ИНСТРУКЦИЯ  №МДМ-29/09

по применению дезинфицирующего средства "Макси-Дез М» (ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», Россия) в лечебно-профилактических учреждениях

Москва, 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ №МДМ-29/09

по применению дезинфицирующего средства «Макси-Дез М» (ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», Россия) в лечебно-профилактических учреждениях

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Федорова Л.С, Абрамова И.М., Цвирова И.М., Левчук Н.Н., Дьяков В.В.,

Рысина Т.З., Панкратова Г.П., Белова А.С., Сукиасян А.Н.

Взамен Инструкции №5 от 12.07.2004 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Средство «Макси-Дез М» представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета. рН средства составляет 8,4 ± 1,4. В качестве действующего вещества содержит алкилдиметилбензиламмоний  хлорид  (ЧАС)  -  8%,  а также  функциональные  добавки (неионогенные поверхностно-активные вещества, отдушка и др.).

Срок годности средства - 3 года, срок хранения рабочих растворов - 14 суток. Средство выпускается в полиэтиленовых емкостях вместимостью 1 и 3 л.

1.2. Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций - чумы, холеры, туляремии, легионеллеза), грибов родов Кандида, Трихофитон, а также моющими свойствами.

1.3.  Средство «Макси-Дез М» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу мало опасных   веществ   при   нанесении   на   кожу;   по   классификации   К.К.Сидорова   при парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 4 классу мало токсичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс опасности); при непосредственном контакте вызывает раздражение кожи и выраженное раздражение слизистых оболочек глаз; обладает слабой сенсибилизацией.

При ингаляционном воздействии рабочих растворов в форме аэрозоля (при орошении) наблюдается раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз. Опасность паров рабочих растворов мало выражена (4 класс опасности по степени летучести). Рабочие растворы не вызывают аллергических реакций.

ПДК алкилдиметилбензиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3 (аэрозоль), ОБУВ атмосферного воздуха населенных мест - 0,03 мг/м3.

1.4.   Средство     «Макси-Дез М»    предназначено    к    применению    в    лечебно-профилактических учреждениях:

-  для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов,   аппаратов,   санитарно-технического   оборудования,   уборочного   инвентаря, посуды, белья, игрушек, предметов ухода за больными при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии;

-  для проведения генеральных уборок;

-  для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения;

-  для   предварительной   и   предстерилизационной   очистки   жестких   и   гибких эндоскопов и инструментов к ним;

-  для окончательной очистки эндоскопов (перед дезинфекцией высокого уровня);

-  для   дезинфекции    профилактической   и    по    эпидпоказаниям:    поверхностей кондиционеров  и  поверхностей  конструктивных элементов  систем  кондиционирования воздуха в помещениях, камеры очистки и охлаждения воздуха кондиционеров, поверхностей вентиляторов   вентиляционных   систем   помещений,   воздуховодов   систем   вентиляции, бывших в употреблении фильтрационных элементов кондиционеров и систем вентиляции (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры), фильтрующих материалов и уборочного инвентаря при бактериальных (включая туберкулез и легионеллез) инфекциях в лечебно-профилактических учреждениях.

- для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения, белья, посуды, предметов ухода за больными, игрушек, резиновых ковриков, уборочного материала и медицинских отходов в очагах чумы, холеры, туляремии.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры в соответствии с расчетами, приведенными в табл.1.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов

| Концентрация раствора (%) по | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления: |
| --- | --- |
| Препарату | ДВ | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
|  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,25 | 0,02 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0,3 | 0,024 | 3,0 | 997 | 30 | 9970 |
| 0,4 | 0,032 | 4,0 | 996 | 40 | 9960 |
| 0,5 | 0,04 | 5,0 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,08 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,16 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,24 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 5,0 | 0,4 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 10,0 | 0,8 | 100 | 900 | 1000 | 9000 |
| 15,0 | 1,2 | 150 | 850 | 1500 | 8500 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1. Растворы средства «Макси-Дез М» применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, поручни и др.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, посуды, белья, предметов ухода за больными, игрушек.

3.2.Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, замачивания, погружения.

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, поручни и др.), жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают. Норма расхода рабочего раствора при протирании - 100 мл/м2, при орошении -150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар») или 300 мл/м2, (гидропульт). После проведения дезинфекции способом орошения провести влажную уборку и проветривание помещения.

3.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки (ерша) или орошают. Норма расхода рабочего раствора при протирании - 150 мл/м2, при орошении - 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар») или              300 мл/м2 (гидропульт).   По   окончании   дезинфекционной   выдержки   санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения в раствор средства.

3.4.  Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в емкость с раствором средства при норме расхода 2 л на 1 комплект. После дезинфекции посуду   промывают проточной   водой   с   помощью   ерша   или   щетки   в   течение   5   мин   или   путем последовательного погружения в две ванны по 5 мин в каждой.

3.5.  Белье замачивают в емкости с раствором средства при норме расхода 4 л (при туберкулезе - 5 л) на 1 кг сухого белья.    По окончании    дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6.  Предметы ухода за больными полностью погружают в раствор средства или протирают ветошью,  смоченной раствором  средства,  по  окончании дезинфекционной выдержки их промывают проточной водой в течение 5 мин.

3.7.  Уборочный инвентарь (ветошь) погружают или замачивают в растворе средства, после дезинфекции стирают и высушивают.

3.8.  Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Макси-Дез М» приведены в табл. 2-5. Генеральные уборки в помещениях проводят в соответствии с режимами, указанными в табл. 6.

Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Макси-Дез М» при бактериальных

(кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов, санитарно-техническое оборудование | 0,25 0,5 0,5 1,0 | 60 30 60 30 | Протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 0,5 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 1,0 | 30 60 | Протирание или орошение Погружение |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 120 | Погружение (замачивание) |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 1,0 | 30 60 | Протирание Погружение |

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Макси-Дез М» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов, санитарно-техническое | 15,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 5,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 10,0 15,0 | 120 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 10,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 15,0 | 120 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 15,0 | 120 | Погружение (замачивание) |
| Игрушки | 15,0 | 60 | Протирание, орошение или погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 15,0 | 60 | Протирание или погружение |

Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Макси-Дез М» при кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов, санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 2,0 | 60 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 5,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 5,0 | 60 | Погружение (замачивание) |
| Игрушки | 5,0 5,0 | 120 60 | Протирание или орошение Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 5,0 5,0 | 120 60 | Протирание или орошение Погружение |

Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Макси-Дез М» при дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарно-техническое оборудование | 10,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики | 10,0 15,0 | 120 60 | Протирание Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 5,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 15,0 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 10,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Уборочный инвентарь | 15,0 | 60 | Погружение (замачивание) |

Таблица 6.

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок

растворами средства «Макси-Дез М»

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора(по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 15,0 | 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | — - | ~ - | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 10,0 | 60 | Протирание |

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

3.9. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования проводят при полном их отключении с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции.

Профилактическую дезинфекцию секций центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха проводят 1 раз в квартал в соответствии с требованиями, изложенными в СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, а также в «Методических рекомендациях по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха», утвержденных ФГУ ЦГСЭН г. Москвы, 2004 г.

Дезинфекции подвергаются: воздуховоды (воздухоприемники, воздухораспределители, насадки, фильтры, накопители конденсата), вентиляционные шахты, решетки и поверхности вентиляторов вентиляционных систем; поверхности кондиционеров и конструкционных элементов систем кондиционирования помещений, сплит-систем, мультизональных сплит-систем, крышных кондиционеров; камеры очистки и охлаждения воздуха кондиционеров; уборочный инвентарь.

При обработке особое внимание уделяют местам скопления посторонней микрофлоры в щелях, узких и труднодоступных местах систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Перед профилактической дезинфекцией проводят мойку поверхностей и фильтров 2% раствором пищевой соды.

Поверхности кондиционеров, вентиляторов и поверхности конструкционных элементов систем кондиционирования, вентиляции, радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода - 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности.

Камеру очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха обеззараживают при работающем кондиционере со снятым фильтрующим элементом из расчета            150 мл/м2 - при использовании распылителя типа «Квазар» или аэрозолированием - при норме расхода 80 мл/м2 по ходу поступления воздуха из помещения в кондиционер. Указанную обработку проводят только при наличии заключения специалистов об отсутствии деструктивного влияния рабочих растворов средства на конструктивные материалы и агрегаты систем кондиционирования воздуха.

После дезинфекции обработанные объекты протирают ветошью и проветривают.

Дезинфекцию воздуховодов проводят только по эпидпоказаниям.

Воздуховоды систем вентиляции помещений обеззараживают орошением из расчета 150 мл/м2 - при использовании распылителя типа «Квазар», с использованием способа аэрозолирования - при норме расхода 80 мл/ м2 , последовательно небольшими сегментами по 1-2 м, добиваясь равномерного и обильного смачивания.

Бывшие в употреблении фильтрационные элементы кондиционеров и систем вентиляции помещений замачивают в рабочем растворе средства. Фильтры после дезинфекции утилизируют.

Уборочный инвентарь замачивают в дезинфицирующем растворе средства. По окончании дезинфекционной выдержки его прополаскивают и высушивают.

Режимы дезинфекции систем кондиционирования и вентиляции воздуха при бактериальных (включая туберкулез, легионеллез) инфекциях представлены в таблицах 7 и 8.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства при особо опасных инфекциях (чуме, холере, туляремии) представлены в таблице 9.

Таблица 7-Режимы дезинфекции систем кондиционирования воздуха

растворами средства «Макси-Дез М»

| Объекты обеззараживания | Режимы дезинфекции: концентрация (%), время (мин), при инфекциях: | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
|  | Туберкулез | Бактериальные, включая легионеллез |  |
| Наружная поверхность кондиционера | 15,0-60 | 0,5-60 1,0-30 | Протирание или орошение |
| Наружная и внутренняя поверхности передней панели кондиционера | 15,0-60 | 0,5-60 1,0-30 | Протирание или орошение |
| Фильтры кондиционеров | 15,0-120 | 3,0-120 | Погружение |
| Камера очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха* | 15,0-60 | 0,5-60 1,0-30 | Аэрозолирование или орошение |
| Уборочный инвентарь | 15,0-120 | 3,0-120 | Замачивание |

Примечания: 1 Знак (*) означает, что обработку проводят только при наличии акта об

отсутствии деструктивного влияния рабочих растворов средства на

конструкционные материалы и агрегаты систем кондиционирования воздуха;

2 Профилактическая дезинфекция систем кондиционирования проводится по режимам при бактериальных, включая легионеллез инфекциях.

Таблица 8 - Режимы дезинфекции систем вентиляции помещений

растворами средства «Макси-Дез М»

| Объекты обеззараживания | Режимы дезинфекции: концентрация (%), время (мин), при инфекциях: | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
|  | Туберкулез | Бактериальные |  |
| Наружная поверхность вентилятора и его конструктивных элементов | 15,0-60 | 0,5-60 1,0-30 | Протирание или орошение |
| Воздуховоды систем вентиляции помещений* | 15,0-60 | 1,0-60 2,0-30 | Аэрозолирование или орошение** |
| Фильтры системы вентиляции помещений | 15,0-120 | 3,0-120 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 15,0-120 | 3,0-120 | Замачивание |

Примечания: 1 Знак (*) означает, что дезинфекцию воздуховодов проводят только

по эпидпоказаниям

2 Знак (**)означает, что обработка проводится сегментами по 1-2 м

Таблица 9 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Макси-Дез М» при особо опасных инфекциях

(чуме, холере, туляремии)

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 120 60 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 3,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 120 | Замачивание |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, стекла, пластмасс, резин | 1,0 2,0 | 120 60 | Погружение |
| Медицинские отходы | 3,0 | 120 | Погружение |

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.1.  Средство применяют для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, металлов, в том числе хирургических и стоматологических (кроме зеркал с амальгамой и щипцов) инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным способом, для окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ), а также для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним.

4.2.  Предстерилизационную очистку изделий средством «Макси-Дез М» проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

4.3.  Предстерилизационную очистку изделий проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 10-12. Окончательную очистку эндоскопов перед ДВУ проводят аналогично предстерилизационной очистке эндоскопов, как указано в табл. 11.

4.4.  Очистку эндоскопов и  инструментов к ним  проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических   правил   СП   3.1.1275-03   «Профилактика   инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним осуществляют согласно п.п. 4.1.1.-4.1.4. СП 3.1.1275-03, используя 0,4% раствор средства «Макси-Дез М».

4.5.  Рабочие   растворы   средства   можно   применять   для   предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий многократно, если их внешний вид не изменился, но не более, чем в течение срока годности рабочего раствора средства. При первых признаках изменения внешнего вида раствора средства (изменение цвета, помутнение и т.п.) раствор необходимо заменить.

4.6. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методике, изложенной в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам»              (№ 28-6/13 от 25.05.88 г.).

Таблица 10

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов (кроме эндоскопов и инструментов к ним), включая хирургические и стоматологические инструменты, рабочими растворами

средства «Макси-Дез М»

|  | Режимы очистки |
| --- | --- |
| Этапы очистки | Концентрация | Температура | Время |
|  | рабочего | рабочего | выдержки/обра |
|  | раствора (по | раствора, | ботки, мин |
|  | препарату), % | °С |  |
| Замачивание при полном погружении |  |  |  |
| изделий в рабочий раствор средства и |  |  |  |
| заполнении им полостей и каналов: |  |  |  |
| • изделий, не имеющих замковых частей, каналов и полостей (кроме зеркал с амальгамой); | 0,3 | Не менее 18 | 10 |
| • изделий, имеющих замковые части, |  |  |  |
| каналы и полости (кроме | 0,4 |  | 15 |
| стоматологических щипцов) |  |  |  |
| Мойка каждого изделия в том же | В соответствии с |  |  |
| растворе, в котором проводили | концентрацией |  |  |
| замачивание, с помощью ерша, щетки, | раствора, |  |  |
| ватно-марлевого тампона или тканевой | использованного |  |  |
| (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: | на этапе замачивания | То же |  |
| • изделий не имеющих замковых частей, |  |  |  |
| каналов или полостей (кроме зеркал с амальгамой) |  |  | 0,5 |
| • изделий, имеющих замковые части, |  |  |  |
| каналы или полости (кроме |  |  | 1,0 |
| стоматологических щипцов) |  |  |  |
| Ополаскивание проточной питьевой |  |  |
| водой (каналы - с помощью шприца или |  |  |
| электроотсоса): | Не нормируется |  |
| • изделий из металлов и стекла; |  | 3,0 |
| • изделий из резин и пластмасс |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной | Не нормируется | 0,5 |
| водой (каналы - с помощью шприца |  |  |
| или электроотсоса) |  |  |

Таблица 11

Режимы предстерилизационной и окончательной очистки гибких и жестких эндоскопов

раствором средства «Макси-Дез М»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,4 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же |  |  |  |
| растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала | 0,4 | То же | 2,0 |
| • внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса |  |  | 3,0 |
| • наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки |  |  | 1,0 |
| ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки • каналы промывают с помощью шприца |  |  | 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется | 1,0 |

Таблица 12

Режим предстерилизационной очистки медицинских инструментов к гибким эндоскопам

раствором средства «Макси-Дез М»

| Этапы очистки | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор | 0,4 | Не менее 18 | 15 |
| и заполнении им внутренних открытых каналов инструментов с помощью шприца |  |  |  |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором осуществляли | 0,4 | То же |  |
| замачивание: |  |  |  |
| • наружной (внешней) поверхности - с помощью щетки или марлевой (тканевой) салфетки |  |  | 2,0 |
| • внутренних открытых каналов - с |  |  | 1,5 |
| помощью шприца |  |  |  |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца) | Не нормируется | 0,5 |

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

5.1.  Не допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и с хроническими аллергическими заболеваниями.

5.2.    Все работы со средством и его   рабочими растворами проводить с защитой кожи рук резиновыми    перчатками. Приготовление рабочих растворов проводить с защитой глаз герметичными очками.

5.3.  Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

5.4.  Обработку поверхностей способом протирания растворами средства можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

5.5.  При   обработке   поверхностей   растворами   средства   способом   орошения рекомендуется   использовать   средства  индивидуальной   защиты   органов  дыхания   -универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз -герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки.

5.6.  При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы открытые участки тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

6.1.   При распылении средства без средств защиты органов дыхания возможно проявление раздражения верхних дыхательных путей (першение в горле, кашель, удушье). При появлении признаков раздражения органов дыхания   необходимо   выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку следует прополоскать водой.   Выпить  теплое  питье  (молоко  или  минеральную  воду).   При  необходимости обратиться к врачу.

6.2.  При попадании средства на кожу необходимо смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

6.3.  При попадании средства в глаза, необходимо промыть их под струей воды в течение 10 минут, при появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия и обратиться к окулисту.

6.4. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с   10-20  измельченными  таблетками  активированного  угля.  Рвоту  не  вызывать!   При необходимости обратиться к врачу.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1. Средство контролируют   по показателям (таблица 13):

Таблица 13

Физико-химические показатели контроля средства

| Внешний вид, цвет | Прозрачная жидкость зеленого цвета |
| --- | --- |
| Показатель активности водородных ионов средства, ед. рН | 8,4± 1,4 |
| Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 8,0 ±1,0 |

7. 2. Определение внешнего вида и цвета

Внешний вид средства определяется визуально. Для этого средство наливают в пробирку из бесцветного стекла типа П1 или П2 с внутренним диаметром 16 мм и просматривают в проходящем свете.

Раствор должен быть прозрачным, равномерно окрашенным и соответствующим визуальному восприятию и/или стандартному образцу в соответствии с применяемым красителем.

7. 3. Определение показателя активности водородных ионов (рН) средства

Показатель      активности      водородных      ионов      (рН)      средства      измеряют потенциометрически согласно ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)». Для определения рН берут около 50 см3 средства.

7..4. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

7. 4.1. Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения высокого (II) класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29252-91.

Колбы Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованными пробками.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия додецилсульфат (по ТУ-6-09-07-1563-86) с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н. водный раствор;

Бромфеноловый синий, индикатор по ТУ 6-09-3719-76; 0,1% водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7..4.2. Приготовление растворов

7..4.2.1. Приготовление 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

Точную навеску додецилсульфата натрия 1,1535 г (в пересчете на 100% содержание основного вещества) переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят объем дистиллированной водой до метки и перемешивают.

7..4.2.2. Приготовление щелочного раствора с рН = 11

7 г натрия углекислого и 100 г натрия сульфата растворяют в 1000 см3 дистиллированной воды.

7.4.3. Проведение анализа

Около 1,8 г средства переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем дистиллированной водой доводят до метки.

10 см3 полученного раствора переносят в коническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 50 см3 щелочного раствора, 0,15 см3 раствора индикатора бромфенолового синего и        20 см3 хлороформа. Содержимое колбы титруют раствором натрия додецилсульфата при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до появления отчетливого фиолетового окрашивания верхнего водного слоя и обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

7.4.4. Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00143 ( V ( 100

Х =------------------------------( 100 ,

m   (  V1

где   0,00143 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3

раствора додецилсульфата натрия концентрации точно с (С12Н25SО4Nа) =

= 0,004 моль/дм3 (0,004 н.) при средней молекулярной массе алкилдиметил-

бензиламмоний хлорида, равной 357, г/см3;

V - объем раствора додецилсульфата натрия концентрации точно

с (С12Н25SО4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), см3;

100 - объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

m - масса анализируемой пробы, г;

V1- объем аликвоты раствора анализируемой пробы, взятой на титрование, равный

10 см3.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 4% при доверительной вероятности  Р=0,95.

8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1.  Средство транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в условиях, гарантирующих сохранность упаковки с соблюдением правил, действующих на каждом виде транспорта.

8.2.  Хранить средство в сухих крытых складских помещениях в герметично закрытой таре при температуре окружающей среды от минус 12 до плюс 40°С (средство замерзает при температуре минус 12°С, после размораживания сохраняет свои свойства).

В ЛПУ средство следует хранить отдельно от лекарственных средств в местах, недоступных детям.

8.3.   При   утечке средства его следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, ветошь), собрать и направить на утилизацию. Остатки смыть большим количеством воды.

При уборке пролившегося средства   следует использовать индивидуальные средства защиты: одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, защитные очки.

8.4.  Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.