ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение науки

«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»

ЗАО «Петроспирт», Россия

ИНСТРУКЦИЯ № 31/12

# по применению дезинфицирующего средства

# «Салфетка  дезинфицирующая  АХДЕЗ - ПРП»

# ЗАО  «ПЕТРОСПИРТ» (Россия)

Москва, 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 31/12

# по применению дезинфицирующего средства

# «Салфетка  дезинфицирующая  АХДЕЗ - ПРП»

# ЗАО  «ПЕТРОСПИРТ» (Россия)

Инструкция разработана: ИЛЦ ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва; ИЛЦ ФГУ «НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского»     Минздравсоцразвития России, г. Москва; ЗАО «Петроспирт», г. Санкт-Петербург, Россия.

Авторы: Чекалина К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К. (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора); Носик Д.Н., Дерябин П.Г.(ИЛЦ ФГУ «НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России), Волкова С.В. (ЗАО «Петроспирт»).

Вводится взамен Инструкции №31/11 по применению дезинфицирующего средства «Салфетка  дезинфицирующая  АХДЕЗ-ПРП» (ЗАО «Петроспирт», Россия), от 13 июля 2011 года (свидетельство о гос.регистрации № RU.77.99.26.002.Е.029392.07.11 от 28.07.2011).

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство «Салфетка  дезинфицирующая  АХДЕЗ-ПРП» (далее средство) представляет собой готовую к применению салфетку  однократного применения   из белого нетканного материала размером не менее 220 см2.

Стандартная упаковка – одна салфетка в  герметичном пакете из композиционного материала или  перфорированный рулон салфеток  в банке соответствующего размера из высокоплотного  полимера с герметичной отрывающейся и закрывающей  крышкой для извлечения одной салфетки.

# 1.2. В качестве  пропиточного состава средства «Салфетка  дезинфицирующая  АХДЕЗ-ПРП» использовано  дезинфицирующее средство «АХДЕЗ» (ЗАО «Петроспирт», Россия) в виде бесцветной прозрачной жидкости, содержащей в качестве действующих веществ пропанол-2 (70,0±2,0%),  дидецилдиметиламмоний  хлорид (0,1±0,02%) и функциональные компоненты.

Срок  годности средства  в невскрытой  упаковке  производителя при соблюдении условий хранения составляет 3 года со дня  изготовления.

1.3. Средство «Салфетка  дезинфицирующая  АХДЕЗ-ПРП» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и  грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на культурах тест-штаммов Mycobacterium B5, Mycobacterium terrae DSM 43227), вирусов (в том числе возбудителей парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции), патогенных грибов  (в том числе возбудителей кандидозов и трихофитии).

1.4. Пропиточный состав средства «Салфетка  дезинфицирующая  АХДЕЗ-ПРП» по параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76,  при введении в желудок и при нанесении на кожу  относится к 4 классу мало опасных веществ. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и  сенсибилизирующие свойства при повторном воздействии не выражены. Нанесение средства на скарифицированную кожу не осложняет заживление искусственно нанесенных ран. Средство вызывает умеренное раздражение  слизистых оболочек  глаз при внесении в конъюнктивальный мешок. По ингаляционной опасности в насыщающих концентрациях паров в режимах применения относится к 4 классу малоопасных веществ.

ПДК в воздухе рабочей зоны дидецилдиметиламмоний хлорида – 1 мг/м3 (аэрозоль 2 класс опасности); пропанола-2 – 10 мг/м3 (пары 3 класс опасности).

1.5. Дезинфицирующее средство  «Салфетки дезинфицирующие АХДЕЗ-ПРП» предназначено для применения:

- в лечебно-профилактических организациях любого профиля, в том числе в стоматологических, офтальмологических,  детских стационарах, акушерских клиниках (включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических и прочих лабораториях, в машинах скорой и неотложной медицинской помощи, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения), на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической, пищевой промышленности, в ветеринарных учреждениях, в зонах чрезвычайных ситуаций

в качестве кожного антисептика для:

–  гигиенической обработки рук;

–  обработки  кожи   локтевых  сгибов  доноров;

- обработки кожи инъекционных полей пациентов;

в качестве дезинфицирующего средства при проведении профилактической и текущей дезинфекции, а именно для очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей или предметов, устойчивых к действию спиртов:

- небольших по площади, в том числе труднодоступных, поверхностей в помещениях (типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и пр.), предметов обстановки, жесткой мебели - стульев, кроватей, столов (операционных, манипуляционных, пеленальных, родильных и т.п.), матрасов, кресел (гинекологических, смотровых и т.п.), подголовников, подлокотников кресел, осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления, ручек дверных,  оконных и т.п.);

- поверхностей медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования);

- поверхностей кувезов для новорожденных и детских кроваток;

- поверхностей после каждого пациента в учреждениях стоматологического профиля (в том числе обработка стоматологических инструментов для неинвазивных манипуляций – некритических инструментов, оборудования стоматологических кабинетов - подголовников, подлокотников кресел, поверхности жесткой мебели, аппаратов, приборов, ручек и т.п.);

- дезинфекции стоматологических наконечников,

- оптических приборов и оборудования;

- соляриев и ламп для соляриев;

- оборудования и поверхностей машин скорой помощи и санитарного транспорта;

- датчиков диагностического оборудования (в том числе УЗИ, маммографов и т.п.), физиотерапевтического оборудования, фонендоскопов и т.п.;

- предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек из пластика, металла, стекла; телефонных аппаратов, оргтехники (мониторы, компьютерная клавиатура и т.п.);

- резиновых ковриков;

- обуви (из кожи, дерматина, ткани, резины, пластика) для профилактики грибковых заболеваний.

# для обеззараживания перчаток (из латекса, неопрена, нитрила и др. материалов,  устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки персонала,  при работе с потенциально инфицированным материалом (микробиологические лаборатории); при проведении инъекций (СП 3.3.2342-08  «Обеспечение безопасности иммунизации»); при сборе медицинских отходов классов Б (СанПиН  2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов в лечебно-профилактических организациях»), а также работников предприятий, выпускающих стерильную продукцию;

- населением в быту

в качестве кожного антисептика для:

–  гигиенической обработки рук;

- обработки кожи инъекционных полей;

в качестве дезинфицирующего средства для:

очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей или предметов, устойчивых к действию спиртов:

- поверхностей в помещении, жесткой мебели, жалюзи, радиаторов отопления, ручек дверных,  оконных и т.п.;

- средств личной гигиены, игрушек из пластика, металла, стекла;

- телефонных аппаратов, оргтехники (мониторы, компьютерная клавиатура и т.п.);

- резиновых ковриков;

- обуви (из кожи, дерматина, ткани, резины, пластика) для профилактики грибковых заболеваний.

2.    ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

В качестве кожного антисептика

2.1.Гигиеническая обработка рук. Однократная обработка: вскрыть пакет или банку с салфетками, быстро достать и развернуть салфетку, а затем тщательно протереть руки. Время выдержки после окончания обработки – 20- 30 секунд или до полного высыхания.

2.2. Обработка кожи  локтевых сгибов доноров. Двукратная обработка: вскрыть пакет или банку с салфетками, быстро достать и развернуть салфетку, а затем тщательно протереть кожу локтевых сгибов двукратно, используя раздельные салфетки. Время выдержки после окончания обработки - 2 минуты или до полного высыхания .

2.3. Обработка кожи  инъекционного поля. Однократная обработка: вскрыть пакет или банку с салфетками, быстро достать и развернуть  салфетку, а затем  тщательно протереть салфеткой кожу инъекционного поля. Время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания.

В качестве дезинфицирующего средства

2.4. Поверхности, подлежащие дезинфекции, должны быть увлажнены средством полностью и равномерно по всей плоскости. В зависимости от размера и конфигурации поверхностей, для их обработки используют одну или, в случае необходимости, несколько салфеток. Одной салфеткой пользуются до тех пор, пока она увлажняет обрабатываемую поверхность. В среднем, для обработки        0,1 м2 поверхности достаточно салфетки площадью 10 см2.

2.5. Поверхности, предметы, не загрязненные биологическими выделениями, дезинфицируют способом однократного протирания средством «Салфетка дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП» с дезинфекционной экспозицией после обработки  - 3 минуты или до полного высыхания.

2.6. Поверхности, предметы,  загрязненные биологическими выделениями  обрабатывают в 2 этапа:

2.6.1.  1этап: очистка поверхностей перед дезинфекцией

Протереть поверхность средством «Салфетка дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП» для удаления грязи и биологических загрязнений (пленок).

Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей утилизации.

2.6.2.  2 этап:  дезинфекция поверхностей после очистки.

Предварительно очищенную поверхность тщательно протереть средством «Салфетка дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП».

Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей утилизации.

Дезинфекционная экспозиция  после обработки -  5 минут.

Важно! Обработанные средством «Салфетка дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП» поверхности медицинского оборудования и приборов, непосредственно соприкасающиеся со слизистыми, рекомендуется перед использованием промыть  дистиллированной  водой и высушить стерильными марлевыми салфетками.

2.7. Дезинфекция кувезов (инкубаторов). Поверхности кувеза при проведении профилактической  дезинфекции обрабатывают в соответствии с СанПиН  2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.4.3.

При проведении обработки необходимо учитывать рекомендации производителя кувезов. Обработку следует проводить с учетом документации по эксплуатации кувеза, прилагаемой к конкретной модели.

Дезинфекцию наружных поверхностей кувезов с целью профилактики ВБИ осуществляют ежедневно, одновременно с проведением текущих уборок по режиму, обеспечивающему гибель грамотрицательных и грамположительных  бактерий. Для этого проводят протирание поверхностей средством «Салфетка дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП», с последующей выдержкой в течение 2 минут. По окончании дезинфекции остатки дезинфицирующего раствора удаляют многократным протиранием (смыванием) стерильными салфетками или стерильной пеленкой, обильно смоченными стерильной водой (100-150 мл). После каждого смывания поверхности вытирают насухо.

Обработку внутренних поверхностей кувезов по типу заключительной дезинфекции проводят способом протирания по наиболее жесткому режиму, рекомендованному для профилактики и борьбы с бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями. Внутренние поверхности кувезов обрабатывают двукратным протиранием со сменой салфеток средством «Салфетка дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП», выдерживают после обработки 5 минут. По окончании дезинфекции остатки дезинфицирующего раствора удаляют многократным протиранием (смыванием) стерильными салфетками или стерильной пеленкой, обильно смоченными стерильной водой (100-150 мл). После каждого смывания поверхности вытирают насухо.

2.8. Профилактическая обработка обуви (из кожи, дерматина, ткани, резины, пластика): салфетку быстро извлекают из упаковочной емкости, разворачивают её и тщательно протирают внутреннюю поверхность обуви, используя 1-2 салфетки на 1 пару обуви. Время дезинфекционной выдержки составляет 3 минуты.

2.9. Обеззараживание перчаток, надетых на руки персонала.  Перчатки обрабатывают салфеткой однократно, наружную поверхность перчаток тщательно протирают средством «Салфетка дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП» в течение 1 минуты. Дезинфекционная экспозиция при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых инфекциях составляет 3 минуты; при
туберкулезе экспозиция после обработки - 5 минут. После обработки перчаток средством «Салфетка дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП», их необходимо снять с рук и направить на утилизацию согласно требованиям СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (от 22 января 1999 г. N2), после чего провести гигиеническую обработку рук средством «Салфетка дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП» в соответствии с Инструкцией по применению.

2.10. Стоматологические наконечники перед смазкой и дальнейшей стерилизацией обрабатывают 2-х кратным протиранием с интервалом в 3 минуты.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

3.1. Салфетки использовать только по назначению для наружного применения!  Не  обрабатывать салфетками  раны и слизистые оболочки!

Избегать попадания пропиточного состава средства в глаза и на слизистые.

При работе со средством запрещается принимать пищу, пить, курить.

3.2. При обработке небольших по площади поверхностей,  при соотношении обработанной площади к площади помещения 1:10, не требуется использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, а также проветривания помещения после дезинфекции.

3.3. При соблюдении норм расхода допускается применение средства в присутствии персонала и пациентов.

3.4. Не обрабатывать поверхности,  портящиеся от воздействия спиртов, горячие поверхности.

3.5. Огнеопасно! Не допускать контакта средства с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами.

3.6. Хранить средство отдельно от лекарственных препаратов, в местах недоступных для детей.

3.7.    По истечении срока годности использование  средства запрещается.

3.8.  При случайном попадании пропиточного состава средства в глаза, их следует промыть проточной водой в течение10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

3.9.  При несоблюдении мер предосторожности и режима применения средства возможно появление раздражения верхних дыхательных путей. В этом случае вывести пострадавшего на свежий воздух или в проветриваемое помещение, прополоскать носоглотку, дать теплое питье.

4. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА  И  ХРАНЕНИЕ

4.1. Средство транспортируют в оригинальной упаковке изготовителя, всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта в соответствии с ГОСТ 19433-88 и  гарантирующими сохранность салфеток и тары.

4.2. Хранить средство «Салфетка дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП»  в плотно закрытой таре  изготовителя, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре от плюс 50 до плюс 30(С, вдали  от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.   Средство огнеопасно!

4.3. Средство «Салфетка дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП» упаковывают в групповую тару – картонная коробка или  полиэтиленовый пакет. Размер групповой тары определяется количеством салфеток, тарируемых в групповую тару.   Допускается  применять  другие  виды  транспортной тары  по  действующей  нормативно-технической  документации,  обеспечивающие  сохранность  средства.