«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ТОО «Международный Медицинский Торговый Дом»

____________ Малькова И.В.

27 ноября 2013 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства

Антимикробный моющий лосьон Октенисан

(Antimicrobial wash lotion Octenisan)

(Schülke & Mayr GmbH, Германия)

Алматы, 2013 год

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

разработаны ТОО «Международный Медицинский Торговый Дом» совместно со специалистами Schülke & Mayr GmbH, Германия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических организаций, департаментов (управлений) государственного санитарно-эпидемиологического надзора, центров санитарно-эпидемиологической экспертизы и дезинфекционных станций.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «АНТИМИКРОБНЫЙ МОЮЩИЙ ЛОСЬОН ОКТЕНИСАН» представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачного геля без запаха. Содержит: Вода 65,0%, кокамидопропиламиноксид 28,6 %, полиэтиленгликоль-7 (ПЭГ-7) 2,5%,  глицерил кокоат 2,5%, глицерин 1,1%, октенидин гидрохлорид 0,3%, другие компоненты: гидроксиэтилцеллюлоза, молочная кислота, аллантоин.

Выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью: 150 мл, 500 мл,  1 л, канистра 5л.

Срок годности – 2,5 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство «АНТИМИКРОБНЫЙ МОЮЩИЙ ЛОСЬОН ОКТЕНИСАН»  эффективен против метициллин-, оксациллин - резистентного золотистого стафилококка (MRSA/ORSA) и грибков (Кандида белая согласно EN 13 624).

1.3. Средство «АНТИМИКРОБНЫЙ МОЮЩИЙ ЛОСЬОН ОКТЕНИСАН»  по параметрам острой токсичности согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, при нанесении на кожу и введении в желудок относится к 4-ому классу малоопасных соединений и согласно Директиве 1999/45/ЕС средство не относится к классу опасных. Местно-раздражающие, кожно- резорбтивные, канцерогенные, мутагенные  и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Средство обладает слабо выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз.

1.4. Средство «АНТИМИКРОБНЫЙ МОЮЩИЙ ЛОСЬОН ОКТЕНИСАН »

предназначено для:

- для гигиенического мытья пациентов (в том числе рожениц) в приемном покое при поступлении в стационар, родильный дом.

- для гигиенического мытья пациентов перед хирургическими операциями

- для гигиенического мытья ампутационной культи

- для профилактики инфекций и во избежание рецидивов и вторичных инфекций

- для использования в палатах интенсивной терапии и инфекционных отделениях больниц

- ухода за кожей всего тела (в том числе для мытья волос и во время принятия душа)

- подходит для всех типов кожи, даже для кожи чувствительной к мылу и склонной к аллергическим реакциям

- ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

  - Для мытья пациентов в приемном покое при поступлении в стационар, родильный дом, перед хирургическими операциями, для профилактики инфекций и во избежание рецидивов и вторичных инфекций, для использования в палатах интенсивной терапии и инфекционных отделениях больниц необходимо нанести неразбавленный лосьон Октенисан® на влажную салфетку или мочалку и равномерно обработать соответствующие части тела (продолжительность воздействия – 1 минута), затем смыть.

  - Для гигиенического мытья ампутационной культи необходимо нанести неразбавленный лосьон Октенисан® на влажную салфетку и легкими движениями, не допуская повреждения кожи, равномерно обработать поверхность культи (продолжительность воздействия – 1 минута), затем смыть.

  - Во время принятия душа или для мытья волос пользоваться лосьоном Октенисан® также, как и любым другим средством широкого потребления.

3.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.

3.1. Использовать только для наружного применения в соответствии с назначением. Не принимать внутрь!

3.2. Избегать попадания средства в глаза!

3.3. Средство хранить в закрытых флаконах, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям при температуре от минус 50С до плюс 300С, вдали от тепла и прямых солнечных лучей.

3.4. Не использовать по истечении срока годности.

3.6. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть глаза под струёй

воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

4.2. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельчёнными таблетками активированного угля, желудок не промывать! При необходимости обратиться к врачу.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1.Дезинфицирующее средство «АНТИМИКРОБНЫЙ МОЮЩИЙ ЛОСЬОН ОКТЕНИСАН»  транспортируют наземными видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

5.2. При случайном разливе средства вытереть поглощающим материалом, (например тканью, шерстью). Впитать в инертный поглощающий материал (например песок, силиконный гель, кислотный связывающий раствор, универсальный связывающий раствор, опилки) или собрать его в емкость для последующей утилизации.

5.3. Средство в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от тепла при температуре от минус 50С до плюс 300С.

5.4. Средство разливают в полиэтиленовые флаконы вместимостью 150 мл, 500 мл,  1 л, канистра 5л. Срок годности – 2,5 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. В соответствии со спецификацией контролируют следующие показатели:

| Характеристики | Спецификация | Метод |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | прозрачная, вязкая жидкость | органолептический |
| Цвет | почти бесцветный | органолептический |
| Запах | Без запаха | органолептический |
| Плотность при 20 ºC (г/мл) | 1.0065 – 1.0135 | Ph. Eur. 2.2.5. |
| Показатель преломления при 20 ºC | 1.3545 – 1.3605 | Ph. Eur. 2.2.6. |
| pH-показатель | 4.5 – 5.3 | Ph. Eur. 2.2.3. |
| Время истечения | 50 – 120 | внутренний |

6.2. Определение октенидиндигидрохлорида

Содержание Октенидин дигидрохлорида в антимикробном моющем лосьоне Октенисан определяется с помощью жидкостной хроматографии.

6.3. Реагенты:

Элюент А				Метанол (например, Merck №6007)

Элюент Б	0,2 % (весовое соотношение) водный раствор хлорной кислоты (состоит из 70% хлорной кислоты, например, Merck №519)

6.4. Условия жидкостной хроматографии

Аппарат	Например, Аджилент 1100 (диодно-матричный детектор или детектор с переменной длиной волны) или Аджилент 1200 (диодно-матричный детектор или детектор с переменной длиной волны)

Хромотографическая		150 * 4 мм

колонка

Неподвижная фаза		Например, Зорбакс Эклипс XDB-C8

Размер частиц		5 µm

Подвижная фаза		Элюент А

Элюент Б

Градиент		Начало					50% А и 50% Б

Первое изменение в течение 15 минут	99% А и 1% Б

Второе изменение (время остановки)	задержка времени на 2 минуты 99% А и 1% Б

Температура в термокамере	15,0 ºС

Количество протекающей

жидкости		0,5 мл/мин

Обнаружение

(объем ячейки максимум 8µl)	Начало					269 нм

Первое изменение в течение 11 минут	259 нм

Второе изменение в течение 14,2 минут	282 нм

Объем введенной пробы		5,0 µl

Продолжительность анализа	Время остановки (итоговая

продолжительность анализа)		17 минут

Время начала изменений (время

установления равновесия)			7 минут

Коэффициент разведения		0,1000

Время реакции			2 секунды

6.5. Стандарты

Внутренний стандарт		Оксибензойная кислота бутиловый эфир

Общепринятый стандарт		Октенидин дигидрохлорид

6.6. Характеристика

Раствор калибровочного образца

В 50 мл пикнометр

добавляется	0,06 – 0,08 г Октенидин дигидрохлорида (с точностью до 0,1 мг)

0,18 – 0,20 г внутреннего стандарта (с точностью до 0,1 мг)

и остальной объем заполняется метанолом.

Пипеткой отмеряется 5,0 мл данного раствора в 50 мл пикнометр, затем он наполняется метанолом и все хорошо перемешивается.

Подготовка пробы

Проведение двойного анализа

В 50 мл пикнометр

добавляется	0,09 – 0,10 г внутреннего стандарта (с точностью до 0,1 мг) и остальной объем заполняется метанолом. Хорошо перемешивается. (стандартный раствор)

В 25 мл пикнометр

добавляется	2,80 – 3,00 г образца (с точностью до 0,1 мг)

Также добавляется 5,0 мл стандартного раствора и остальной объем наполняется метанолом. Весь раствор хорошо перемешивается.

6.7. Расчет

Показатель хроматографической подвижности ПХП

ПХП = вес (г) вещества * область внутреннего стандарта

вес (г) внутреннего стандарта * область вещества

Содержание

Содержание (%) = ПХП * вес (г) внутреннего вещества * обл.вещества * 100 * коэф.разбавления

вес (г) образца * область внутреннего стандарта

6.8. Микробиологическая спецификация

Суммарное количество бактерий		макс. 102 cfu/г

Дрожжи и грибки				макс. 101 cfu/г

Европейская фармакопея

Колониеобразующая единица