ИНСТРУКЦИЯ № 26/10

по применению дезинфицирующего средства «Тетрамин»

(ЗАО «Петроспирт», Россия)

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий», ФГУЗ ВолгоградНИПЧИ, ЗАО «Петроспирт».

Авторы: Афиногенова А.Г., Афиногенов Г.Е. (РНИИТО), Андрус В.Н., Спиридонов В.А., Елизаров В.В., Абросимова Е.В. (ФГУЗ ВолгоградНИПЧИ), Ефремова В.В. (ЗАО «Петроспирт»).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Данная инструкция вводится взамен «Инструкции № 26/08 по применению дезинфицирующего средства «Тетрамин» (ЗАО «Петроспирт», Россия) для дезинфекции и предстерилизационной очистки» и «Инструкции № 26-БМ/08 по применению дезинфицирующего средства «Тетрамин» производства фирмы ЗАО «Петроспирт», Россия для дезинфекции биологического материала».

1. Общие сведения

1.1. Cредство «Тетрамин» представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета, допускается наличие незначительного осадка, с характерным запахом. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ алкилдиметилбензиламмоний хлорид (13%), дидецилдиметиламмоний хлорид (1,4%), полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (5%), N,N-бис(3-аминопропил)додециламин (4%), а также функциональные добавки. рН средства 9,0-11,0.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет.

Срок годности рабочих растворов – 28 суток1 при условии их хранения в закрытых емкостях. Средство выпускается в полимерных бутылках и канистрах  вместимостью от 0,09 до 30,0 дм3 и пластиковых бочках вместимостью от 50,0 до 200 дм3.

Средство «Тетрамин» можно использовать с активатором (производство ЗАО «Петроспирт», Россия), добавляемого с целью увеличения моющих свойств и улучшения растворения крови (в т.ч. сгустков) и других белковых загрязнений.

Активатор представляет собой раствор от желтого до бурого цвета с возможным небольшим осадком, содержащий активные компоненты, инертные добавки и воду. Расфасован в полимерные бутылки вместимостью от 0,09 до 1,0 дм3. Срок годности активатора при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя при комнатной температуре составляет 1 год.

Срок годности активированных растворов средства – 7 суток при условии их хранения в закрытых емкостях.

1.2. Средство «Тетрамин» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и другие возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции, возбудителей особо опасных инфекций – сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры.

Антимикробные свойства средства в присутствии активатора сохраняются.

Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.

Средство «Тетрамин» и его активатор сохраняют свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны.

Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.3. Средство «Тетрамин» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство также мало опасно. Средство относится к 4 классу малотоксичных веществ при введении в брюшину согласно классификации К.К. Сидорова. Средство оказывает умеренное раздражающее действие при контакте с кожей и выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаза. Средство не обладает кожно-резорбтивной и сенсибилизирующей активностью.

Рабочие растворы средства в концентрации до 5% не оказывают сенсибилизирующего и раздражающего действия на кожу. В виде аэрозоля рабочие растворы могут обладать раздражающим эффектом на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.

ПДК алкилдиметилбензиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3, аэрозоль.

ПДК полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в воздухе рабочей зоны – 2 мг/м3, аэрозоль.

ПДК N,N-бис (3-аминопропил)-додециламина в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3.

Активатор по классификации ГОСТ 12.1.007-76 по параметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшную полость средство малотоксично. Пары растворов активатора в насыщающих концентрациях при ингаляции малоопасны. Активатор обладает слабо выраженным местно-раздражающим действием и сенсибилизирующим эффектом, вызывает раздражение глаз.

Активированные рабочие растворы средства оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз.

1.4. Средство «Тетрамин» предназначено к использованию в ЛПУ (включая клинические, диагностические, бактериологические лаборатории, неонатологические отделения, роддома, палаты новорожденных, патологоанатомические отделения), на станциях и пунктах переливания и забора крови, санитарном транспорте (в т.ч. машины скорой и неотложной помощи), бюро судебно-медицинских экспертиз, моргах, детских и пенитенциарных учреждениях для:

- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной и одноразовой), предметов для мытья посуды, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви из резин, пластика и других полимерных материалов, уборочного материала и инвентаря, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря;

- дезинфекции кувезов и приспособлений к ним, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования;

- дезинфекции медицинских отходов классов Б и В (в т.ч. биологических выделений человека – мочи, фекалий, мокроты, рвотных масс; смывных вод; отходов из инфекционных отделений, включая пищевые; отходов фтизиатрических и микологических больниц);

- обеззараживания абдоминальной асцитической жидкости; крови, в т.ч. и сгустков;

- дезинфекции белья, лабораторной посуды и изделий медицинского назначения, загрязнённых подсохшими биологическими выделениями (кровью и т.д.), а также изделий, имеющих узкие каналы, активированными растворами средства;

- дезинфекции стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов и плевательниц;

- дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам) ручным способом;

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, инструменты к эндоскопам) ручным и механизированным (в ультразвуковых установках любого типа) способами;

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной или окончательной (перед дезинфекцией высокого уровня /ДВУ/) очисткой, гибких и жестких эндоскопов ручным и механизированным (в специализированных установках, например, «КРОНТ-УДЭ») способами;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,  изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, а также стоматологические материалы) ручным и механизированным (в ультразвуковых установках любого типа) способами;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,  жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным (в специализированных установках, например, «КРОНТ-УДЭ») способами;

- окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ ручным и механизированным (в специализированных установках, например, «КРОНТ-УДЭ») способами;

- предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним;

- дезинфекции высокого уровня эндоскопов;

- проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических (отделения), детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях, на коммунальных объектах, пенитенциарных и других учреждениях;

- проведения текущей, заключительной и профилактической дезинфекции в инфекционных очагах;

- для обеззараживания различных объектов при подозрении на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации;

- борьбы с плесенью;

- дезинфекции воздуха способом распыления на различных объектах, профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры, вентиляционные фильтры, воздуховоды и др.);

- дезинфекции и мытья помещений и оборудования (в том числе оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами) на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, потребительских рынках, коммунальных объектах, гостиницах, общежитиях, бассейнах, аквапарках, банях, саунах, местах массового скопления людей;

- дезинфекции помещений, оборудования, инструментов, спецодежды, воздуха парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;

- дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов;

- обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и биотуалетов.

2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Растворы средства «Тетрамин» готовят в емкости из любого материала путем смешивания средства с водопроводной водой.

При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «Тетрамин»

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество средства «Тетрамин» и воды необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л |  | 10 л |  |
|  | Средство, мл | Вода, мл | Средство, мл | Вода, мл |
| 0,05 | 0,5 | 999,5 | 5,0 | 9995,0 |
| 0,1 | 1,0 | 999,0 | 10,0 | 9990,0 |
| 0,2 | 2,0 | 998,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 25,0 | 9975,0 |
| 0,3 | 3,0 | 997,0 | 30,0 | 9970,0 |
| 0,4 | 4,0 | 996,0 | 40,0 | 9960,0 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 0,8 | 8,0 | 992,0 | 80,0 | 9920,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 1,2 | 12,0 | 988,0 | 120,0 | 9880,0 |
| 1,5 | 15,0 | 985,0 | 150,0 | 9850,0 |
| 1,8 | 18,0 | 982,0 | 180,0 | 9820,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 2,5 | 25,0 | 975,0 | 250,0 | 9750,0 |
| 3,0 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 4,0 | 40,0 | 960,0 | 400,0 | 9600,0 |
| 5,0 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0 |
| 8,0 | 80,0 | 920,0 | 800,0 | 9200,0 |
| 10,0 | 100,0 | 900,0 | 1000,0 | 9000,0 |
| 12,0 | 120,0 | 880,0 | 1200,0 | 8800,0 |

2.2. Активированные растворы средства «Тетрамин» готовят в емкости из любого материала путем смешивания средства с водопроводной водой.

При приготовлении активированных рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, приведенными в таблице 2.

Активатор добавляют в раствор средства «Тетрамин» и тщательно перемешивают. Рабочие растворы можно использовать непосредственно после их приготовления.

Таблица 2. Приготовление активированных рабочих растворов средства «Тетрамин»

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество ингредиентов, необходимое для получения 1 литра активированного раствора средства «Тетрамин», мл |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средство «Тетрамин» | Активатор | Вода |
| 0,5 | 5,0 | 20,0 | 995,0 |
| 1,0 | 10,0 | 20,0 | 990,0 |
| 1,2 | 12,0 | 20,0 | 988,0 |
| 1,5 | 15,0 | 20,0 | 985,0 |
| 2,0 | 20,0 | 20,0 | 980,0 |

3. Применение средства «Тетрамин»

для дезинфекции различных объектов

3.1. Растворы средства «Тетрамин» применяют для дезинфекции поверхностей, воздуха в помещениях, оборудования, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в т.ч. лабораторной и одноразовой), предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви, изделий медицинского назначения и прочее согласно п. 1.4 настоящей инструкции.

3.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения.

Обеззараживание объектов способом протирания можно проводить в присутствии больных без использования средств индивидуальной защиты.

3.3. Дезинфекцию поверхностей проводят способом протирания (за исключением особо опасных инфекций чумы и холеры) или орошения.

3.3.1. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, предметы обстановки, поверхности аппаратов, приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл/м2; при обработке поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и неровности, допустимая норма расхода средства может составлять от 100 до 150 мл/м2. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется.

3.3.2. Обработку поверхностей объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта, автомакса, аэрозольного генератора и других аппаратов или оборудования, разрешенных для этих целей, добиваясь равномерного и обильного смачивания (норма расхода – от 150 мл/м2 до 200 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар», 300-350мл/м2 – при использовании гидропульта; 150-200 мл/м3 – при использовании аэрозольных генераторов). При особо опасных инфекциях чуме и холере норма расхода 300-500 мл/м2.

По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхностей сухой ветошью, а помещения проветривают в течение 10-15 мин.

3.4. При ежедневной уборке помещений в отделениях неонатологии способом протирания (при норме расхода 100 мл/м2), в т.ч. при обработке наружных поверхностей кувезов, используют рабочие растворы средства в соответствии с режимами таблиц 3-6.

Обработку кувезов и приспособлений к ним проводят в отдельном помещении в отсутствие детей.

Поверхности кувеза и его приспособлений тщательно протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл/м2. По окончании дезинфекции поверхности кувеза дважды протирают стерильными тканевыми салфетками (пеленками), обильно смоченными в стерильной питьевой воде, после каждого промывания вытирают насухо стерильной пеленкой. После окончания обработки инкубаторы следует проветривать в течение 15 мин.

Приспособления в виде резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода полностью погружают в емкость с раствором средства. По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем двукратного погружения в стерильную воду по 5 мин. каждое, прокачав воду через трубки и шланги. Приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток.

Технология обработки кувезов подробно изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение к приказу МЗ СССР № 440 от 20.04.83г.). При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производителя кувезов.

3.5. Обработку комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования проводят в соответствии с п. 3.1 Приложения 4 к Приказу МЗ СССР № 720 от 31.06.78 г. Комплектующие детали (эндотрахеальные трубки, трахеотомические канюли, ротоглоточные воздуховоды, лицевые маски) погружают в 1% раствор средства на 20 мин или в 2% раствор средства на 10 мин. После окончания дезинфекции их извлекают из емкости с раствором и отмывают от остатков средства последовательно в двух порциях стерильной питьевой воды по 5 мин в каждой, затем сушат и хранят в асептических условиях.

3.6. При анаэробных инфекциях обработку любых объектов проводят способами протирания, орошения, замачивания или погружения, используя 3% рабочий раствор средства с экспозицией 30 мин, 4% раствор – 15 мин, 5% раствор – 10 мин.

3.7. Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени, затем двукратно протирают ветошью, смоченной в 0,5% растворе средства, с интервалом между обработками 15 мин, или орошают из аппаратуры типа «Квазар» из расчета 150 мл/м2 двукратно с интервалом между обработками 15 мин. Время дезинфекционной выдержки после обработки 30 мин. Аналогично используют 1% раствор средства с экспозицией 15 мин. Для предотвращения роста плесени в дальнейшем обработку повторяют через 1 месяц. Режимы обработки объектов при плесневых поражениях представлены в таблице 7.

3.8. Дезинфекцию воздуха проводят с помощью соответствующих технических установок способом распыления рабочего раствора средства по режимам, указанным в таблице 15, при норме расхода 10 мл/м³. Предварительно проводят дезинфекцию поверхностей, помещение герметизируют: закрывают окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию.

3.9. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования проводят при полном их отключении с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции.

Профилактическую дезинфекцию секций центральных и бытовых кондиционеров и обще обменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха проводят 1 раз в квартал. Дезинфекцию воздуховодов проводят только по эпид показаниям.

Дезинфекции подвергают секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха, фильтры, радиаторные решетки и накопители конденсата, воздухоприемник, воздухораспределители и насадки (таблица 15). Перед дезинфекцией проводят мойку мыльно-содовым раствором с последующим его смыванием, т.к. средство не совместимо с моющими средствами. При необходимости мойку можно производить 0,5% активированным раствором средства «Тетрамин». Радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.

Воздушный фильтр промывают в 0,5% активированном растворе средства, затем обеззараживают способом погружения в раствор средства или заменяют. Угольный фильтр подлежит замене. После дезинфекции обработанные объекты промывают водопроводной водой, а помещение проветривают.

3.10. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша способом протирания при норме расхода 100 мл/м2 или орошения при норме расхода, указанной в п. 3.3.2. По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

3.11. Столовую посуду (в т.ч. одноразовую) освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3 мин. Одноразовую посуду после обеззараживания утилизируют.

3.12. Лабораторную посуду, предметы для мытья посуды полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 10 единиц. При наличии подсохших белковых загрязнений (кровь и т.д.) необходимо использовать активированные растворы средства «Тетрамин» (таблица 11). По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3 мин.

3.13. Белье замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. При наличии подсохших белковых загрязнений (кровь и т.д.) необходимо использовать активированные растворы средства «Тетрамин» (таблица 10). По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.14. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки, спортивный инвентарь, резиновые и полипропиленовые коврики полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Крупные игрушки допустимо обрабатывать способом орошения. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 3 мин, крупные игрушки проветривают.

3.15. Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим раствором (таблица 13). По истечении экспозиции обработанную поверхность протирают водой и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

3.16. Уборочный материал замачивают в растворе средства, инвентарь – погружают или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

3.17. Дезинфекцию (обезвреживание) медицинских отходов (а также остатков пищи, смывных вод) лечебно-профилактических учреждений, в том числе инфекционных отделений, кожно-венерологических, фтизиатрических и микологических больниц, а также лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 группами патогенности (включая особо опасные инфекции), производят с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (п.п. 6.1-6.3 СанПиН) – в соответствии с режимами, рекомендованными в таблице 12, с последующей утилизацией. При дезинфекции ИМН однократного применения, загрязнённых подсохшими белковыми загрязнениями (кровью и т.д.), рекомендуется использовать активированные рабочие растворы средства «Тетрамин».

3.18. Многоразовые сборники неинфицированных отходов класса А, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, всех подразделений ЛПУ (кроме инфекционных, в т.ч. кожно-венерологических и фтизиатрических) ежедневно моются и обеззараживаются способами протирания или орошения 0,3% или 0,4% рабочими растворами средства, время обеззараживания – 30 и 15 мин соответственно (таблица 12).

3.19. Генеральную уборку в различных учреждениях проводят по режимам дезинфекции объектов при соответствующих инфекциях (таблица 14).

3.20. Обеззараживание различных объектов при подозрении на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации, производят с учетом требований МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» в соответствии с режимами, указанными в Приложении 2.

3.21. Обработку объектов санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов проводят способом орошения или протирания в соответствии с режимами, указанным в таблице 5.

После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо.

При проведении профилактической дезинфекции в условиях отсутствия видимых органических загрязнений на объектах транспорта допустимо использование режимов обработки, указанных в табл. 3 (по бактерицидному режиму, исключая туберкулез).

3.22. На коммунальных, спортивных, культурных, административных объектах, предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, промышленных рынках, детских и других учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях (таблица 3).

В пенитенциарных учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными в таблице 4.

3.23. Дезинфекцию поверхностей, оборудования, инструментария на объектах сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны и т.п.) проводят по режимам при вирусных инфекциях (таблица 5).

3.24. В банях, саунах, бассейнах, аквапарках дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (таблица 6), или, при необходимости, по режимам, рекомендованным для обработки при плесневых поражениях (таблица 7).

3.25. Для дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов; обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и биотуалетов применяется 2% или 3% раствор средства, методика обработки указана в Приложении 1.

3.26. Обеззараживание поверхностей и объектов при особоопасных инфекциях проводят по режимам, указанным в таблицах 8-9.

4. Применение средства «Тетрамин»

для дезинфекции изделий медицинского назначения,

в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой

4.1. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с закрывающимися крышками.

4.2. Изделия медицинского назначения необходимо полностью погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, обеспечивая незамедлительное удаление с изделий видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток. Использованные салфетки помещают в отдельную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок. Через каналы поочередно прокачивают раствор средства и продувают воздухом с помощью шприца или иного приспособления. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления биогенных загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см.2

После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 5 мин., обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

4.3. Механизированным способом обработку ИМН проводят в любых установках типа УЗО, зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке («Медэл», «Ультраэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.)2 - таблица 17.

4.4. Режимы дезинфекции ИМН указаны в таблице 16, а при особо опасных инфекциях в таблицах 8-9. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН ручным способом указаны в таблице 18.

________________________________________

2 При наличии подсушенных загрязнений (крови и т.д.), использовании изделий сложной конфигурации или имеющих узкие каналы, или загрязнённых кровью, необходимо использовать активированные растворы средства «Тетрамин».

4.5. Оттиски, зубопротезные заготовки (с соблюдением противоэпидемических мер – резиновых перчаток, фартука) дезинфицируют путем погружения их в рабочий раствор средства (таблица 16). По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой по 0,5 мин с каждой стороны или погружают в емкость с водой на 5 мин, после чего их подсушивают на воздухе. Средство для обработки оттисков или зубопротезных заготовок используется многократно в течение недели, обрабатывая при этом не более 50 оттисков или зубопротезных заготовок. При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствора его следует заменить.

4.6. Отсасывающие системы в стоматологии дезинфицируют, применяя рабочий раствор средства концентрацией 1% или 2% и объемом 1 л, пропуская его через отсасывающую систему установки в течение 2 мин. Затем 1% раствор средства оставляют в ней для воздействия на 20 мин, 2% раствор – на 10 мин (в это время отсасывающую систему не используют). Процедуру осуществляют 1-2 раза в день, в том числе по окончании рабочей смены.

4.7. При обработке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним средством «Тетрамин» учитывают требования санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», а также рекомендации производителей эндоскопического оборудования.

Внимание! Разрешается использование средства «Тетрамин» для обработки только тех эндоскопов, производитель которых допускает применение для этих целей средств на основе четвертично-аммониевых соединений, гуанидинов и триаминов.

При использовании средства «Тетрамин» особое внимание уделяют процессу предварительной очистки. К обработке оборудования приступают сразу после эндоскопических манипуляций (рекомендуется не допускать подсушивания биологических загрязнений). При этом строго следуют нижеследующим рекомендациям:

4.7.1. Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива, удаляют тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу.

4.7.2. Клапаны, заглушки снимают с эндоскопа и немедленно погружают эндоскоп в раствор средства, обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором. Все каналы эндоскопа промывают посредством поочередной прокачки раствора средства и воздуха до полного вымывания видимых биогенных загрязнений.

4.7.3. Изделия замачивают при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий.

4.7.4. Изделия моют в том же растворе, в котором проводили замачивание с использованием специальных приспособлений до полной очистки всех каналов.

4.7.5. Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят вначале проточной питьевой водой в течение 5 мин, далее дистиллированной в течение 1 мин.

4.8. Механизированную обработку эндоскопов (отечественного и импортного производства) допускается проводить в установках любого типа, зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке (КРОНТ-УДЭ и др.), в соответствии с инструкцией по использованию установок.

4.9. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом указаны в таблицах 21, 22.

5. Применение рабочих растворов средства «Тетрамин» для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ, предстерилизационной и окончательной очистки (перед ДВУ)

эндоскопов и инструментов к ним

5.1. Предстерилизационную очистку указанных изделий проводят после их дезинфекции (любым зарегистрированным на территории РФ и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством, в т.ч. средством «Тетрамин») и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению данного средства.

В случае предстерилизационной очистки изделий сложной конфигурации рекомендуется добавлять 5 мл активатора средства «Тетрамин» на 1 литр рабочего раствора.

Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, не совмещенной с дезинфекцией, проводимые ручным способом, приведены в таблице 20; механизированным способом с использованием ультразвука (например, установки «Медэл», «Ультраэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.) – в таблице 19.

5.2. Предварительную, предстерилизационную или окончательную очистку эндоскопов и медицинских инструментов к гибким эндоскопам (перед ДВУ) проводят с учетом требований, изложенных в Санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» (СП 3.1.1275-03), МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», а также рекомендаций производителей эндоскопического оборудования.

5.3. Качество предстерилизационной очистки изделий определяют путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови и фенолфталеиновой пробы - на наличие остатков щелочных компонентов раствора средства.

Постановку проб осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№ МУ-287-113 от 30.12.1998г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови или моющего средства (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

5.4. Режимы предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом указаны в таблицах 23, 24.

Таблица 3. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Тетрамин» при бактериальных (кроме туберкулеза)  инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для пищевых продуктов | 0,05 0,1 0,25 0,5 | 60 30 15 5 | Протирание Орошение |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.) * | 0,3 0,4 0,5 | 60 30 15 | Погружение Протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 1,0 1,5 | 30 15 5 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 15 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи (в т.ч. одноразовая) | 0,1 0,2 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи (в т.ч. одноразовая) | 0,1 0,2 0,4 | 90 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды | 0,1 0,2 0,4 | 90 60 30 | Погружение |
| Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла) | 0,1 0,2 | 30 15 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Уборочный материал, инвентарь | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 15 | Замачивание, погружение, протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 0,25 0,4 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования | 0,1 0,25 | 30 15 | Протирание, погружение |

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования органическими субстратами обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях.

Таблица 4. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Тетрамин» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи (в т.ч. одноразовая) | 0,1 0,2 0,4 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи (в т.ч. одноразовая) | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуды | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 1,5 1,8 | 60 30 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 2,0 2,5 | 90 60 30 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 0,8 1,2 1,8 | 60 30 15 | Погружение или протирание |
| Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла) | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Протирание Орошение |
| Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Протирание |
| Уборочный материал, инвентарь | 1,0 2,0 2,5 | 90 60 30 | Погружение, протирание, замачивание |

Таблица 5. Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«Тетрамин» при инфекциях вирусной этиологии (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и другие возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.)

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование; санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых продуктов | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи (в т.ч. одноразовая) | 0,2 0,4 1,0 1,5 | 60 30 15 5 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи (в т.ч. одноразовая) | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуды | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,8 1,0 1,5 | 60 30 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,5 1,0 1,5 | 90 60 30 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Погружение или протирание |
| Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла) | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 2,0 2,5 | 60 30 15 | Протирание Орошение |
| Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Протирание |
| Уборочный материал, инвентарь | 0,5 1,0 1,5 | 90 60 30 | Погружение, протирание, замачивание |
| Инструменты учреждений сферы обслуживания (парикмахерских, маникюрных и педикюрных кабинетов, салонов красоты и пр.) | 0,5 1,0 2,0 | 45 20 10 | Погружение |

Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Тетрамин» при грибковых инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель) | 0,5 1,0 1,25 1,5 | 30 15 - - | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи (в т.ч. одноразовая) | 0,1 0,2 0,4 0,5 | 60 30 15 5 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи (в т.ч. одноразовая) | 0,1 0,2 0,4 0,8 | 90 60 30 - | - 90 60 30 | Погружение |
| Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуды | 0,1 0,2 0,4 0,8 1,0 1,5 | 90 60 30 - - - | - - - 90 60 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 - - - | - - - 60 30 15 | Погружение или протирание |
| Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла) | 0,2 0,4 0,8 | 60 30 - | - 60 30 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Белье незагрязненное | 0,2 0,3 0,5 1,0 | 60 30 - - | - - 60 30 | Замачивание |
| Белье загрязненное | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | 90 60 30 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,8 1,2 1,5 2,0 | 30 15 5 - | - - 30 15 | Протирание Орошение |
| Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования | 0,5 1,0 1,25 1,5 | 30 15 - - | 90 60 30 15 | Протирание |
| Уборочный материал, инвентарь | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | 90 60 30 | Погружение, протирание, замачивание |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | 1,0 1,5 2,0 | - - - | 60 30 15 | Погружение или протирание |

Таблица 7. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Тетрамин» при поражениях плесневыми грибами

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки | 0,5 1,0 | 30 15 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 минут |
| Бельё, загрязненное органическими субстратами | 1,2 1,5 2,0 | 90 60 30 | Замачивание |
| Посуда, в т.ч. аптечная и лабораторная | 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 | Погружение |
| Уборочный материал и инвентарь | 1,5 2,0 | 60 30 | Погружение |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Погружение или протирание |

Таблица 8. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Тетрамин» при чуме и холере

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, приборы. | 0,5 | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | Орошение |
| Посуда чистая и лабораторная | 0,5 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 (при чуме) 0,5 ( при холере) | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Ветошь | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Изделия медицинского назначения (в том числе изделия однократного применения перед утилизацией) и предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал, инвентарь | 1,0 | 60 | Погружение |

Таблица 9. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Тетрамин» при сибирской язве

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Посуда чистая и лабораторная | 8,0 | 90 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 8,0 | 120 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 10,0 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 12,0 | 120 | Замачивание |
| Ветошь | 12,0 | 120 | Замачивание |
| Изделия медицинского назначения (в том числе однократного применения перед утилизацией) и предметы ухода за больными | 8,0 10,0 | 120 90 | Погружение |
| Уборочный материал, инвентарь | 12,0 | 120 | Погружение |

Таблица 10. Режимы дезинфекции белья, загрязнённого подсохшими белковыми загрязнениями

(кровь и т.д.), активированными растворами средства «Тетрамин»

| Вид обработки | Концентрация активированного рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях | 0,5 1,0 | 90 60 | Замачивание |
| Дезинфекция при туберкулезе | 1,0 2,0 | 90 60 | Замачивание |
| Дезинфекция при инфекциях вирусной этиологии | 0,5 1,0 | 90 60 | Замачивание |
| Дезинфекция при грибковых инфекциях: -кандидозы - дерматофитии | 1,0 1,0 1,5 | 60 90 60 | Замачивание |
| Дезинфекция при поражениях плесневыми грибами | 1,2 1,5 | 90 60 | Замачивание |

Таблица 11. Режимы дезинфекции лабораторной посуды, загрязнённой подсохшими белковыми загрязнениями (кровь и т.д.), активированными растворами средства «Тетрамин»

| Вид обработки | Концентрация активированного рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях | 0,5 | 60 | Замачивание |
| Дезинфекция при туберкулезе | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Дезинфекция при инфекциях вирусной этиологии | 0,5 | 60 | Замачивание |
| Дезинфекция при грибковых инфекциях: -кандидозы - дерматофитии | 0,2 1,0 | 60 60 | Замачивание |

Таблица 12. Режимы дезинфекции медицинских и пищевых отходов растворами средства «Тетрамин»

| Вид обрабатываемых изделий |  | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация раствора средства (по препарату), % | Время дезинфекции, мин. | Способ обработки |
| Медицинские отходы | Ватные или марлевые тампоны, марля, бинты, одежда персонала и т.п. | 0,5 1,0 1,5 | 90 60 30 | Замачивание |
|  | ИМН однократного применения | 1,0* 2,0 | 20 10 | Погружение |
|  | Контейнеры для сбора и удаления неинфицированных медицинских отходов | 0,1 0,2 0,3 0,4 | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
|  | Контейнеры для сбора и удаления инфицированных медицинских отходов | 0,8 1,0 1,5 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Остатки пищи, смывные воды (в том числе эндоскопические смывные воды) |  | 0,8 1,0 1,5 | 60 30 15 | смешивают с рабочим раствором в соотношении 1:1, выдерживают в течение времени экспозиции |

*В случае загрязнения ИМН однократного применения подсохшими белковыми загрязнениями (кровью и т.д.) рекомендуется использовать активированный рабочий раствор средства Тетрамин».

Таблица 13. Режимы дезинфекции обуви растворами средства «Тетрамин»

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. в отношении |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | возбудителей |  | плесеней |  |
|  |  | кандидоза | трихофитии |  |  |
| Обувь из кожи, ткани, дерматина | 0,5 1,0 1,5 | 30 15 5 | 60 30 15 | 60 30 15 | Протирание |
| Обувь из пластика и резины | 1,0 1,5 2,0 | 30 15 5 | 60 30 15 | 60 30 15 | Погружение |

Таблица 14. Режимы дезинфекции растворами средства «Тетрамин» объектов при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и других учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического или другого учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения (кроме процедурного кабинета) | 0,05 0,1 0,25 0,5 | 60 30 15 5 | Протирание, Орошение |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории, операционные, перевязочные | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Туберкулезные лечебно-профилактические учреждения; пенитенциарные учреждения | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,5 1,0 1,25 1,5 | 90 60 30 15 | Протирание Орошение |
| Детские учреждения, учреждения социального обеспечения, коммунальные объекты | 0,05 0,1 0,25 0,5 | 60 30 15 5 | Протирание |

Примечание: * режим при соответствующей инфекции.

Таблица 15. Режимы дезинфекции растворами средства «Тетрамин» воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха

| Объект обеззараживания |  | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззаражива-ния, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемник и воздухораспределители |  | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Воздушные фильтры |  | 0,5 1,0 | 90 60 | Погружение |
| Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата |  | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание |
| Воздуховоды |  | 0,25 0,5 | 60 30 | Орошение |
| Обработка воздуха помещений | при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Распыление |
|  | при туберкулезе | 1,5 1,8 2,0 | 60 30 15 |  |
|  | при грибковых инфекциях | 1,2 1,5 | 30 15 |  |
|  | при вирусных инфекциях | 1,0 1,2 | 30 15 |  |

Таблица 16. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения

растворами средства «Тетрамин» при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии

| Вид обрабатываемых изделий |  | Режим обработки |  |  |  | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неактивированным раствором |  | Активированным раствором |  |  |
|  |  | конц-ция рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззара-живания, мин | конц-ция рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззара-живания, мин |  |
| Изделия медицинского назначения, в том числе хирургические и стоматологические инструменты | из пластмасс, стекла, металлов | 0,5 1,0 2,0 | 45 20 10 | 0,5 1,0 | 45 20 | Погру-жение |
|  | из резин | 1,0 2,0 | 20 10 | 1,0 | 20 |  |
| Стоматологические материалы (оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы) |  | 0,5 1,0 2,0 | 45 20 10 | 0,5 1,0 | 45 20 |  |
| Эндоскопы жесткие и гибкие |  | 1,0 2,0 | 20 10 | - | - |  |
| Инструменты к эндоскопам |  | 0,5 1,0 2,0 | 45 20 10 | 0,5 1,0 | 45 20 |  |
| ИМН любого типа и материала * |  | 3,0 4,0 5,0 | 30 15 10 | - | - | Погру-жение |

Примечание: * - режим обработки любых ИМН при анаэробных инфекциях

Таблица 17. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
 изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты и материалы) растворами средства «Тетрамин» механизированным способом (с использованием ультразвуковых установок любого типа) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неактивированный раствор |  |  | Активированный раствор |  |  |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпе-ратура рабочего раствора, ºС | Время выдержки/ обработки, мин. | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ºС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание в ультразвуковой установке при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов в соответствии с программой работы установки |  | Не менее 18 |  |  | Не менее 18 |  |
| - изделий простой конфигурации из металла и стекла | 0,5 1,0 |  | 30 15 | 0,5 |  | 30 |
| - изделий из пластика, резины | 1,0 1,5 |  | 20 10 | 1,0 |  | 20 |
| - стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся | 1,0 1,5 |  | 20 10 | 1,0 |  | 20 |
| - изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой | 1,0 1,5 |  | 20 10 | 1,0 |  | 20 |
| - инструментов к эндоскопам | 1,0 1,5 |  | 20 10 | 1,0 |  | 20 |
| Ополаскивание вне установки проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется |  | 3,0 | Не регламентируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание вне установки дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется |  | 2,0 | Не регламентируется |  | 2,0 |

Таблица 18. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты) растворами средства «Тетрамин» ручным способом при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неактивированный раствор |  |  | Активированный раствор |  |  |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ºС | Время выдержки/ обработки, мин. | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ºС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и анналов |  | Не менее 18 |  |  | Не менее 18 |  |
| - изделий простой конфигурации из металла и стекла | 0,5 1,0 1,5 |  | 30 20 15 | 0,5 1,0 |  | 30 20 |
| - изделий из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски | 0,5 1,0 2,0 |  | 45 20 10 | 0,5 1,0 |  | 45 20 |
| - изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой; инструменты к эндоскопам | 0,5 1,0 2,0 |  | 45 20 10 | 0,5 1,0 |  | 45 20 |
| ИМН любого типа* | 3,0 4,0 5,0 |  | 30 15 10 | ----- |  | ----- |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в кото-ром проводили замачи-вание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий – с помощью шприца: •изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; •изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентра-цией раствора, использован-ного на этапе замачивания | Не регламен- тируется | 1,0 3,0 | В соответствии с концентраци-ей раствора, использован-ного на этапе замачивания | Не регламен- тируется | 1,0 3,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ------ | Не регламен- тируется | 3,0 | ------ | Не регламен- тируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ------ | Не регламен- тируется | 2,0 | ------ | Не регламен- тируется | 2,0 |

Примечание: * - режим обработки любых ИМН при анаэробных инфекциях.

Таблица 19. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, растворами средства «Тетрамин» механизированным способом (с использованием ультразвуковых установок любого типа)

| Этапы проведения очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура, °С | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время выдержки, мин. |
| Замачивание в ультразвуковой установке при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий в соответствии с программой работы установки: | Не менее 18 | 0,05* |  |
| - из металлов и стекла |  |  | 5 |
| - из пластмасс, резин |  |  | 10 |
| - изделий, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой |  |  | 15 |
| Ополаскивание вне установки проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание вне установки дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется |  | 2,0 |

*В случае предстерилизационной очистки изделий сложной конфигурации рекомендуется добавлять 5 мл активатора средства «Тетрамин» на 1 литр рабочего раствора.

Таблица 20. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, растворами средства «Тетрамин» ручным способом

| Этапы обработки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура, °С | Концентрация рабочего раствора (по препарату) % | Время выдержки, мин. |
| Замачивание при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий: | Не менее 18 | 0,05* |  |
| - из металлов и стекла |  |  | 20 |
| - из пластмасс, резин |  |  | 30 |
| - изделий, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой |  |  | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша или ватно-марлевого тампона, каналов изделий – при помощи шприца: | Не регламентируется |  |  |
| - не имеющих замковых частей каналов и полостей (скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные, зеркала цельнометаллические, стоматологические материалы), кроме зеркал с амальгамой |  | 0,05 | 1,0 |
| - имеющих замковые части каналы или полости (ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также зеркал с амальгамой |  | 0,05 | 3,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется |  | 2,0 |

*В случае предстерилизационной очистки изделий сложной конфигурации рекомендуется добавлять 5 мл активатора средства «Тетрамин» на 1 литр рабочего раствора.

Таблица 21. Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,

жестких и гибких эндоскопов растворам средства «Тетрамин» ручным способом при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии

| Этапы обработки | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия | 1,0 1,5 | Не менее 18 | 20 10 |
| Мойка изделий в том же растворе, в котором проводилось замачивание: Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша, или тканевой (марлевой) салфетки, - каналы изделий промывают при помощи шприца | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Таблица 22. Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, эндоскопов растворами средства «Тетрамин» механизированным способом (в специализированных установках, например, «КРОНТ-УДЭ») при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии

| Этапы обработки | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия, обработка в соответствии с режимом работы установки | 1,0 1,5 | Не менее 18 | 20 10 |
| Ополаскивание вне установки проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание вне установки дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

### Таблица 23. Режимы предварительной, предстерилизационной (или окончательной) очистки

### Эндоскопов растворами средства «Тетрамин» ручным способом

| Этапы очистки | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия | 0,05 | Не менее 18 | 30 |
| Мойка изделий в том же растворе, в котором проводилось замачивание: Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша, или тканевой (марлевой) салфетки, - каналы изделий промывают при помощи шприца. | В соответствии с концентрацией раствора, использован-ного на этапе замачивания | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

### Таблица 24. Режим предварительной, предстерилизационной (или окончательной)

### очистки эндоскопов растворами средства «Тетрамин» механизированным способом (в специализированных установках, например, «КРОНТ-УДЭ»)

| Этапы очистки | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия в соответствии с режимом работы установки | 0,05 | Не менее 18 | 20 |
| Ополаскивание вне установки проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание вне установки стерильной дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

6. Применение средства «Тетрамин»

для дезинфекции высокого уровня /ДВУ/ эндоскопов

6.1. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним».

- 6.2. Отмытые эндоскопы переносят на чистую простыню для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу из каналов удаляют аспирацией воздуха при помощи шприца или специального устройства.

- Дезинфекцию высокого уровня проводят, погружая изделия в раствор средства «Тетрамин» и обеспечивая его полный контакт с поверхностями изделий. Для этого все каналы принудительно заполняют раствором средства. Дальнейшие процедуры проводят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

6.3. После дезинфекционной выдержки раствор из каналов эндоскопа удаляют путем прокачивания воздуха стерильным шприцем или специальным устройством.

6.4. При отмывке эндоскопов после ДВУ целесообразно использовать стерильную воду (однако допускается использование прокипяченной питьевой воды, отвечающей требованиям действующих санитарных правил).

Бронхоскопы и цистоскопы промывают дистиллированной водой, отвечающей требованиям соответствующей фармакопейной статьи, а гастродуаденоскопы, колоноскопы и ректоскопы промывают питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил.

6.5. После дезинфекции высокого уровня эндоскопы отмывают в воде от остатков средства, соблюдая правила асептики, – используют стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками.

При отмывании необходимо следовать следующим рекомендациям:

- эндоскопы должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах;

- изделия из металлов и стекла – по 5 мин., изделия из резин и пластмасс – по 10 мин., гибкие эндоскопы – 15 мин.

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 3-5 мин. в каждой емкости;

- - при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чистой водой.

6.6. Отмытые от остатков средства после ДВУ эндоскопы извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления (через каналы эндоскопа для полного удаления влаги по возможности пропускают раствор 70% изопропилового спирта) и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

Продезинфицированный эндоскоп или инструменты хранят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, в специальном шкафу.

Срок хранения стерилизованных изделий – не более трех суток.

По истечении данного срока использование изделий возможно только после проведения повторной дезинфекции высокого уровня.

- 6.7. Дезинфекцию высокого уровня жестких и гибких эндоскопов при инфекциях различной этиологии проводят по режимам, указанным в таблице 25.

6.8. Рабочие растворы средства для ДВУ могут быть использованы многократно в течение срока годности (28 дней) до появления первых признаков изменения внешнего вида применяемого рабочего раствора.

Таблица 25. Режимы ДВУ эндоскопов растворами средства «Тетрамин»

| Вид обрабатываемых изделий | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура раствора, ºС | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время выдержки, мин |
| жесткие и гибкие эндоскопы отечественного и импортного производства | 20±2 | 3,0 4,0 5,0 | 30 15 10 |

7. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Тетрамин» ДЛЯ обеззараживания крови и биологических выделениЙ

7.1. Дезинфекция крови и биологических выделений осуществляется путем их смешивания с рабочими растворами дезинфицирующего средства «Тетрамин» в соответствии с режимами, приведенными в таблицах 26-27.

При наличии в крови сгустков, её дезинфицируют 1% активированным раствором средства «Тетрамин».

7.2. При проведении дезинфекции крови и биологических выделений объем приготовленного рабочего раствора средства, смешиваемый с кровью или выделениями, должен превышать объем биоматериала не менее чем в 2 (два) раза.

7.3. Дезинфицирующий раствор заливается непосредственно в емкость или на поверхность, где находится биологический материал. Далее полученная смесь выдерживается согласно используемому режиму обеззараживания. Во время дезинфекции в емкости, последняя должна быть закрыта крышкой.

Все работы персоналу проводить в резиновых перчатках, соблюдая противоэпидемические правила.

7.4. После окончания дезинфекционной выдержки смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства подвергается утилизации как медицинские отходы с учетом требований СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7.5. При отсутствии других возможностей утилизации смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства может быть слита в канализацию.

7.6. Одноразовые пробирки с остатками крови или её сгустков перед утилизацией дезинфицируют путем погружения их в 2% активированный раствор средства «Тетрамин» на 24 часа. После окончания дезинфекционной выдержки пробирки извлекаются из раствора, освобождаются от смеси обеззараженной крови и рабочего раствора средства. Обеззараженные пробирки и обеззараженная смесь крови с рабочим раствором подвергаются утилизации как медицинские отходы с учетом требований СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Таблица 26. Режимы дезинфекции крови и биологических выделений растворами средства «Тетрамин» в отношении вирусных (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и другие возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ и др.), бактериальных (включая туберкулез, возбудителей анаэробных инфекций), грибковых (кандидозы) инфекций

| Объект дезинфекции |  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время выдержки, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологический материал | Кровь, абдоминальная асцитическая жидкость | 1,0** 1,5 2,0 | 60 30 15 | Смешивание крови или биологических выделений с рабочим раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | моча, фекалии | 1,5 2,0 | 45 30 |  |
|  | мокрота | 1,5 2,0 3,0 | 60 30 15 |  |
|  | рвотные массы | 1,5 2,0 3,0 | 60 30 15 |  |
| Кровь, биологические выделения * |  | 3,0 4,0 5,0 | 30 15 10 | Смешивание крови или биологических выделений с рабочим раствором средства в соотношении 1:2 |

Примечание: * - режимы обработки при анаэробных инфекциях.

** - при наличии в крови сгустков её дезинфицируют 1% активированным раствором

Таблица 27. Режимы дезинфекции крови и биологических выделений растворами средства «Тетрамин» в отношении особо опасных инфекций

| Объект дезинфекции |  | Наименование инфекции | Концентра-ция рабочего раствора (по препарату), % | Время выдержки, мин. | Способ обеззаражива-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологический материал | кровь | при чуме при холере при сибирской язве | 1,0 1,0 10,0 | 60 60 120 | Смешивание крови или биологических выделений с рабочим раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | моча | при чуме при холере при сибирской язве | 1,0 1,0 10,0 | 60 60 120 |  |
|  | фекалии | при чуме при холере при сибирской язве | 1,5 2,0 12,0 | 60 60 120 |  |
|  | мокрота | при чуме при холере при сибирской язве | 1,5 2,0 12,0 | 60 60 120 |  |

7.7. Лабораторную посуду или поверхность, на которой проводили дезинфекцию и сбор обеззараженного биологического материала, обрабатывают 1% раствором средства «Тетрамин» в течение 30 мин способом погружения (посуда) или протирания (поверхности). Затем лабораторную посуду или поверхности споласкивают или протирают чистой ветошью, смоченной водой.

7.8. При проведении работ с микроорганизмами 1 и 2 групп патогенности погружение ёмкостей со сгустками крови (пробирки, флаконы) требует осторожности. Ёмкость берут анатомическим пинцетом так, чтобы одна его бранша вошла немного внутрь, и погружают в наклонном положении до полного заполнения раствором. При правильном погружении воздушные пузыри не образуются, и ёмкость опускается на дно. После погружения всех ёмкостей пинцет обеззараживают /СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности (опасности)/.

8. Меры предосторожности

8.1. При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза.

8.2. Работу со средством проводить в резиновых перчатках.

8.3. Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.

8.4. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в отсутствии пациентов и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз - герметичными очками.

8.5. Емкости с раствором средства должны быть закрыты.

8.6. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной гигиены. После работы вымыть лицо и руки с мылом.

8.7. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных веществ.

8.8. При случайной утечке средства следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, защитные очки, для защиты органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В. При уборке пролившегося средства следует адсорбировать его удерживающим жидкость веществом (песок, опилки), собрать и направить на утилизацию, остатки смыть большим количеством воды.

8.9. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию!

9. Меры первой помощи

9.1. Средство мало опасно, но при применении способом орошения и неосторожном приготовлении его растворов, при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность).

9.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 мин., затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу.

9.3. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды

9.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назначить полоскание или тепло-влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при нарушении носового дыхания рекомендуется использовать 2% раствор эфедрина; при поражении гортани – режим молчания и питье теплого молока с содой, боржоми. При необходимости обратиться к врачу.

9.5. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, УПАКОВКА

10.1. Средство следует хранить в местах, недоступных детям, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от плюс 50С до плюс 300С, отдельно от лекарственных препаратов.

10.2. Транспортировать средство всеми видами транспорта, гарантирующими сохранность продукции и тары, в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. При транспортировании средства в зимнее время возможно его замерзание. После размораживания потребительские свойства средства и активатора сохраняются.

10.3. Средство выпускается в полимерных бутылках и канистрах  вместимостью от 0,09 до 30,0 дм3 и пластиковых бочках вместимостью от 50,0 до 200 дм3. Активатор к средству выпускается  в полимерных бутылках вместимостью от 0,09 до 1,0 дм3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Применение средства «Тетрамин» для дезинфекции, чистки,

мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов; для обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и биотуалетов

1. В таблице 30 приведены количества средства и воды для приготовления необходимых концентраций рабочих растворов средства.

Таблица 30. Приготовление рабочих растворов

| Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Количества средства и воды, необходимые для приготовления: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 л раствора |  | 100 л раствора |  | 1000 л раствора |  |
|  | Средство | Вода | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 2% раствор | 0,2 л | 9,8 л | 2 л | 98 л | 20 л | 980 л |
| 3% раствор | 0,3 л | 9,7 л | 3 л | 97 л | 30 л | 970 л |

2. Рабочий раствор средства может быть приготовлен в отдельной емкости, из которой он отбирается для заправки цистерн спецавтотранспорта или мусоровозов, или на местах потребления непосредственно в баке туалета при его заправке, мусоросборнике, мусорном баке.

3. Для приготовления рабочего раствора необходимое количество средства вливают в отмеренное количество водопроводной воды и перемешивают. Для удобства приготовления растворов могут применяться дозирующие системы различных модификаций.

4. Заправка баков рабочим раствором может производиться как вручную, так и с помощью спецавтомашин. Технология и способ заправки предусмотрены регламентом обслуживания и технической документацией для данного типа туалетов, мусороуборочного оборудования.

5. Заполнение отходами не должно превышать 75% общего объема бака-сборника. Для обеззараживания содержимого баков-сборников применяется 2% или 3% раствор средства. Количество заливаемого раствора и объема отходов должно быть в соотношении 1:10. При таком соотношении обеззараживание отходов после заполнения бака обеспечивается соответственно через 90 или 60 мин (экспозиция обеззараживания).

Удаление фекальной массы из баков производится ассенизационной машиной не ранее чем через 90-60 мин после внесения соответственно 2% или 3% рабочего раствора средства. После опорожнения баки промываются водой.

6. В таблице 31 приведены расчетные количества средства и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора непосредственно в баке туалета в зависимости от емкости бака, в мусоросборнике или мусорном баке, при условии заполнениями ими не более чем на 75% объема бака и при соотношении получаемого раствора и объема отходов 1:10.

7. Внешнюю поверхность баков-сборников, поверхности в кабинах автономных туалетов, мусорных баков обрабатывают 2% или 3% раствором средства с помощью щетки или ветоши или орошают из расчета 150 мл/м2 из распылителя типа «Квазар». Время дезинфекции составляет соответственно 90 или 60 мин.

Таблица 31. Приготовление рабочих растворов непосредственно в баке туалета

| Емкость бака, л | Количество средства и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора: |  |  |  | Получаемый объем рабочего раствора, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2% |  | 3% |  |  |
|  | Средство, л | Вода, л | Средство, л | Вода, л |  |
| 300 | 0,45 | 22,05 | 0,675 | 21,825 | 22,5 |
| 250 | 0,375 | 18,375 | 0,563 | 18,187 | 18,75 |
| 200 | 0,3 | 14,7 | 0,45 | 14,55 | 15,0 |
| 150 | 0,225 | 11,025 | 0,338 | 10,912 | 11,25 |
| 100 | 0,15 | 7,35 | 0,225 | 7,275 | 7,5 |
| 50 | 0,075 | 3,675 | 0,113 | 3,637 | 3,75 |

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается смешивать средство

«Тетрамин» с другими моющими средствами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Таблица 32. Режимы обеззараживания различных объектов, зараженных

патогенными микроорганизмами

32.1 Бактерии, не образующие спор

| № п/п | Объект, подлежащий обеззараживанию | Способ обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Норма расхода средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Поверхности в помещениях (пол, стены, двери), мебель, оборудование, рабочий стол, индивидуальные шкафы и др. мебель, помещение вивария | Орошение | 0,5 | 60 | 300 мл/м2 |
| 2. | Защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, косынки), белье больного, загрязненные выделениями (мокрота, моча, фекалии и др.) или кровью | Замачивание с последующей стиркой | 2,0 | 60 | 4 л на 1 кг сухого белья |
| 3. | Перчатки резиновые | Погружение | 2,0 | 60 |  |
| 4. | Очки, фонендоскоп и др. | Погружение | 2,0 | 60 |  |
| 5. | Посуда больного | Погружение в раст-вор с последующим споласкиванием горячей водой | 1,0 | 60 | 2 л на 1 комплект посуды |
| 6. | Жидкие отходы, смывные воды | Разведение | 2,0 | 60 | 2 объема раствора на 1 объем отходов |
| 7. | Выделения больного: мокрота, фекалии, рвотные массы, остатки пищи | Разведение | 2,0 | 60 | 2 объема раствора на 1 объем выделений |
| 8. | Моча, жидкость после полоскания зева | Разведение | 1,0 | 60 | 2 объема раствора на 1 объем выделений |
| 9. | Посуда из-под выделений больного (горшки, подкладные судна, мочепри-емники), квачи, используемые для мытья посуды (после обеззараживания хранят в специальной емкости) | Погружение в раствор с последующим мытьем | 2,0 | 60 |  |
| 10. | Санитарно-техническое оборудование | орошение | 1,0 | 60 | 300 мл/м2 |
| 11. | Уборочный материал, ветошь | Погружение | 2,0 | 60 | Полное погружение |
| 12. | Мусор | Залить раствором | 2,0 | 60 | 2 объема раствора на 1 объем мусора |

32.2. Бактерии, образующие споры/неизвестный патогенный объект

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Защитная одежда персонала (халаты, косынки, ватно-марлевые маски, шапочки) и белье больного | Замачивание в растворе с после-дующей стиркой и полосканием | 12 | 120 | 4 л/кг сухой защитной одежды |
| 2. | Перчатки резиновые | Погружение в дезинфицирующий раствор | 10 | 90 |  |
| 3. | Очки, фонендоскоп и пр. | Погружение | 10 | 90 |  |
| 4. | Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, колбы и др.) | Погружение | 8,0 | 90 |  |
| 5. | Посуда больного | Погружение | 8,0 | 120 | 2 л на комплект посуды |
| 6. | Жидкие отходы, смывные воды | Разведение | 12,0 | 120 | 2 объема раствора на 1 объем отходов |
| 7. | Выделения больного (моча) | Разведение | 12,0 | 120 | 2 объема раствора на 1 объем выделений |
| 8. | Испражнения, остатки пищи | Разведение | 12,0 | 120 | 2 объема раствора на 1 объем испражнений |
| 9. | Посуда из-под выделений больного (мочеприемники, горшки, подкладные судна) | Погружение в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем в горячей воде | 12,0 | 120 |  |
| 10. | Уборочный материал, ветошь | Погружение | 12 | 120 |  |

32.3. Вирусы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверхности в помещениях (стены, двери, подоконники, полы), поверхности рабочего стола, стеллажи, индивидуальные шкафы и др. мебель, виварий | Протирание или орошение | 1,0 | 30 | 300 мл/м2 на орошение; 150 мл/м2 на протирание |
| 2. | Защитная одежда персонала, белье, халаты, косынки, маски, белье больного (нательное, постельное, полотенца, носовые платки и др.), загрязненные кровью, гноем, фекалиями, мокротой и др. | Погружение в раствор с последующим полосканием в воде и стиркой | 1,5 | 30 |  |
| 3. | Перчатки резиновые | Погружение | 1,5 | 30 |  |
| 4. | Защитные очки, фонендоскоп | Погружение | 1,0 | 20 |  |
| 5. | Посуда лабораторная (чашки Петри, пробирки, пипетки, и др.) | Погружение в раствор с последующим промыванием водой | 1,0 | 30 |  |
| 6. | Посуда больного | Погружение в раствор, последу-ющее промывание в горячей мыльной воде, а затем в питьевой воде | 1,0 | 30 | 2 л на комплект посуды |
| 7. | Жидкие отходы, смывные воды | Разведение | 1,5 | 30 | 2 объема раствора на 1 объем отходов |
| 8. | Выделения больного (испражнения, мокрота, рвотные массы), остатки пищи | Разведение | 1,5 | 30 | 2 объема раствора на 1 объем выделений |
| 9. | Посуда из-под выделений (горшки, судна, ведра, баки и др.), квачи | Погружение в раствор с последующим промыванием водой | 1,5 | 30 |  |
| 10. | Моча, жидкость после полоскания зева | Разведение | 2,0 | 30 | 2 объема раствора на 1 объем выделений |
| 11. | Санитарно-техническое оборудование (ванны, унитазы, раковины и др.) | Протирание или орошение | 1,0 | 30 | 300 мл/м2 на орошение; 150 мл/м2 на протирание |
| 12. | Уборочный материал (ветошь, мочалки и др.) | Погружение в раствор с последу-ющим прополаски- ванием в воде | 1,0 | 60 |  |
| 13. | Мусор | Заливают раствором | 2,0 | 30 | 2 объема раствора на 1 объем мусора |

Рабочие растворы средства (в том числе активированные) для обработки различных объектов ручным и механизированным способом можно применять многократно в течение срока годности, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.