Не содержит фосфатов и формальдегид

neodisher Septo DN

Дезинфицирующее средство для эндоскопов и медицинских изделий из термолабильных материалов с моющим эффектом.

neodisher Septo DN - эффективное дезинфицирующее средство для дезинфекции жестких и гибких эндоскопов, других изделий медицинского назначения из термолабильных материалов, а также материалов, чувствительных к воздействию щелочей (анодированный алюминий и др.), лакированных и клеевых поверхностей при ручной и машинной обработке.


Предпочтительно использовать в химикотермической технологии в механизмах, в которых подвергаются дезактивации термонеустойчивые и чувствительные принадлежности (анестезия и интенсивная медицина), а также эластичные эндоскопы. Моющий эффект достигается за счет неионогенных ПАВ, низкое пенообразование при tо выше 30ОС, высокий смачивающий и чистящий эффект.

Антимикробное воздействие: бактерицидное, туберкулоцидное, фунгицидное,

   инактивирующее вирусы (в т.ч. гепатит Б и ВИЧ,

   полиовирусы)

Режимы дезинфекции:
	Концентрация 

рабочего раствора
	Температура
	Экспозиция

путем погружения
	УЗ - мойка

	1%
	60ОС
	5 мин.
	-

	10%
	20ОС
	15 мин.
	-

	5%
	20ОС
	1 час
	-

	4%
	40ОС
	15 мин.
	5-10 мин.


Ополаскивание производить в обессоленной воде.
100 г. концентрата содержат:
глиоксаль - 6,0 г.






глютаровый альдегид - 3,5 г.






диалкилдиметиламмоний хлорид - 2,3 г.






спирт-растворитель






органические и неорганические кислоты






 < 5 % неионогенные ПАВ

Срок хранения:


3 года

Меры предосторожности:

Не является опасным веществом

Возможность биологического распада:
Содержащиеся в продукте поверхностно-активные вещества диссимилируются более чем на 90%.

Препарат зарегистрирован Министерством Здравоохранения РФ, 

медицинский сертификат №132-021-91.
Упаковка:
30 л канистра



  5 л канистра
