ИНСТРУКЦИЯ № 8 /06

по применению средства дезинфицирующего

«Альфадезин» ЗАО «МЕДЛЕКСПРОМ», Россия,

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах

Москва

2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 8 /06

по применению средства дезинфицирующего

«Альфадезин» ЗАО «МЕДЛЕКСПРОМ», Россия,

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы: Федорова Л.С., Левчук Н.Н., Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М.,

Дьяков В.В., Рысина Т.З., Сукиасян А.Н.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой прозрачную жидкость от светло-зеленого до зеленого цвета с запахом применяемой отдушки. В состав средства в качестве действующих веществ входят алкилдиметилбензиламмоний хлорид  – 3,5% и полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (Биопаг) ПГМГ – 2,5%, а также функциональные добавки – спирт изопропиловый, комплексообразователь, отдушка, краситель и вода деминерализованная до 100%.

Срок годности средства – 3 года в невскрытой упаковке изготовителя. Показатель активности водородных ионов (рН) средства 6,0 - 8,0.

Средство выпускается в полимерных флаконах вместимостью от 0,3 до 5 дм3, полиэтиленовых канистрах вместимостью 5, 10-25 дм3 и бочках вместимостью 50, 100, 200 дм3.

1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая, микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы гепатитов и ВИЧ), грибов родов Кандида, Трихофитон, Аспергиллюс, а также моющими свойствами.

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

1.3 Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1. 007 относится к 4 классу мало опасных веществ при введении в желудок и при нанесении на кожу; при введении в брюшную полость средство по классификации К.К Сидорова мало токсично (4 класс токсичности); в виде паров мало опасно (4 класс опасности) согласно классификации ингаляционной опасности средств  по степени летучести, оказывает местно-раздражающее действие на кожу и на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы средства от 10%при многократном воздействии оказывают слабое  местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. При использовании способом орошения вызывают раздражение органов дыхания. В виде паров рабочие растворы мало опасны.

ПДК. в воздухе рабочей зоны:

- полигексаметиленгуанидина гидрохлорид при его производстве - 2 мг/м3  (аэрозоль, 3 класс опасности).

- алкилдиметилбензиламмоний хлорид  – 1,0 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности).

1.4 Средство предназначено:

– для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов; посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), белья, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты из металлов, резин, пластмасс, стекла, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним), средств личной гигиены, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, игрушек при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), акушерских стационарах, (кроме отделений неонтологии), клинических, микробиологических и др. лабораториях, на санитарном транспорте, в инфекционных очагах, а также для обработки поверхностей, пораженных плесенью;

 для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло), включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие и эндоскопы и инструменты к ним при вышеперечисленных инфекциях в лечебно-профилактических учреждениях;

- для дезинфекции, совмещенной с окончательной очисткой эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) в лечебно-профилактических учреждениях;

- для проведения генеральных уборок.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%) по: препарату | Количество концентрата средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л раствора |  | 10 л раствора |  |
|  | средство | вода | Средство | вода |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0,50 | 5,0 | 995,0 | 50 | 9950 |
| 1,00 | 10,0 | 990,0 | 100 | 9900 |
| 1,50 | 15,0 | 985,0 | 150 | 9850 |
| 2,00 | 20,0 | 980,0 | 200 | 9800 |
| 2,50 | 25,0 | 975,0 | 250 | 9750 |
| 3,00 | 30,0 | 970,0 | 300 | 9700 |
| 3,50 | 35,0 | 965,0 | 350 | 9650 |
| 4,00 | 40,0 | 960,0 | 400 | 9600 |
| 4,50 | 45,0 | 955,0 | 450 | 9550 |
| 5,00 | 50,0 | 950,0 | 500 | 9500 |
| 6,00 | 60,0 | 940,0 | 600 | 9400 |
| 7,00 | 70,0 | 930,0 | 700 | 9300 |
| 8,00 | 80,0 | 920,0 | 800 | 9200 |
| 9,00 | 90,0 | 910,0 | 900 | 9100 |
| 10,00 | 100,0 | 900,0 | 1000 | 9000 |

3.1 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ОБЪЕКТОВ

3.1.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, наружных поверхностей аппаратов, приборов, предметов ухода за больными (грелки, подкладные клеенки, термометры, банки), посуды, в том числе лабораторной, включая однократного использования (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), белья (в том числе одноразового применения перед утилизацией), медицинских отходов (изделия медицинского назначения однократного применения, использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др.) резиновых ковриков, уборочного инвентаря (ветошь и др.), игрушек (кроме мягких), предметов для мытья посуды (щетки, ерши, мочалки и др.), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.).

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

3.1.2 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, наружные поверхностей приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/ м2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м2  – при использовании распылителя типа «Квазар».

Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем двукратно с интервалом 15 мин обрабатывают растворами средства: 9,0% концентрации при экспозиции 240 мин или 10,0% концентрации – 180 мин.

3.1.3 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.1.4 Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой.

3.1.5 Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки ее прополаскивают и высушивают.

3.1.6 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.1.7 Посуду лабораторную, столовую и чайную (в том числе однократного использования), освобожденную от остатков пищи, полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки, а посуду однократного использования утилизируют.

3.1.8 Медицинские отходы: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны погружают в пластмассовые или эмалированные (без повреждения эмали) емкости с закрывающимися крышками с растворами средства 7,0% и 8,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 120 и 90 мин, а изделия медицинского назначения однократного применения обеззараживают рабочим раствором 8,0% концентрации за 60 мин п.3.2.2.

По окончании дезинфекции отходы и изделия утилизируют.

3.1.9 Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

3.1.10 Белье, в том числе одноразового применения, замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают, а белье одноразового применения утилизируют.

3.1.11 Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.1.12 Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленными в таблице 2.

3.1.13 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 7.

3.1.14 Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-профилактических учреждениях приведены в таблицах 2–6.

Таблица 2 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Альфадезин» при бактериальных (кроме  туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,25 | 120 | Протирание |
|  | 0,50 | 60 |  |
|  | 1,00 | 30 |  |
|  | 1,00 | 60 | Орошение |
|  | 1,50 | 45 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,25 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,50 | 60 |  |
|  | 1,00 | 30 |  |
|  | 1,00 | 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 1,50 | 45 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,50 | 30 | Погружение |
|  | 1,00 | 15 |  |
| Предметы для мытья посуды | 2,50 | 120 | Погружение |
|  | 3,00 | 90 |  |
|  | 3,50 | 60 |  |
|  | 4,00 | 45 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 1,50 | 60 | Погружение |
|  | 2,00 | 30 |  |
|  | 2,50 | 15 |  |
| Белье незагрязненное | 0,50 | 90 | Замачивание |
|  | 1,00 | 60 |  |
|  | 1,50 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,50 | 120 | Замачивание |
|  | 3,00 | 90 |  |
|  | 3,50 | 60 |  |
|  | 4,00 | 45 |  |
| Уборочный инвентарь | 2,50 | 120 | Замачивание |
|  | 3,00 | 90 |  |
|  | 3,50 | 60 |  |
|  | 4,00 | 45 |  |
| Игрушки | 1,00 | 45 | Орошение, протирание или погружение |
|  | 1,50 | 30 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла, не загрязненные кровью, сывороткой крови и др.1 | 1,00 | 45 | Протирание или погружение |
|  | 1,50 | 30 |  |

Примечание: 1 при загрязнении кровью, сывороткой крови и др.1 дезинфекцию  проводить по режимам, рекомендованным при вирусных

инфекциях.

Таблица 3 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Альфадезин» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 2,5 | 120 | Протирание |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,5 | 120 | Орошение |
|  | 5,0 | 90 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,5 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,5 | 120 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 5,0 | 90 |  |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 90 | Погружение |
|  | 3,0 | 60 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 3,5 | 180 | Погружение |
|  | 4,0 | 120 |  |
|  | 5,0 | 90 |  |
| Предметы для мытья посуды | 4,0 | 240 | Погружение |
|  | 5,0 | 180 |  |
|  | 6,0 | 120 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 3,5 | 180 | Погружение |
|  | 4,0 | 120 |  |
|  | 5,0 | 90 |  |
| Уборочный инвентарь | 4,0 | 240 | Замачивание |
|  | 5,0 | 180 |  |
|  | 6,0 | 120 |  |
| Игрушки | 5,0 | 120 | Орошение, протирание или погружение |
|  | 6,0 | 90 |  |
|  | 7,0 | 60 |  |
| Предметы ухода за больными | 3,5 | 90 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 5,0 | 120 | Протирание или погружение |
|  | 6,0 | 90 |  |
|  | 7,0 | 60 |  |
| Белье незагрязненное | 2,5 | 180 | Замачивание |
|  | 3,0 | 120 |  |
|  | 4,0 | 90 |  |
|  | 5,0 | 60 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 4,0 | 240 | Замачивание |
|  | 5,0 | 180 |  |
|  | 6,0 | 120 |  |

Таблица 4 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Альфадезин» при кандидозах

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 1,0 | 120 | Протирание |
|  | 1,5 | 60 |  |
|  | 2,0 | 120 | Орошение |
|  | 2,5 | 90 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,5 | 60 |  |
|  | 2,0 | 120 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 2,5 | 90 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 90 | Погружение |
|  | 1,5 | 30 |  |
| Предметы для мытья посуды | 2,5 | 120 | Погружение |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 4,0 | 60 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 2,0 | 180 | Погружение |
|  | 2,5 | 90 |  |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 120 | Замачивание |
|  | 1,5 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 4,0 | 60 |  |
| Уборочный инвентарь | 2,5 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 4,0 | 60 |  |
| Игрушки | 2,5 | 90 | Орошение, протирание или погружение |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла | 1,5 2,0 | 60 30 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,5 | 90 | Протирание или погружение |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 2,5 | 90 | Погружение |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 4,0 | 45 |  |

Таблица 5 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Альфадезин» при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 2,5 | 120 |  | Протирание |
|  | 3,0 | 90 |  |  |
|  | 3,5 | 60 |  |  |
|  | 3,5 | 120 |  | Орошение |
|  | 4,0 | 90 |  |  |
|  | 5,0 | 60 |  |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,5 | 120 |  | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 3,0 | 90 |  |  |
|  | 3,5 | 60 |  |  |
|  | 3,5 | 120 |  | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 4,0 | 90 |  |  |
|  | 5,0 | 60 |  |  |
| Белье незагрязненное | 2,0 | 240 |  | Замачивание |
|  | 2,5 | 180 |  |  |
|  | 3,0 | 120 |  |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 4,0 | 180 |  | Замачивание |
|  | 4,5 | 120 |  |  |
|  | 5,0 | 90 |  |  |
| Уборочный инвентарь | 4,0 | 180 |  | Замачивание |
|  | 4,5 | 120 |  |  |
|  | 5,0 | 90 |  |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 3,5 | 180 |  | Погружение |
|  | 4,0 | 120 |  |  |
|  | 5,0 | 90 |  |  |
| Банные сандалии, тапочки и др. из резин, пластмасс, и других синтетических материалов | 3,0 | 90 |  | Погружение |
|  | 3,5 | 60 |  |  |
|  | 4,0 | 45 |  |  |
| Резиновые коврики | 3,0 | 120 |  | Протирание или погружение |
|  | 3,5 | 90 |  |  |
|  | 4,0 | 60 |  |  |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |  |
|  | 4,0 | 90 | Протирание или погружение |  |
|  | 5,0 | 60 |  |  |
|  | 6,0 | 30 |  |  |

Таблица 6 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Альфадезин» при вирусных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 7,0 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 8,0 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 6,0 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 7,0 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 6,0 | 60 | Погружение |
|  | 8,0 | 30 |  |
| Предметы для мытья посуды | 7,0 | 120 | Погружение |
|  | 8,0 | 90 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 7,0 | 120 | Погружение |
|  | 8,0 | 90 |  |
| Белье незагрязненное | 6,0 | 60 | Замачивание |
|  | 8,0 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
| Уборочный инвентарь | 7,0 | 120 | Замачивание |
|  | 8,0 | 90 |  |
| Игрушки | 7,0 | 90 | Орошение, протирание или погружение |
|  | 8,0 | 60 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла | 7,0 | 90 | Протирание или погружение |
|  | 8,0 | 60 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 8,0 | 60 | Погружение |

Таблица 7 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства дезинфицирующего «Альфадезин» при проведении генеральных уборок в лечебно- профилактических  учреждениях

| Помещение и профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора по препарату, % |  | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 7,00 8,00 |  | 60 30 | Протирание |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,25 0,50 1,00 |  | 120 60 30 |  |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | По режиму соответствующей инфекции |  |  |  |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 2,50 3,00 3,50 | 120 90 60 |  |  |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 2,50 3,00 3,50 | 120 90 60 |  |  |

3. 2 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ

3.2.1 Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло), включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие и эндоскопы и инструменты к ним, а также для дезинфекции, совмещенной с окончательной очисткой эндоскопов перед ДВУ.

3.2.2 Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной (окончательной –перед ДВУ эндоскопов) очисткой, изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

При проведении дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделия необходимо погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, не допуская подсушивания загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

- Дезинфекцию и очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков рабочего раствора средства в течение 5 мин проточной питьевой водой, с тщательным промыванием всех каналов.

3.2.3 Растворы средства для предстерилизационной (окончательной –перед ДВУ эндоскопов) очистки изделий, совмещенной с их дезинфекцией, могут быть использованы многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

3.2.4 Средство сохраняет свои моющие свойства и пригодно для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной –перед ДВУ эндоскопов) очисткой, изделий медицинского назначения после его замерзания и последующего оттаивания.

Качество предстерилизационной очистки проверяют путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови в соответствии с методикой, изложенной в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения»(№МУ-287-113 от 30.12.98 г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

3.2.5 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в таблице 8.

Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий проводят по режимам, указанным в таблицах 9-11.

Таблица 8 – Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «Альфадезин»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид инфекции |  | Режим обработки |  | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация по препарату, % |  | Время обеззараживания, мин |  |
| Изделия медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты) из металлов, резин, пластмасс, стекла. | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 8,0 |  | 60 | Погружение |
| Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 8,0 |  | 30 |  |

##### Таблица 9  Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) раствором средства «Альфадезин»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/обработки, мин. |
| Замачивание* изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 8,0 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца: · изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; | 8,0 | То же | 0,5 |
| · изделий, имеющих замковые части, каналы или полости |  |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питье-вой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечание: – Знак (*) на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных,  бактериальных (включая   туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 10  Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной   (окончательной) очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором   средства «Альфадезин»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 8,0 | Не менее 18 | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала;  внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса;  наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки;  каналы промывают при помощи шприца | 8,0 | То же | 2 3 1 2 2 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1 |

Примечание–Знак (*) на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция эндоскопов  при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях

и кандидозах.

Таблица 11  Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам  раствором средства «Альфадезин»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание* инструментов при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 8,0 | Не менее 18 | 30 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 8,0 | То же | 2 1 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | Не нормируется |  | 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечание – Знак (*) на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция  инструментов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и  кандидозах.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Не допускать к работе со средством лиц до 18 лет, а также с повышенной чувствительностью к химическим веществам и с хроническими аллергическими заболеваниями.

4.2 Избегать попадания средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками глаз.

4.3 Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.4 Все работы со средством можно проводить в присутствии пациентов.

4.5 Работы способом орошения следует проводить  с защитой органов дыхания - универсальными респираторами типа РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз - герметичными очками, кожи рук – резиновыми  перчатками.

4.6 По окончании дезинфекции в обработанных помещения следует провести влажную уборку и проветривание.

4.7 При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

4.8 Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.

#### 5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи.

5.2 При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к окулисту;

5.3 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля; не вызывать рвоту! Обратиться к врачу;

5.4 При попадании средства в глаза их необходимо  	немедленно обильно промыть под струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия и обратиться к окулисту;

5.5 При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть его большим количеством  воды и смазать кожу смягчающим кремом.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.

6.1 Средство транспортировать всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 200С и не выше 350С), в упаковке производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом

виде транспорта, гарантирующими сохранность продукции и тары.

6.2 Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже 00С и не выше 350С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3 В аварийных  ситуациях следует  использовать защитную одежду (халат или комбинезон, резиновый фартук), резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты -  кожи рук (резиновые перчатки),  глаз (защитные очки).

При уборке пролившегося  средства следует  адсорбировать его удерживающим жидкость  веществом (песок, опилки, ветошь, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки смыть большим количеством воды.

6.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1 Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества согласно спецификации средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице–12.

Таблица 12 –  Показатели качества дезинфицирующего средства «Альфадезин»

| №№ п/п | Наименование показателей | ### Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от светло-зеленого до зеленого цвета |
| 2 | Запах | Применяемой отдушки |
| 3 | Плотность при 200С, г/см3 | 0,981- 0,993 |
| 4 | Показатель преломления при 200С | 1,352 – 1,362 |
| 5 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства | 6,0 – 8,0 |
| 6 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 3,0 – 4,0 |
| 7 | Массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, % | 2,2 – 2,8 |

7.2 Определение внешнего вида и запаха

7.2.1 Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку  или химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

7.2.2 Запах оценивают органолептически.

- 7.3 Определение плотности при 20оС

Определение плотности при 20оС проводят с помощью ареометра или пикнометра по ГОСТ 18995.1-73   «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

7.4 Определение показателя преломления при 200С

Показатель преломления измеряют рефрактометрически по ГОСТ 18995.2-73   «Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления»

7.5 Определение показателя активности  водородных ионов (рН)  средства

Показатель активности водородных ионов (рН) средства измеряют в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов».

7.6 Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

- 7.6.1 Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Кислота серная ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4204-77

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Индикатор метиленовый голубой по ТУ 6-09-5569-93; 0,1% водный раствор.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

- 7.6.2  Подготовка к анализу

7.6.2.1. Приготовление стандартного 0,004 н. водного раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного

Навеску  0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3  с доведением объема водой до метки.

7.6.2.2 Приготовление 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

0,115 г (в пересчете на 100% основное вещество) додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

- 7.6.3 Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсуль-фата натрия

К 10 см3 раствора додецилсульфата натрия в колбе вместимостью 250 см3 прибавляют 40 см3  дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,15 см3  концентрированной  серной кислоты и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют стандартным раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование  проводят при дневном свете. Цвет  двухфазной системы определяют в проходящем свете.

- 7.6.4 Проведение испытания

Навеску средства от 1,5 до 1,7 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,15 см3 концентрированной серной кислоты  и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя, цвет которого определяют в проходящем свете при дневном освещении.

- 7.6.5  Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,00143 × V  × К  × 100

Х  =  --------------------------------   100

m  ×  V1

где 0,00143 – масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответст

вующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентра

ции точно  С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3    (0,004 н.), г;

V -  объем  титруемого раствора додецилсульфата натрия кон

центрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3  (0,004 н.), рав

ный 5 см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата на

трия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3

(0,004 н.);

100  -  объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

V1 - объем раствора средства, израсходованный на титрование,

см3;

m - масса анализируемой пробы, г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,10%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 4%  при доверительной вероятности 0,95.

7.7 Определение массовой доли полигексаметиленгуанидин

гидрохлорида

7.7.1 Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Фотоэлектроколориметр КФК-2 или другой марки с аналогичными метрологичес-кими характеристиками.

Колбы мерные 2-25-2, 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Пипетки 1-2-1-1, 1-2-1-5 и 1-2-1-10 по ГОСТ 29227-91.

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) - стандартный образец ОСО-ИЭТП с содержанием основного вещества не менее 99%.

Эозин-Н (индикатор) по ТУ 6-09-183-73, 0,05% водный раствор.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.7.2 Подготовка к испытанию

7.7.2.1 Приготовление основного градировочного раствора

Навеску стандартного образца ПГМГ, содержащую  100 мг основного вещества, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в дистиллированной воде с доведением объема водой до метки.

Затем 1 см3 полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью

100 см3 и доводят дистиллированной водой объем раствора до метки.

1 см3 такого раствора содержит 10 мкг ПГМГ.

7.7.2.2 Приготовление рабочих градировочных растворов и построение калибровочного графика

В мерные колбы вместимостью 25 см3 вносят 1, 2, 3 и 4 см3 основного градировочного раствора, объем доводят дистиллированной водой до  10 см3 прибавлением  9, 8, 7 и 6 см3 дистиллированной воды соответственно.

К полученным растворам прибавляют по 1 см3 раствора эозина Н, объем доводят до метки  дистиллированной водой и через 3  минуты измеряют оптическую плотность относительно образца сравнения при длине волны 540 нм с использованием кювет с толщиной слоя 50 нм.

Образцом сравнения служит раствор, приготовляемый последовательным внесением в мерную колбу вместимостью 25 см3 10 см3 дистиллированной воды и 1 см3 раствора эозина Н с последующим доведением объема дистиллированной водой до метки.

Концентрация ПГМГ в фотометрируемых образцах  - 0,4,  0,8,  1,2 и 1,6 мкг/см3 соответственно.

С использованием полученных результатов строят градуировочный график, на оси абсцисс которого откладывают значения концентраций, на оси ординат – величины  оптических плотностей. График прямолинеен в интервале концентраций ПГМГ в фотометрируемых  образцах от  0,4 мкг/см3 до  1,6  мкг/см3.

7.7.3 Проведение испытания

Навеску анализируемого средства массой около 0,55 г, взятую с точностью до 0,0002 г, разводят в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки (раствор 1).

1 см3 раствора 1 переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, прибавляют

2,5 см3 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия, перемешивают, выдерживают в течение 2-3 минут, и объем дистиллированной водой доводят до метки (раствор 2).

10 см3  раствора 2 вносят в мерную колбу вместимостью 25 см3,  прибавляют 1 см3 раствора эозина Н, доводят объем дистиллированной водой до метки и через 3 минуты фотометрируют относительно образца сравнения, приготовление которого описано в п. 7.7.2.2.

По калибровочному графику находят содержание ПГМГ в фотометрируемом образце.

7.7.4 Обработка результатов.

Массовую долю полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

С   ×    Р   ×   100             С    ×   2,5

Х=  -----------------------    =     ---------------

m   ×   1000000                       m

где С  - концентрация  ПГМГ, обнаруженная по калибровочному графику

в анализируемой пробе, мкг/см3;

Р  - коэффициент разведения анализируемой пробы, равный 25000;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,1%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 5%  при доверительной вероятности 0,95.