- ИНСТРУКЦИЯ

- по применению дезинфицирующего средства «Аспирматик» и очищающего средства «Аспирматнк Клинер» (в дополнение к средству «Аспирматик») фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ» (Германия)

- Инструкция разработана:

- 1. в части обеспечения бактерицидной и фунгицидной эффективности и безопасности средства - на основе исследований НИИ дезинфектологии МЗ РФ (авторы - И М Цвирова, Л.С. Федорова, Г.П Панкратова, А.С.Белова, И,М.Закова};

- 2. в части обеспечения вирулицидной эффективности средства в отношении гепатита В и С - фирмой «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия (автор - В А .Аксенов) - на основе исследований Отдела Медицинской микробиoлогии и гигиены Земельного исследовательского центра по химии, гигиене и (ветеринарии. Бремен, Германия.

- I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Дезинфицирующее средство «Аспирматик» представляет собой прозрачную голубоватую жидкость с приятным специфическим запахом. В качестве действующего вещества (ДВ) средство содержит диоктилдиметиламмония хлорид (7,5%). Кроме того, в состав входят регуляторы = рН и пены, неионогенные поверхностно-активные вещества, ингибиторы коррозии, ароматизатор, краситель.

- Очищающее средство «Аспирматик Клинер» представляет собой прозрачную желтоватого цвета жидкость со специфическим запахом. Средство содержит 40% моногидрата лимонной кислоты; регуляторы рН и пены, неионогенные поверхностно-активные вещества, ингибиторы коррозии, ароматизаторы и красители.

- Средства расфасованы в полиэтиленовые флаконы с ручкой вместимостью 2 л

- Срок годности средств «Аслнрматик» и «Аспирматик Клинер» при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от минус 5°С до плюс 40 °С составляет 3 года, после вскрытия упаковки -3 месяца. Срок годности рабочих растворов- 1 месяц.

- 1.2. Дезинфицирующее средство «Аспирматик» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), грибов рода Кандида, вирусов гепатита В и С (тестировано суспензионным методом на HBs Ag и вирусе диареи телят - BVDV в Германии Д-р Штайнманном)

- Средство «Аспирматик Клинер» обладает очищающими свойствами

- 1.3.	Дезинфицирующее средство «Аспирматик» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении к желудок и нанесении на кожу, малотоксично при  парентеральном введении, оказывает слабое местно раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

- Средство «Аспирматик-Клинер» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу, малотоксично при парентеральном введении, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

- 1.4. Дезинфицирующее средство «Аспирматик» предназначено для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем и плевательниц с целью профилактики бактериальных инфекций (исключая туберкулез), кандидозов и вирусных {гепатиты В и С) инфекций в лечебно-профилактических учреждениях.

- Средство «Аспирматик-Клинер» предназначено для очистки стоматологических  отсасывающих систем и плевательниц (в дополнение средству «Аспирматик»)

- 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

- 2.1 Рабочие растворы средств «Аспирматик» к «Аспнрматик-Клинер» готовят в стеклянной или пластмассовой емкости путем добавления средства к питьевой воде (табл. 1,2) или в специальном дозирующем устройстве (Аспирматик система) фирмы «Шюльке н Майр ГмбХ» (Германия)

- Таблица

- Приготовление 2% рабочего раствора средства «Аспирматик»

| - Концен рабочего ра (•/< - трация - ► раство-► ) по |  | - Количство средства и воды (мл) необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - препа- - рату | - ДВ | - 2л - л |  | - 4 л |  | - 6л - п |  |
|  |  | - средство | - вода | - средство | - вода | - средство | - вода |
| - 2,0 | - 0,15 |  | - I960 | - 80 | - 39 | - 120 - 120 ) | - 580 |

- Таблица 2.

- Приготовление рабочих растворов средства «Аспирматик Клинер»

| - Концем рабочего раС/, - трация нраство- - ■} по: |  | - Количество средства и воды (мл) необходимые для приготовления рабочего раствора объемом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - препа- - рату | - моно - гидра-ту лимонной кислоты | - 2л - л |  | - 4л - л |  | - 6л - л |  |
|  |  | - средст-во | - вода | - средство | - вода | - средство | - вода |
| - 5,0 | - 2,0 | - 100 | - 1900 | - 200 | - 3800 | - 300 | - 5700 |
| - 10.0 | - 4,0 | - 200 | - 1800 | - 400 | - 3600 | - 600 | - 5400 |

- 3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ

- 3.1. Рабочий раствор средства «Аспирматик» применяют для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем и плевательниц.

- Раствор средства «Аспирматик Клинер» применяют для очистки стоматологических отсасывающих систем.

- 3.2. Для обеззараживания стоматологических отсасывающих систем после окончания работы через систему прокачать 1,5 л рабочего раствора средства «Аспирматик» плевательницы закачать 0,5 л рабочего раствора. Заполненную раствором систему оставить на 30 мин. или на ночь. По окончании дезинфекционной выдержки раствор из системы слить и промыть ее проточной питьевой водой в течение 2-х мин.

- 3.3. Для очистки 1 или 2 раза в неделю отсасывающую систему и плевательницы наполнить 5% (при сильном загрязнении 10%) раствором
средства «Аспирматик - Клинер» оставить на 2 часа, затеем промыть питьевой водой. Не оставлять рабочий раствор средства «Аспирматик Клинер» в системе на ночь!

- Не смешивать средства «Аспирматик» и «Аспирматик-Клинер»!

- 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 4.1. Избегать разбрызгивания и попадая средств на кожу и в глаза.

- 4.2. Все работы проводить в резиновых перчатках.

- 4.3. Средства не смешивать друг с другом.

- 5.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 5.1. При попадании средств на кожу смыть их водой.

- 5.2 При попадании средств в глаза следует немедленно! промыть их под струей воды в течение 10-15 мин., при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу

- 5.3. При попадании средств в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать При необходимости обратиться к врачу.

- 6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

- 6. 1. Средства «Аспирматик» и «Аспирматик Клинер» контролируют согласно спецификации последующим показателям (таблица 3):

- Таблица 3

- Нормируемые показатели средств «Аспирматик» и «Аспирматик Kлинер»

| - № - п/п | - Наименование показателей | - Норма - «Аспирматик» | - Норма «Аспирматик Клинер» |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Внешний вид | - Прозрачная го-лубоватая жидкость с приятным специфическим запахом | - Прозрачная желтоватая жидкость со специфическим запахом |
| - 2 | - Плотность при 20°С, г/мл | - 0,988 ± 0,010 | - 1,175 ± 0,005 |
| - 3 | - Поюзатель преломления при 20°С, | - 1,349 ± 0,010 | - 1,387 ± 0,010 |
| - 4 | - Показатель активности водородных ионов, рН средства при 20°С | - 6,5 - 7,5 | - 0,4 - 1,4 |
| - 5 | - Массовая доля диоктил-диметил - аммоний хлорида, % | - 7,50 ± 0,75 |  |
| - 6 | - Массовая доля моногидрата лимонной кислоты, - % |  | - 38,0 -42,0 |

- Методики контроля действующих веществ (диоктилдиметиламмоний хлорида и моногидрата лимонной кислоты) представлены фирмой-изготовителем средств.

- 6 2 Внешний вид и цвет определяют визуально в соответствии с ГОСТ 146180,

- 6.3.Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом.

- 6.4. Определение показателей преломления проводят по ГОСТ 18995.2,-73 рефрактометрическим методом

- 6 5. Определение показателя активности водородных ионов, pH проводят по ГОСТ Р SOS 50 потенциометрическим методом.

- 6.6. Определение массовой доли диоктилдиметиламмоннй хлорида проводят методом потенциометрического титрования.

- 6.6.1 Оборудование приборы, посуда и реактивы:

- Измерительный электрод - селективный электрод для измерения поверхностно-активных веществ, напр. Metrohm 6.0504.150 (High Senss surfactiant elektrod. Metrohm plug-in head G);

- Вспомогательный электрод - стандартный хлорсеребряный, напр. Mуtrohm 6.0733. 100:

- Потенциометр (милливольтметр) напр. Metrohm титропроцессор-

- Стакан, вместимость 150 мл.

- Натрия тетрафенилборат, раствор концентрации 0,01 М (моль/л)

- Метанол, напр. Е Merck 6007;

- Раствор метанола* с массовой долей 5% на деминерализованной воде (бидистиллированной)

- 6.6.2. Проведение анализа.

- Средство «Аспирматик массой 0,08 - 0,10 г (точность взвешивания 0,0001 г), взвешивают в стакане вместимостью 150 мл, добавляют 100

- мл раствора метанола. Измерительный электрод и электрод сравнения оставляют на 3 минуты в полученном растворе (для установления равновесия с системой), затем проводят титрование раствором натрия тетрафенилбората.

- 6.6.3 Обработка результатов.

- Массовую долю диоктилдиметиламмоний хлорида (X) в % вычисляют по формуле:

- Vх 0,01х Кх 312

- Х= ---------------------------------

- m х 10

- где

- V - объем раствора тетрафенилбората натрия, концентрации 0,01 моль/л, израсходованный на титрование пробы, мл,

- К - поправочный  коэффициент титра раствора тетрафенилбората натрия концентрации 0,01 моль/л;

- m - масса анализируемой пробы, г;

- 312 - молекулярный вес диоктилдиметиламмоний хлорида

- 6.7. Определение массовой доли моногидрата лимонной кислоты проводят методом кислотно-основного титрования с фенолфталеином в качестве индикатора.

- 6.7 1. Оборудование, приборы, посуда и реактивы

- Весы лабораторные.

- Бюретка;

- Колба коническая;

- Цилиндр мерный;

- Вода деминерализованная;

- Натрия гидроокись концентрации 0,5 моль/дм3

- Фенолфталеин, спиртовой раствор (в этаноле) с массовой долей 0,5%.

- 6.7.2. Проведение анализа

- 1,4 - 1.6 г средства «Аспирматик Клинер» взвешивают с точностью 0,0001 г. переносят в коническую колбу вместимостью 250 мл, добавляют 100 мл. 0,2 мл раствора фенолфталеина и титруют раствором натрия гидроокиси до изменения цвета раствора от бесцветного до розового.

- 6.7.3. Обработка результатов.

- Массовую долю моногидрада лимонной кислоты У в процентах рассчитывают по формуле:

- Vх К х 3,5

- У = -----------------------

- m

- где

- V - объем раствора натрия гидроокиси израсходованный на титрование, мл;

- К - поправочный коэффициент титра раствора натрия гидроокиси концентрации;

- m - масса средства, г.

- 7.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

- 7.1. Транспортировка средств возможна всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средств и тары.

- Хранить средство следует в сухом прохладном помещении  при температуре от минус 5°С до плюс 40°С

- В ЛПУ средства хранить отдельно от лекарстве иных средств в местах, недоступных детям.

- 7.3. Средства расфасованы во флаконы по 2 л, уложенные в картонные коробки.