ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Тримицин-лайт»

(ООО «Медезфарм», Россия)

Инструкция разработана в ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий», ООО «Меддезфарм».

Авторы: Афиногенова А.Г., Богданова Т.Я., Афиногенов Г.Е. (РНИИТО); Гвоздева А.В., Закова И.М. (ООО «Меддезфарм»).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. Общие сведения

1.1. Cредство «Тримицин-лайт» представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 2% и смесь четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) – алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид (суммарно) 6,8%, а также функциональные компоненты и воду. рН средства 4,2±1,4.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет. Срок годности рабочих растворов – 14 суток.

Средство сохраняет свои свойства при замораживании и размораживании.

Средство выпускается в полимерных бутылках вместимостью 0,5; 0,75; 1 дм3 с навинчивающимися колпачками; в канистрах вместимостью 2,5; 3; 4,5; 5; 10; 25; 50 дм3 с навинчивающимися крышками.

1.2. Средство «Тримицин-лайт» обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, возбудителей туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусов (острые респираторные вирусные  инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус, вирус гриппа, парагриппа и «птичьего гриппа»), грибов рода Кандида и Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов.

Средство не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.

Рабочие растворы негорючи, пожаро - и взрывобезопасны, экологически безвредны.

Средство не рекомендуется смешивать с мылами и анионными поверхностно-активными веществами вследствие уменьшения его бактерицидной активности.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу и виде паров при ингаляционном воздействии; при парентеральном введении относится к 5 классу практически нетоксичных веществ; не оказывает местно-раздражающего действия в виде концентрата при однократном воздействии на кожу; не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием. Концентрат оказывает слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз. Рабочие концентрации при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия на кожу. При использовании способом орошения рабочие растворы средства могут вызвать раздражение верхних дыхательных путей.

ПДК алкилдиметилбензиламмония хлорида в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3, аэрозоль.

ПДК полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в воздухе рабочей зоны – 2 мг/м3, аэрозоль.

1.4.  Средство «Тримицин-лайт» предназначено:

- для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых ковриков, уборочного инвентаря и материала, игрушек, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены в ЛПУ (включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории, отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных), на станциях переливания крови, в детских и пенитенциарных учреждениях, в инфекционных очагах, в чрезвычайных ситуациях при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции;

- для дезинфекции медицинского оборудования (в т.ч. кувезы, наркозно-дыхательная аппаратура, анестезиологическое оборудование, дыхательные контуры, мешки и др.);

- для дезинфекции пищевых и медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, перевязочного материала, белья одноразового применения и т. д. перед их утилизацией в ЛПУ;

- для дезинфекции санитарного транспорта;

- для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях, на коммунальных объектах (учреждения ЖКХ, гостиницы, общежития, санпропускники, медвытрезвители, дома отдыха, пансионаты, санатории, интернаты, турбазы, казармы, бассейны, бани, сауны, спорткомплексы, прачечные, химчистки, учреждения производственно-складского комплекса, учреждения службы быта), в пенитенциарных и других учреждениях;

- для дезинфекции воздуха способом распыления на различных объектах, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и др.);

- для дезинфекции и мытья помещений и оборудования на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, потребительских рынках, в физкультурно-оздоровительных учреждениях, коммунальных объектах (учреждения ЖКХ, гостиницы, общежития, санпропускники, медвытрезвители, дома отдыха, пансионаты, санатории, интернаты, турбазы, казармы, бассейны, бани, сауны, спорткомплексы, прачечные, химчистки, учреждения производственно-складского комплекса, учреждения службы быта), в местах массового скопления людей;

- для дезинфекции помещений, оборудования, инструментов, спецодежды, воздуха парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;

- для дезинфекции обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии);

- для дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов;

- для обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и биотуалетов;

- для обработки объектов, пораженных плесенью.

1.5. Средство может быть использовано для дезинфекции различных объектов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез, возбудителей внутрибольничных инфекций), грибковой (кандидозы, дерматофитии, плесневые грибы) и вирусной (острые респираторные вирусные  инфекции, грипп, парагрипп, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус, вирус «птичьего гриппа») этиологии.

2. Приготовление рабочих растворов.

Растворы  средства «Тримицин-лайт» готовят в емкости из любого материала путем смешивания средства с водопроводной водой. При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «Тримицин-лайт»

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество средства «Тримицин-лайт» и воды необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л |  | 10 л |  |
|  | Средство, мл | Вода, мл | Средство, мл | Вода, мл |
| 0,05 | 0,5 | 999,5 | 5,0 | 9995,0 |
| 0,1 | 1,0 | 999,0 | 10,0 | 9990,0 |
| 0,2 | 2,0 | 998,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 25,0 | 9975,0 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 1,5 | 15,0 | 985,0 | 150,0 | 9850,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 2,5 | 25,0 | 975,0 | 250,0 | 9750,0 |
| 3,0 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 3,5 | 35,0 | 965,0 | 350,0 | 9650,0 |

3. Применение средства «Тримицин-лайт»

для дезинфекции и очистки различных объектов

3.1. Растворы средства «Тримицин-лайт» применяют для дезинфекции поверхностей, воздуха в помещениях, оборудования, жесткой и мягкой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в т.ч. лабораторной), предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, резиновых ковриков, обуви, медицинских и пищевых отходов, медицинского оборудования и прочее согласно п.1.4 настоящей инструкции.

3.2. Средство «Тримицин-лайт» применяется для проведения как профилактической дезинфекции, так и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции по эпидемиологическим показаниям, а также для дезинфекции медицинских отходов. При необходимости для удаления видимых загрязнений перед дезинфекцией проводится очистка и мойка поверхностей объектов 0,05% раствором средства «Тримицин-лайт».

Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения.

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл на 1 м2; при обработке мягкой мебели, напольных и ковровых покрытий, поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и неровности, допустимая норма расхода средства может составлять от 100 до 150 мл/м2, при этом поверхности чистят щетками, смоченными в растворе средства.  Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется.

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша способом протирания или орошения при норме расхода – при протирании 100 мл на 1 м2, при орошении – 150-200 мл/м2.

3.5. Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта, автомакса, аэрозольного генератора и других аппаратов или оборудования, разрешенных для этих целей, добиваясь равномерного и обильного смачивания (норма расхода – от 150 мл/м2 до 200 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар», 300-350 мл/м2 – при использовании гидропульта; 150-200 мл/м3 – при использовании аэрозольных генераторов).

По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхностей сухой ветошью. При обработке способом орошения закрытых, невентилируемых помещений рекомендуется их проветрить по окончании процесса дезинфекции в течение 15 минут.

3.6. Посуду (столовую, чайную и пр.) освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х минут.

3.7. Лабораторную, аптечную посуду, предметы для мытья посуды полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 10 единиц. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной водой в течение 3-х минут.

3.8. Белье и одежду замачивают (полностью погружают) в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье и одежду стирают и прополаскивают.

3.9. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки, резиновые коврики полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Крупные игрушки допустимо обрабатывать способом орошения. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 3 минут, крупные игрушки – проветривают.

3.10. Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим раствором (таблица 8). По истечении экспозиции обработанную поверхность протирают ветошью, обильно смоченной водой, и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

3.11. Уборочный материал после уборки замачивают в растворе средства, инвентарь погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

3.12. Растворы средства «Тримицин-лайт» используют для дезинфекции при различных инфекционных заболеваниях по режимам, представленным в таблицах 2–6.

3.13. Генеральную уборку в различных учреждениях проводят по режимам дезинфекции     объектов при соответствующих  инфекциях (таблица 9).

3.14. На коммунальных, спортивных, культурных, административных объектах, объектах общественного питания, промышленных рынках,  детских и других учреждениях дезинфекцию поверхностей и объектов проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях (таблица 2).

В пенитенциарных учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимами,  рекомендованными  в таблице 3.

3.15. Дезинфекцию поверхностей, оборудования, инструментария на объектах сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны и т.п.) проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при вирусных инфекциях (таблица 4).

3.16. В банях, саунах, бассейнах дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (таблица 5) или, при необходимости, по режимам, рекомендованным для обработки при плесневых поражениях (таблица 6).

3.17. Обработку объектов санитарного транспорта проводят по режимам, указанным в табл. 4.

3.18. Дезинфекцию (обезвреживание) остатков пищи и медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений, в том числе инфекционных отделений, кожно-венерологических, фтизиатрических и микологических больниц, а также лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности (исключая особо опасные инфекции), производят с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (п.п. 6.1-6.3 СанПиН) – в соответствии с режимами, рекомендованными в таблице 7, с последующей утилизацией.

3.19. Многоразовые сборники неинфицированных отходов класса А, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, всех подразделений ЛПУ (кроме инфекционных, в т.ч. кожно-венерологических и фтизиатрических), ежедневно моются и обеззараживаются способами протирания или орошения 1,5% или 2,0% рабочими растворами средства, время обеззараживания – 30 и 15 минут соответственно (таблица 7).

3.20. Для обеззараживания мусоросборников, мусоропроводов, содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и биотуалетов применяется 2% раствор средства с экспозицией 90 минут или 3% раствор с экспозицией 60 минут в соответствии с методикой обработки мусоропроводов и баков-сборников автономных туалетов, представленной в Приложении 1.

3.21. Дезинфекция кувезов:

Поверхности кувеза и его приспособлений при различных инфекциях тщательно протирают ветошью, смоченной в соответствующем растворе средства  при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности. По окончании дезинфекции поверхности кувеза протирают дважды стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной воде, а затем вытирают насухо стерильной пеленкой. По окончании дезинфекционной выдержки кувезы необходимо проветривать в течение 15 минут.

Приспособления в виде резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода полностью погружают в емкость с соответствующим рабочим раствором. По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем двукратного погружения в стерильную воду по 3 минуты каждое, прокачав воду через трубки и шланги. Приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток.

Технология обработки кувеза изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение №7 к приказу МЗ ССР № 440 от 20.04.83).  При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производителя кувезов.

Обработку кувезов проводят в отдельном помещении способом протирания в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2-5.

3.22. Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры (в т.ч. дыхательные контуры, мешки), анестезиологического оборудования полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем погружения в стерильную воду не менее, чем на 5 минут, прокачивая воду через трубки и шланги. Приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток. Обработку наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования проводят в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2-5.

3.23. Дезинфекцию воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и др.) проводят способом распыления рабочих растворов средства; либо способом погружения, протирания рабочих узлов в соответствии с режимами, указанными в таблице 10.

Обработку воздуха проводят из расчета 100 мл/м3 обрабатываемого помещения. При обработке закрытых, невентилируемых помещений по окончании дезинфекционной выдержки их рекомендуется проветривать в течение 15 минут.

3.24. Дезинфекцию объектов при плесневых поражениях проводят по режимам, указанным в таблице 6.

Таблица 2. Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«Тримицин-лайт» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование | 0,05 0,1 0,2 | 60 30 15 | Протирание Орошение |
| Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель | 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 | Протирание, обработка с помощью щетки |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.) * | 0,1 0,2 0,5 | 60 30 15 | Погружение Протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,05 0,1 0,25 | 60 30 15 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 0,1 0,25 0,5 | 60 30 15 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 0,1 0,25 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,1 0,25 0,5 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда лабораторная и аптечная *; предметы для мытья посуды | 0,1 0,25 0,5 | 60 30 15 | Погружение |
| Игрушки (из пластмассы, резины, металла) | 0,1 0,2 0,5 | 60 30 15 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Уборочный материал, инвентарь | 0,1 0,2 0,5 | 60 30 15 | Замачивание, погружение или протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 0,25 0,5 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры (в т.ч. дыхательные контуры, мешки), анестезиологического оборудования | 0,1 0,25 | 30 15 | Протирание, погружение |

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования кровью и другими органическими субстратами обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях.

Таблица 3. Режимы дезинфекции  объектов растворами средства

«Тримицин-лайт» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,1 0,2 0,5 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуды | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Протирание Орошение |
| Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры (в т.ч. дыхательные контуры, мешки), анестезиологического оборудования | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Протирание, погружение |
| Уборочный материал, инвентарь | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Замачивание, погружение или протирание |

Таблица 4. Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«Тримицин-лайт» при инфекциях вирусной этиологии (острые респираторные вирусные  инфекции, грипп, парагрипп, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С,

ВИЧ-инфекция, аденовирус, вирус «птичьего гриппа» )

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование; санитарный транспорт | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 1,0 1,5 | 30 15 5 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуды | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 2,0 3,0 | 90 60 30 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 0,5 1,0 | 30 15 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Протирание Орошение |
| Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры (в т.ч. дыхательные контуры, мешки) и анестезиологического оборудования | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | Протирание, погружение |
| Уборочный материал, инвентарь | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Замачивание, погружение или протирание |
| Парикмахерские, маникюрные и косметические инструменты и принадлежности | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Погружение |

Таблица 5. Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«Тримицин-лайт»  при грибковых инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель) | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 30 15 - - | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,1 0,2 0,5 1,0 | 60 30 15 5 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,1 0,2 0,5 1,0 | 90 60 30 - | - 90 60 30 | Погружение |
| Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуды | 0,1 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 - - - | - - - 90 60 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 | 90 60 30 - - - | - - - 60 30 15 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 0,2 0,5 1,0 | 60 30 - | - 60 30 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Белье незагрязненное | 0,25 0,5 1,0 1,5 | 60 30 - - | - - 60 30 | Замачивание |
| Белье загрязненное | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | 90 60 30 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 30 15 5 - | - - 30 15 | Протирание Орошение |
| Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры (в т.ч. дыхательные контуры, мешки) и анестезиологического оборудования | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 30 15 - - | 90 60 30 15 | Протирание, погружение |
| Уборочный материал, инвентарь | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | 90 60 30 | Замачивание, погружение или протирание |
| Резиновые коврики | 1,0 1,5 2,0 | - - - | 60 30 15 | Погружение или протирание |

Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«Тримицин-лайт»  для профилактики поражений плесневыми грибами

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки | 0,5 1,0 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Бельё, загрязненное органическими субстратами | 1,5 2,0 2,5 | 90 60 30 | Замачивание |
| Посуда, в т.ч. аптечная и лабораторная | 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 | Погружение |
| Уборочный материал, инвентарь | 1,5 2,0 | 60 30 | Замачивание, погружение или протирание |
| Резиновые коврики | 1,5 2,0 2,5 | 60 30 15 | Погружение или протирание |

Таблица 7. Режимы дезинфекции медицинских и пищевых отходов

растворами  средства  «Тримицин-лайт»

| Вид обрабатываемых изделий |  | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация раствора средства по препарату, % | Время дезинфекции, мин | Способ обработки |
| Медицинские отходы | Ватные или марлевые тампоны, марля, бинты, одежда персонала и т.п. | 1,5 2,0 3,0 | 90 60 30 | Замачивание |
|  | ИМН однократного применения | 1,5 2,5 3,0 3,5 | 90 60 30 15 | Погружение |
|  | Контейнеры для сбора и удаления неинфицированных медицинских отходов | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
|  | Контейнеры для сбора и удаления инфицированных медицинских отходов | 2,0 2,5 3,0 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Остатки пищи |  | 2,0 2,5 3,0 | 60 30 15 | смешивают с рабочим раствором в соотношении 1:1, перемешивают и выдерживают в течение времени экспозиции |

Таблица 8. Режимы дезинфекции обуви растворами средства «Тримицин-лайт»

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания (мин) в отношении |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | возбудителей |  | плесеней |  |
|  |  | кандидоза | трихофитии |  |  |
| Обувь из кожи, ткани, дерматина | 0,5 1,0 1,5 | 30 15 5 | 60 30 15 | 60 30 15 | Протирание |
| Обувь из пластика и резины | 1,0 1,5 2,0 | 30 15 5 | 60 30 15 | 60 30 15 | Погружение |

Таблица 9. Режимы дезинфекции объектов средством «Тримицин-лайт»

при проведении генеральных уборок

в лечебно-профилактических и других учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения (кроме процедурного кабинета) | 0,05 0,1 0,2 | 60 30 15 | Протирание, Орошение |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории, операционные, перевязочные | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Туберкулезные лечебно-профилактические учреждения; пенитенциарные учреждения | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 15 | Протирание Орошение |
| Детские учреждения, учреждения социального обеспечения, коммунальные объекты | 0,05 0,1 0,2 | 60 30 15 | Протирание |

Примечание: * режим при соответствующей инфекции.

Таблица 10. Режимы дезинфекции растворами средства «Тримицин-лайт»

воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха

| Объект обеззараживания |  | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемник и воздухораспределители |  | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Воздушные фильтры |  | 0,5 1,0 | 90 60 | Погружение |
| Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата |  | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание |
| Воздуховоды |  | 0,25 0,5 | 60 30 | Орошение |
| Обработка воздуха помещений | при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Распыление |
|  | при туберкулезе | 1,5 2,0 2,5 | 60 30 15 |  |
|  | при грибковых инфекциях | 1,5 2,0 | 30 15 |  |
|  | при вирусных инфекциях | 1,5 2,0 | 30 15 |  |

4. Меры предосторожности

4.1. При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза.

4.2. Работу со средством проводить  в резиновых перчатках.

4.3. Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.

4.4. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в отсутствии пациентов, используя средства защиты органов дыхания. После обработки невентилируемых помещений способом орошения рекомендуется проветривание в течение 15 минут.

4.5. Емкости с раствором средства должны быть закрыты.

4.6. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной гигиены. После работы  вымыть лицо и руки с мылом.

4.7. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и  лекарственных веществ.

- Меры первой помощи

5.1. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды.

5.3. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. Физико-химические и аналитические методы

#### контроля качества средства «Тримицин-лайт»

6.1. Средство «Тримицин-лайт» характеризуют по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, рН средства, массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (суммарно) и полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (таблица 11).

Методы анализа предоставлены фирмой-производителем.

Таблица 11. Показатели качества дезинфицирующего средства «Тримицин-лайт»

| Показатели | Норма по ТУ 9392-003-74451497-2008 |
| --- | --- |
| Внешний вид, цвет | Прозрачная жидкость зеленого цвета |
| Показатель концентрации водородных ионов средства (pН) | 4,2 ± 1,4 |
| Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (суммарно), % | 6,8 ± 0,8 |
| Массовая доля полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, % | 2,0 ± 0,2 |

6.2. Определение внешнего вида

Внешний вид средства «Тримицин-лайт» определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0-78. Для этого в пробирку из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

6.3. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)

рН средства определяют в соответствии с ГОСТ 50550-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов» потенциометрическим методом.

6.4. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (суммарно)

Определение проводят методом двухфазного титрования в кислой среде.

6.4.1. Оборудование, приборы, посуда и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200

Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.

Колбы мерные 2-100-2 , 2-200-2 по ГОСТ 1770-90.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 2-2-1, 2-2-2, 2-2-5 по ГОСТ 29227-91.

Посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 29251-91.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Метиленовый голубой (индикатор) по ТУ 6-09-29-76.

Эозин БА по ТУ 6-09-07-1600-87 или эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ГСО 8049-94, ТУ 6-09-64-75 или Merck 12533; 0,003 М – 0,005 М водный раствор.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87, высшего сорта.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77; 0,1 н водный раствор.

Кислота уксусная (ледяная) по ГОСТ 19814-74.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-90.

6.4.2. Подготовка к анализу.

6.4.2.1. Приготовление 0,004 М водного раствора додецилсульфата натрия:

0,240 г додецилсульфата натрия (с содержанием основного вещества 96,8 %) или 0,232 г додецилсульфата натрия, предварительно высушенного в течение 3 часов при 45ºС,  растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 200 см3 с доведением воды до метки (титр приготовленного раствора проверяют с использованием стандартного образца додецилсульфата натрия – ГСО 8049 –1 г в ампуле);

6.4.2.2. Приготовление раствора смешанного индикатора:

раствор А – 1,400 г эозина растворяют в 10 мл воды в мерной колбе вместимостью 500 мл, приливают 5 мл уксусной кислоты, доводят объем раствора этиловым спиртом до метки и перемешивают;

раствор Б – 0,080 г метиленового голубого растворяют в 50 мл воды в мерной колбе вместимостью 200 мл, прибавляют 30 мл концентрированной серной кислоты, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают.

Растворы А и Б хранят в отдельных склянках.

Для приготовления раствора смешанного индикатора к одной части раствора Б прибавляют четыре части раствора А и перемешивают (раствор готовят непосредственно перед проведением анализа в необходимом количестве).

6.4.3. Выполнение анализа.

Средство массой 1,6-2,0 г, взвешенное с точностью до 0.0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят водой до метки, перемешивают. Полученный водный раствор средства «Тримицин-лайт» (раствор 1) используют также для измерения массовой доли  полигексаметиленгуанидин  гидрохлорида.

5 мл раствора 1 вносят в цилиндр с притертой пробкой или мерную колбу вместимостью 100 мл (можно использовать коническую колбу), прибавляют 10 мл воды, 5 мл 0,1 н серной кислоты, 20 мл хлороформа и 1 мл свежеприготовленного смешанного индикатора, закрывают пробкой, тщательно встряхивают. После разделения слоев титруют раствором додецилсульфата натрия до зеленого окрашивания нижнего хлороформенного слоя, верхний слой приобретает бело-зеленое окрашивание (при титровании пробу интенсивно перемешивают, а добавление следующей порции титрующего раствора проводят после разделения слоев). Окрашивание удобно наблюдать в проходящем свете.

6.4.4. Обработка результатов.

Массовую долю четвертичных солей аммония (суммарно) Х1 в процентах вычисляют по формуле:

X1=0.00144⋅V1⋅100m⋅V⋅100

где

0,00144 – средняя масса четвертичных солей аммония, соответствующая 1 мл раствора натрия додецилсульфата концентрации точно с(С12Н25SO4Na) = 0,004 М (моль/дм3 ), г/мл;

V1 – объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, мл;

m  -   масса анализируемой пробы, г;

V – объем раствора 1, взятый для анализа, мл.

За  результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,4%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата измерений не должна превышать + 10,0% при доверительной вероятности Р = 0,95.

6.5  Измерение массовой доли полигексаметиленгуанидин  гидрохлорида.

Массовую долю полигексаметиленгуанидина гидрохлорида вычисляют по разности результатов двухфазного титрования, проведенного в  щелочной и кислой среде. При титровании в щелочной среде определяют сумму четвертичных солей аммония и полигексаметиленгуанидина  гидрохлорида. При титровании в кислой среде определяют четвертичные соли аммония (п.6.4).

6.5.1. Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.

Колбы мерные 2-100-2, 2-200-2 по ГОСТ 1770-90.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 2-2-1, 2-2-2, 2-2-5 по ГОСТ 29227-91.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-90.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор, ТУ 6-09-1058-76, водный  раствор с массовой долей 0.1%, готовят по ГОСТ 4919.1.

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ГСО 8049-94, ТУ 6-09-64-75 или Merck 12533; 0,003 М – 0,005 М водный раствор.

Натрий сернокислый ГОСТ 4166-77.

Натрий углекислый ГОСТ 83.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-90.

6.5.2. Подготовка к анализу.

6.5.2.1. Приготовление  водного раствора додецилсульфата натрия (п.п.6.4.2.1).

6.5.2.2. Приготовление буферного раствора (рН = 11): 50 г натрия сернокислого  и 3,5 г натрия углекислого растворяют в 500 мл воды.

6.5.3. Выполнение анализа.

5 мл раствора 1 (приготовление раствора – п.п.6.4.3) вносят в цилиндр с притертой пробкой или мерную колбу вместимостью 100 мл (можно использовать коническую колбу),  прибавляют 20 мл хлороформа, 30 мл буферного раствора и 4-8 капель индикатора бромфенолового синего, закрывают пробкой и перешивают. Титруют раствором натрия додецилсульфата до фиолетового окрашивания  верхнего слоя и светло-сиреневого окрашивания нижнего слоя  (при титровании пробу интенсивно перемешивают – встряхивают), окрашивание удобно наблюдать на фоне белой поверхности или лампы.

6.5.4. Обработка результатов.

Массовую долю полигексаметиленгуанидина гидрохлорида Х2 в процентах вычисляют по формуле:

X2=0.00077⋅(V2−V1)⋅100m⋅V1⋅100

где

0,00077 – масса мономерного звена полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, соответствующая 1 мл раствора додецилсульфата натрия концентрации точно с (С12Н25SO4Na) = 0,004 М (моль/дм3), г/мл;

V2 – объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование суммы полигексаметиленгуанидин гидрохлорида и четвертичных солей аммония, мл;

V1 – объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование смеси четвертичных солей аммония (п.6.4), мл;

m – масса анализируемой пробы, г;

V1 – объем раствора 1, взятый для анализа, мл.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За  результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,1% массовых  при доверительной вероятности Р = 0,95.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

7.1. Дезинфицирующее средство «Тримицин-лайт» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

7.2. Средство хранят в закрытом складском помещении при температуре от 00С до плюс 400С (необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей). Кратковременное замораживание и последующее размораживание средства не влияет на потребительские свойства средства. Хранить средство в закрытой упаковке производителя отдельно от лекарственных препаратов, продуктов питания, в местах, недоступных детям.

7.3. Средство выпускается в полимерных бутылках вместимостью 0,5; 0,75; 1 дм3 с навинчивающимися колпачками; в канистрах вместимостью 2,5; 3; 4,5; 5; 10; 25; 50 дм3 с навинчивающимися крышками.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Применение средства «Тримицин-лайт» для дезинфекции, чистки,

мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов;

для обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и биотуалетов

1. В таблице 12 приведены количества средства и воды для приготовления необходимых концентраций рабочих растворов средства.

Таблица 12.  Приготовление рабочих растворов

| Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Количества средства и воды, необходимые для приготовления: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 л раствора |  | 100 л раствора |  | 1000 л раствора |  |
|  | Средство | Вода | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 2% раствор | 0,2 л | 9,8 л | 2 л | 98 л | 20 л | 980 л |
| 3% раствор | 0,3 л | 9,7 л | 3 л | 97 л | 30 л | 970 л |

2. Рабочий раствор средства может быть приготовлен в отдельной емкости, из которой он отбирается для заправки цистерн спецавтотранспорта или мусоровозов, или на местах потребления непосредственно в баке туалета при его заправке, мусоросборнике, мусорном баке.

3. Для приготовления рабочего раствора необходимое количество средства вливают в отмеренное количество водопроводной воды и перемешивают. Для удобства приготовления растворов могут применяться дозирующие системы различных модификаций.

4.  Заправка баков рабочим раствором может производиться как вручную, так и с помощью спецавтомашин. Технология и способ заправки предусмотрены регламентом обслуживания и технической документацией для данного типа туалетов, мусороуборочного оборудования.

5.  Заполнение отходами не должно превышать 75% общего объема бака-сборника. Для обеззараживания содержимого баков-сборников применяется 2% или 3% раствор средства. Количество заливаемого раствора и объема отходов должно быть в соотношении 1:10. При таком соотношении обеззараживание отходов после заполнения бака обеспечивается соответственно через 90 или 60 минут (экспозиция обеззараживания).

Удаление фекальной массы из баков производится ассенизационной машиной не ранее, чем через 90-60 мин после внесения соответственно 2% или 3% рабочего раствора средства. После опорожнения баки промываются водой.

6. В таблице 13 приведены расчетные количества средства и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора непосредственно в баке туалета в зависимости от емкости бака, в мусоросборнике или мусорном баке, при условии заполнениями ими не более чем на 75% объема бака и при соотношении получаемого раствора и объема отходов 1:10.

7. Внешнюю поверхность баков-сборников, поверхности в кабинах автономных туалетов, мусорных баков обрабатывают 2% или 3% раствором средства с помощью щетки или ветоши или орошают из расчета 150 мл/м2 из распылителя типа «Квазар». Время дезинфекции составляет соответственно 90 или 60 мин.

Таблица 13. Приготовление рабочих растворов непосредственно в баке туалета

| Емкость бака, л | Количество средства и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора: |  |  |  | Получаемый объем рабочего раствора, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2% |  | 3% |  |  |
|  | Средство, л | Вода, л | Средство, л | Вода, л |  |
| 300 | 0,45 | 22,05 | 0,675 | 21,825 | 22,5 |
| 250 | 0,375 | 18,375 | 0,563 | 18,187 | 18,75 |
| 200 | 0,3 | 14,7 | 0,45 | 14,55 | 15,0 |
| 150 | 0,225 | 11,025 | 0,338 | 10,912 | 11,25 |
| 100 | 0,15 | 7,35 | 0,225 | 7,275 | 7,5 |
| 50 | 0,075 | 3,675 | 0,113 | 3,637 | 3,75 |

ВНИМАНИЕ!    Категорически запрещается смешивать средство

«Тримицин-лайт» с другими моющими средствами.