ИНСТРУКЦИЯ № 002/2005

по применению средства дезинфицирующего «ФОРИМИКС»

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки,

ООО «Донская научно – производственная компания «Альфа», Россия

МОСКВА

2005 год

Инструкция

по применению средства «ФОРЭКС-ХЛОР» для дезинфекции и предстерилизационной очистки,

ООО «Донская научно – производственная компания «Альфа».

Инструкция разработана ИЛЦ ГУП МГЦД, ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава», ООО «ДНПК «Альфа».

Авторы: Стрельников И.И., Сергиюк Н.П., Сучков Ю.Г., Тарабрина М.А. (ИЛЦ ГУП МГЦД); Афиногенова А.Г. («РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава»); Симонян С.С. (ООО «ДНПК «Альфа»)

# 1. Общие сведения.

- 1.1. Описание средства.

Средство «ФОРИМИКС» представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета с запахом отдушки. В качестве действующих веществ содержит N,N-бис (3-аминопропил) додециламин (триамин) – 10%,   алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 5%, кроме того в состав средства входят комплексообразующая добавка, комплекс неионогенных ПАВ, вода умягченная.

рН средства 10.0±1.0.

Средство выпускается в полимерной таре объемом от 1 до 200 л по требованию заказчика.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя—3 года, рабочих растворов—14 суток при условии их хранения в закрытой стеклянной, пластмассовой или эмалированной (без повреждения эмали) емкости при комнатной температуре в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.

Средство обладает моющими свойствами. Не оказывает отбеливающего действия на цветные ткани, не повреждает изделия из различных металлов, включая углеродистые стали и сплавы, а также термочувствительных материалов.

- 1.2. Биологическая активность.

- Средство обладает бактерицидными, туберкулоцидными, вирулицидными (тестировано на вирусах полиомиелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидными свойствами.

- 1.3. Токсикологические показатели.

По параметрам острой токсичности при введении в желудок средство относится к 3 классу умеренно опасных веществ и к малоопасным веществам 4 класса при нанесении на кожу согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76. При введении в брюшину – к 4 классу токсичности веществ согласно классификации К.К.Сидорова. Обладает слабой аллергенной активностью.

При ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести средство малоопасно; в виде аэрозоля средство обладает общим токсическим эффектом, соответствующим порогу острого однократного действия.

Концентрат средства оказывает отчетливое раздражающее действие при контакте с кожей и конъюнктивой глаза.

При однократном воздействии на кожу рабочие растворы не оказывают местного раздражающего действия.

Обработку любых объектов способами протирания, погружения и замачивания в помещениях растворами средства можно проводить в присутствии пациентов, способом орошения только в средствах индивидуальной защиты кожи, глаз, органов дыхания в отсутствии пациентов.

- 1.4. Сфера и способ применения.

Средство «ФОРИМИКС» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ: больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, дома для инвалидов и престарелых, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, диспансеры, госпитали, стоматологические кабинеты, родильные стационары (кроме отделений неонатологии), центры по трансплантации органов, медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи); в клинических, микробиологических и других лабораториях; в инфекционных очагах, на коммунально-бытовых объектах (гостиницы, общежития, бани, клубы, бассейны, парикмахерские и т.д.), спортивных и административных учреждениях; предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных, детских учреждениях; на санитарном транспорте.

Средство «ФОРИМИКС» предназначено для:

– профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов ухода за больными, игрушек, белья, посуды, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного инвентаря;

– проведения генеральных уборок;

– дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс, в том числе хирургических и стоматологических;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс, в том числе хирургических и стоматологических;

- предстерилизационной и окончательной очистки, в том числе совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом, а также механизированным с применением ультразвука;

– дезинфекции (обезвреживания) медицинских отходов (классы Б,В) перед их утилизацией и многоразовых сборников отходов (класс А) ЛПУ.

# 2. Приготовление рабочих растворов.

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем прибавления концентрата «ФОРИМИКС» к питьевой воде в соответствии со схемой, представленной в          таблице 1.

Таблица 1.Схема приготовления рабочих растворов препарата «ФОРИМИКС» (для типичного состава концентрата W(триамин)=10.00%, W (ЧАС)=10.00%, ρконц.=1.000г/мл).

| Концентрация рабочего раствора, % |  |  | Количества концентрата «ФОРИМИКС» и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1л |  | 5л |  | 10л |  |
| по препарату | по ДВ |  | средство | вода | средство | вода | средство | вода |
|  | амину | ЧАС (суммарно) |  |  |  |  |  |  |
| 0.20 | 0.020 | 0.020 | 2.00 | 998.0 | 10.0 | 4990.0 | 20.0 | 9980.0 |
| 0.25 | 0.025 | 0.025 | 2.50 | 997.5 | 12.5 | 4987.5 | 25.0 | 9975.0 |
| 0.50 | 0.050 | 0.050 | 5.00 | 995.0 | 25.0 | 4975.0 | 50.0 | 9950.0 |
| 1.00 | 0.100 | 0.100 | 10.0 | 990.0 | 50.0 | 4950.0 | 100.0 | 9900.0 |
| 1.50 | 0.150 | 0.150 | 15.0 | 985.0 | 75.0 | 4925.0 | 150.0 | 9850.0 |
| 2.00 | 0.200 | 0.200 | 20.0 | 980.0 | 100.0 | 4900.0 | 200.0 | 9800.0 |
| 5.00 | 0.500 | 0.500 | 50.0 | 950.0 | 250.0 | 4750.0 | 500.0 | 9500.0 |

2.2. Емкости с рабочими растворами средства должны быть снабжены крышками, иметь четкие надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

# 3. Применение рабочих растворов.

Рабочие растворы средства применяют способами протирания, орошения,  погружения и замачивания для:

- дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, поверхностей аппаратов и приборов и др.), предметов ухода за больными, игрушек (из полимерных материалов, резин), посуды столовой и лабораторной (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), белья, резиновых ковриков, уборочного инвентаря, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.) (таблицы 2-6);

- проведения генеральных уборок (таблица 7);

- дезинфекции изделий медицинского назначения из металлов, пластмасс, стекла, резин, включая хирургические и стоматологические инструменты (таблица 8);

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс, в том числе хирургических и стоматологических, а также жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом (таблицы 9-11), а также механизированным с применением ультразвука (таблица 12);

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из резин, стекла, пластмасс, в том числе хирургических и стоматологических из металлов, а также жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным с применением ультразвука способами (таблицы 13-16);

- дезинфекции медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений (таблица 17).

3.1. Применение рабочих растворов средства для обеззараживания различных объектов и поверхностей.

3.1.1. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода рабочего средства 100 мл/м² обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл/м² при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м²  при использовании распылителя типа «Квазар».

3.1.2. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают, далее обрабатывают с помощью щетки, ерша. Норма расхода при протирании – 200 мл/м² обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 мл/м² (гидропульт, автомакс), 150 мл/м² (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

3.1.3. Предметы ухода за больными, игрушки, резиновые коврики, обувь из пластмасс и резин полностью погружают в раствор средства, препятствуя их всплытию, или протирают ветошью, смоченной раствором средства. Крупные игрушки обрабатывают способом орошения. По окончании дезинфекции их промывают водой не менее 5 минут.

3.1.4. Посуду лабораторную и столовую, освобожденную от остатков пищи, полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью ерша, щетки или губки не менее 5 минут.

Посуду лабораторную, загрязненную биологическими жидкостями (например, кровью), погружают в раствор средства, не дожидаясь подсушивания загрязнений. Особое внимание обращают на обработку лабораторной посуды, имеющей каналы. Раствор средства прокачивают через каналы или трубки до полного вымывания видимых биогенных загрязнений.

3.1.5. Белье замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.1.6. Уборочный инвентарь (ветошь и др.) замачивают в рабочем растворе средства. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.1.7. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 7.

3.1.8. На коммунальных, культурных, бытовых, административных объектах, предприятиях общественного питания, сельского хозяйства и торговли, в детских и образовательных учреждениях, транспортных средствах, общественных туалетах (биотуалетах) и мусороуборочном оборудовании дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при бактериальных инфекциях, кроме туберкулёза (таблица 2). В пенитенциарных учреждениях дезинфекцию проводят по режимам, рекомендованным в таблице 4.

3.1.9. В бассейнах, спортивных комплексах, банях, парикмахерских обработку объектов проводят по режимам, рекомендованным при дерматофитиях в таблице 5.

3.1.10. Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по режиму обработки при соответствующих инфекциях. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят в соответствии с режимами, рекомендованными в таблице 2.

3.2. Применение средства для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой.

3.2.1. Изделия медицинского назначения.

3.2.1.1. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с закрывающимися крышками.

3.2.1.2. Изделия медицинского назначения во избежание возможной фиксации органических загрязнений необходимо полностью погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, не допуская их подсушивания, обеспечивая незамедлительное удаление с изделий видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток. Использованные салфетки помещают в отдельную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют.

Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок. Через каналы поочередно прокачивают раствор средства и продувают воздухом с помощью шприца или иного приспособления. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления биогенных загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см. Дезинфекция и очистка проводится по режимам, указанным в   таблицах 8 и 9.

3.2.1.3. После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 5 мин, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

3.2.2. Эндоскопическое оборудование.

3.2.2.1. При обработке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним средством «ФОРИМИКС» учитывают требования санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», а также рекомендации производителей эндоскопов.

При использовании высококонцентрированных растворов средства «ФОРИМИКС» (5% по препарату) особое внимание уделяют процессу предварительной очистки. К обработке оборудования приступают немедленно после эндоскопических манипуляций (не допуская подсушивания биологических загрязнений). При этом строго следуют нижеследующим рекомендациям:

3.2.2.2. Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива, удаляют тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу.

3.2.2.3. Клапаны, заглушки снимают с эндоскопа и немедленно погружают эндоскоп в раствор средства, обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором. Все каналы эндоскопа промывают посредством поочередной прокачки раствора средства и воздуха до полного вымывания видимых биогенных загрязнений.

3.2.2.4. Изделия замачивают при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий.

3.2.2.5. Изделия моют в том же растворе, в котором проводили замачивание, с использованием специальных приспособлений до полной очистки всех каналов.

3.2.2.6. Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят вначале проточной питьевой водой в течение 5 мин, далее дистиллированной в течение 1 минуты.

Дезинфекция проводится по режимам, указанным в таблицах 10-12.

3.3. Применение рабочих растворов средства для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией.

3.3.1. Изделия медицинского назначения.

3.3.1.1. Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, ИМН проводят после их дезинфекции (любым зарегистрированным на территории РФ и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством, в т.ч. средством «ФОРИМИКС») и ополаскивания от остатков дезинфектанта питьевой водой в соответствии с Инструкцией (Методическими указаниями) по применению используемого средства.

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, проводимые механизированным, с использованием ультразвука (тестировано на ультразвуковой установке УЗВ-3110), приведены в таблице 13; ручным способом в таблице 14.

3.3.2. Эндоскопическое оборудование.

3.3.2.1. Предстерилизационную или окончательную очистку эндоскопов и медицинских инструментов к ним проводят с учетом требований, изложенных в Санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» (СП 3.1.1275-03), а также используя рекомендации производителей эндоскопического оборудования.

3.3.2.2 Рабочие растворы средства можно применять для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, многократно в течение срока, не превышающего 14 дней, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить. Рабочие растворы, применяемые в ультразвуковой установке, используют однократно.

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, проводимые механизированным, с использованием ультразвука (тестировано на ультразвуковой установке УЗВ-3110), приведены в таблице 13 (инструменты к эндоскопам); ручным способом в таблицах 15,16.

3.3.3. Безопасность персонала при использовании средства.

Персонал, проводящий ПСО, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, металлов, в том числе хирургических, стоматологических инструментов, микроинструментов, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к эндоскопам, должен обращаться со всеми биологическими жидкостями пациентов, моющими растворами, водой, салфетками, щетками и другими приспособлениями, использованными при предварительной и окончательной или предстерилизационной очистке, как с инфицированными.

Обеззараживание всех жидкостей, образующихся в результате ПСО, не совмещенную с дезинфекцией, осуществляют любыми разрешенными для этих целей дезинфектантами (эффективными в отношении вирусов (в том числе возбудителей парентеральных гепатитов и ВИЧ), бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), грибов  и зарегистрированным на территории РФ.

3.4.  Оценка качества ПСО (или предварительной очистки).

Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови.

Постановку амидопириновой пробы осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.), азопирамовой пробы согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88 г.). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

3.5.  Дезинфекция отходов ЛПУ.

3.4.1. Дезинфекцию (обезвреживание) медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений, в том числе инфекционных отделений, кожно-венерологических, фтизиатрических и микологических больниц, а также лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 группами патогенности (исключая особо опасные инфекции), производят с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (п.п.6.1-6.3 СанПиН) в соответствии с режимами, рекомендованными в таблице 17.

3.4.2. Многоразовые сборники неинфицированных отходов класса А (не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными) всех отделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических, ежедневно моются и обеззараживаются способами погружения, протирания или орошения 1.5% рабочим раствором средства, время обеззараживания – 90 минут.

Таблица 2.Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ФОРИМИКС»

при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии.

| Объект обеззараживания |  | Концентрация раствора , % | Время экспозиции, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, узлы аппаратов и приборов и т.д. |  | 0.20 | 60 | Протирание |
|  |  | 0.25 | 30 |  |
|  |  | 0.25 | 90 | Орошение |
| Посуда лабораторная (пипетки, чашки Петри, пробирки, колбы и т.д.), резиновые груши шланги, пинцеты |  | 0.25 | 120 | Погружение |
|  |  | 0.50 | 90 |  |
| Посуда | без остатков пищи | 0.20 | 30 | Погружение |
|  |  | 0.25 | 15 |  |
|  | с остатками пищи | 0.25 | 120 |  |
|  |  | 0.50 | 90 |  |
| Белье | не загрязненное выделениями | 0.25 | 90 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 1.50 | 90 |  |
|  |  | 2.00 | 60 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, стекла, резин |  | 0.20 | 90 | Протирание, погружение |
|  |  | 0.25 | 60 |  |
| Игрушки |  | 0.20 | 90 | Протирание, погружение, орошение |
|  |  | 0.25 | 60 |  |
| Санитарное оборудование |  | 0.20 | 60 | Протирание, двукратное с инт. 15мин. |
|  |  | 0.25 | 30 |  |
|  |  | 0.25 | 90 | Орошение, двук-ратное с инт. 15мин. |
| Уборочный инвентарь |  | 1.50 | 90 | Замачивание |
|  |  | 2.00 | 60 |  |

Таблица 3.Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ФОРИМИКС»

при инфекциях вирусной этиологии (ВИЧ, гепатит В, полиомиелит).

| Объект обеззараживания |  | Концентрация раствора , % | Время экспозиции, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, узлы аппаратов и приборов и т.д. |  | 1.00 | 60 | Протирание, орошение |
|  |  | 1.50 | 30 |  |
| Посуда лабораторная (пипетки, чашки Петри, пробирки, колбы и т.д.), резиновые груши шланги, пинцеты |  | 1.50 | 60 | Погружение |
|  |  | 2.00 | 30 |  |
| Посуда | без остатков пищи | 1.00 | 60 | Погружение |
|  |  | 1.50 | 30 |  |
|  | с остатками пищи | 1.00 | 90 |  |
|  |  | 1.50 | 60 |  |
|  |  | 2.00 | 30 |  |
| Белье | не загрязненное выделениями | 1.00 | 90 | Замачивание |
|  |  | 1.50 | 60 |  |
|  | загрязненное выделениями | 1.50 | 120 |  |
|  |  | 2.00 | 90 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, стекла, резин |  | 2.00 | 60 | Протирание, погружение |
| Игрушки |  | 1.00 | 60 | Протирание, погружение, орошение |
|  |  | 1.50 | 30 |  |
| Санитарное оборудование |  | 1.00 | 60 | Двукратное с инт. 15мин. протирание или орошение |
|  |  | 1.50 | 60 | Протирание, орошение |
| Уборочный инвентарь |  | 1.50 | 120 | Замачивание |
|  |  | 2.00 | 90 |  |

Таблица 4.Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ФОРИМИКС»

при туберкулезе.

| Объект обеззараживания |  | Концентрация раствора , % | Время экспозиции, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, узлы аппаратов и приборов и т.д. |  | 1.00 | 90 | Протирание, орошение |
|  |  | 2.00 | 60 |  |
| Посуда лабораторная (пипетки, чашки Петри, пробирки, колбы и т.д.), резиновые груши шланги, пинцеты |  | 1.00 | 150 | Погружение |
|  |  | 1.50 | 120 |  |
|  |  | 2.00 | 90 |  |
| Посуда | без остатков пищи | 1.00 | 30 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 1.00 | 150 |  |
|  |  | 1.50 | 120 |  |
|  |  | 2.00 | 90 |  |
| Белье | не загрязненное выделениями | 0.50 | 180 | Замачивание |
|  |  | 1.00 | 90 |  |
|  | загрязненное выделениями | 2.00 | 120 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, стекла, резин |  | 1.00 | 150 | Протирание, погружение |
|  |  | 2.00 | 90 |  |
| Игрушки |  | 1.00 | 150 | Протирание, погружение, орошение |
|  |  | 2.00 | 90 |  |
| Санитарное оборудование |  | 1.00 | 90 | Двукратное с инт. 15мин. протирание или орошение |
|  |  | 2.00 | 60 |  |
| Уборочный инвентарь |  | 2.00 | 120 | Замачивание |

Таблица 5.Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ФОРИМИКС»

при инфекциях грибковой этиологии (дерматофитии).

| Объект обеззараживания |  | Концентрация раствора , % | Время экспозиции, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, узлы аппаратов и приборов и т.д. |  | 1.00 | 120 | Протирание, орошение |
|  |  | 1.50 | 90 |  |
|  |  | 2.00 | 60 |  |
| Белье | не загрязненное выделениями | 1.00 | 90 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 2.00 | 120 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, стекла, резин |  | 1.00 | 150 | Протирание, погружение |
|  |  | 2.00 | 90 |  |
| Резиновые коврики, банные сандалии и т.д. |  | 1.00 | 120 | Протирание, погружение |
|  |  | 1.50 | 90 |  |
|  |  | 2.00 | 60 |  |
| Игрушки |  | 1.00 | 150 | Протирание, погружение, орошение |
|  |  | 2.00 | 90 |  |
| Санитарное оборудование |  | 1.00 | 120 | Двукратное с инт. 15мин. протирание или орошение |
|  |  | 1.50 | 90 |  |
|  |  | 2.00 | 60 |  |
| Уборочный инвентарь |  | 2.00 | 120 | Замачивание |

Таблица 6.Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ФОРИМИКС»

при инфекциях грибковой этиологии (кандидозы).

| Объект обеззараживания |  | Концентрация раствора , % | Время экспозиции, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, узлы аппаратов и приборов и т.д. |  | 0.50 | 90 | Протирание, орошение |
|  |  | 1.00 | 60 |  |
| Посуда лабораторная (пипетки, чашки Петри, пробирки, колбы и т.д.), резиновые груши шланги, пинцеты |  | 1.00 | 60 | Погружение |
| Посуда | без остатков пищи | 0.50 | 60 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 1.00 | 60 |  |
| Белье | не загрязненное выделениями | 0.50 | 90 | Замачивание |
|  |  | 1.00 | 60 |  |
|  | загрязненное выделениями | 1.00 | 120 |  |
|  |  | 1.50 | 90 |  |
|  |  | 2.00 | 60 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, стекла, резин |  | 1.00 | 90 | Протирание, погружение |
|  |  | 1.50 | 60 |  |
|  |  | 2.00 | 30 |  |
| Игрушки |  | 1.00 | 90 | Протирание, погружение, орошение |
|  |  | 1.50 | 60 |  |
|  |  | 2.00 | 30 |  |
| Санитарное оборудование |  | 0.50 | 90 | Двукратное с инт. 15мин. протирание или орошение |
|  |  | 1.00 | 60 |  |
| Уборочный инвентарь |  | 1.00 | 120 | Замачивание |
|  |  | 1.50 | 90 |  |
|  |  | 2.00 | 60 |  |

Таблица 7.Режимы обеззараживания различных объектов при проведении генеральных уборок растворами средства «ФОРИМИКС».

| Профиль учреждения | Концентрация раствора, % | Время экспозиции, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 1.00 | 60 | Протирание, орошение |
|  | 1.50 | 30 |  |
| Противотуберкулезные лечебно—профилактические учреждения | 1.00 | 90 | Протирание, орошение |
|  | 2.00 | 60 |  |
| Кожно—венерологические лечебно—профилактические учреждения | 1.00 | 120 | Протирание, орошение |
|  | 1.50 | 90 |  |
|  | 2.00 | 60 |  |
| Инфекционные лечебно—профилактические учреждения* | - | - | Протирание, орошение |
| Детские учреждения | 0.20 | 60 | Протирание |
|  | 0.25 | 30 |  |
|  | 0.25 | 90 | Орошение |

Примечание: *—генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 8.Режимы обеззараживания изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты (кроме эндоскопического оборудования), растворами средства «ФОРИМИКС» при инфекциях различной этиологии.

| Этиология инфекции | Материал ИМН | Концентрация раствора, % | Время экспозиции, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бактериальная (кроме туберкулеза) Вирусная | Стекло, пластмассы, металлы | 1.00 | 90 | Погружение |
|  |  | 1.50 | 60 |  |
|  | Резины | 2.00 | 60 |  |
| Бактериальная (включая туберкулез) Вирусная Грибковая (кандидозы дерматофитии) | Стекло, пластмассы, металлы | 1.00 | 150 | Погружение |
|  |  | 2.00 | 90 |  |
|  | Резины | 2.00 | 90 |  |

Таблица 9. Режимы дезинфекции, совмещенной с ПСО или окончательной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические

инструменты*, растворами средства «ФОРИМИКС». Ручной способ.

| Этап обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура раствора, 0С | Концентрация раствора, % | Время экспозиции, мин |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор; тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) до удаления видимых биологических загрязнений. | Не менее 18 | 1.50 | Не нормируется |
|  |  | 2.00 |  |
| Замачивание при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: |  |  |  |
| ● изделий, не имеющих замковых частей , каналов или полостей (кроме зеркал с амальгамой, боров стоматологических твердосплавных) | Не менее 18 | 1.50** | 60 |
|  |  | 2.00*** | 90 |
| ● изделий, имеющих замковые части каналы или полости из синтетической резины (включая зеркал ас амальгамой, боры стоматологические твердосплавные, изделия из синтетической резины) | Не менее 18 | 2.00** | 60 |
|  |  | 2.00*** | 90 |
| Тщательная очистка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша, тканевой салфетки; каналов изделий - при помощи шприца или электроотсоса: |  |  |  |
| ● изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей | Не менее 18 | В соответствии с концентрацией предыдущего этапа | 0.5 |
| ● изделий, имеющих каналы, замковые части или полости | Не менее 18 |  | 1.0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 5.0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 1.0 |

Примечание, *— кроме жестких, гибких эндоскопов и инструментов к ним, изделий из натурального каучука и стоматологических шлифовальных алмазных дисков.

На этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция при:

**—вирусных, бактериальных (кроме туберкулеза) и грибковых (кандидозы) инфекциях;

***—вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях.

Таблица 10. Режимы дезинфекции, совмещенной с ПСО или окончательной очисткой, гибких и жестких  эндоскопов раствором средства «ФОРИМИКС». Ручной способ.

| Этап обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура раствора, 0С | Концентрация раствора, % | Время экспозиции, мин |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор; тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) до удаления видимых биологических загрязнений. | Не менее 18 | 5.00 | Не нормируется |
| Замачивание эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов—их рабочих частей , разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: | Не менее 18 | 5.00* | 10 |
| Тщательная очистка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание. |  |  |  |
| Гибкие эндоскопы: |  |  |  |
| ● наружную поверхность моют при помощи ерша и тканевой (марлевой) салфетки; | Не менее 18 | 5.00 | 1.0 |
| ● инструментальный канал очищают щеткой для инструментального канала; | Не менее 18 | 5.00 | 2.0 |
| ● внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса. | Не менее 18 | 5.00 | 3.0 |
| Жесткие эндоскопы: |  |  |  |
| ● каждую деталь очищают при помощи ерша, тканевой (марлевой) салфетки; | Не менее 18 | 5.00 | 2.0 |
| ● каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса. | Не менее 18 | 5.00 | 2.0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 5.0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 1.0 |

Примечание. На этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция при:

*—вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях.

Таблица 11. Режимы дезинфекции, совмещенной с ПСО или окончательной очисткой,

инструментов к эндоскопам раствором средства «ФОРИМИКС».

Ручной способ.

| Этап обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура раствора, 0С | Концентрация раствора, % | Время экспозиции, мин |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор; тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) до удаления видимых биологических загрязнений. | Не менее 18 | 5.00 | Не нормируется |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов при помощи шприца или электроотсоса | Не менее 18 | 5.00* | 10 |
| Тщательная очистка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша, тканевой салфетки; каналов изделий - при помощи шприца или электроотсоса |  |  |  |
| ● наружную поверхность моют при помощи ерша и тканевой (марлевой) салфетки; | Не менее 18 | 5.00 | 2.0 |
| ● внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса. | Не менее 18 | 5.00 | 1.5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 5.0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 1.0 |

Примечание. На этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция при:

*—вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях.

Таблица 12 Режимы дезинфекции, совмещенной с ПСО или окончательной очисткой, инструментов к эндоскопам раствором средства «ФОРИМИКС».

Механизированный способ с применением ультразвука.

| Этап обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура раствора, 0С | Концентрация раствора, % | Время экспозиции, мин |
| Ультразвуковая обработка. | Не менее 18 | 5.00* | 10 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 5.0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 1.0 |

Примечание. На этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция при:

*—вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях.

Таблица 13. Режимы ПСО или окончательной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,  изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты*, а также инструментов к эндоскопам, растворами средства «ФОРИМИКС». Механизированный способ с применением ультразвука.

| Этап обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура раствора, 0С | Концентрация раствора, % | Время экспозиции, мин |
| Ультразвуковая обработка: |  |  |  |
| ● ИМН, не имеющих замковых частей и каналов (кроме зеркал с амальгамой) | Не менее 18 | 0.25 | 10 |
| ● ИМН, имеющих замковые части и каналы (кроме стоматологических щипцов) | Не менее 18 | 0.50 | 10 |
| ● стоматологических щипцов и зеркал с амальгамой | Не менее 18 | 0.50 | 15 |
| ● инструментов к гибким эндоскопам | Не менее 18 | 0.50 | 15 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 5.0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 1.0 |

Примечание. *— кроме изделий из натурального каучука и стоматологических шлифовальных алмазных дисков.

Таблица 14. Режимы ПСО или окончательной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты*, растворами средства «ФОРИМИКС». Ручной способ.

| Этап обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура раствора, 0С | Концентрация раствора, % | Время экспозиции, мин |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор; тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) до удаления видимых биологических загрязнений. | Не менее 18 | 0.25 | Не нормируется |
|  |  | 0.50 |  |
| Замачивание при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: |  |  |  |
| ● изделий, не имеющих замковых частей , каналов или полостей (кроме зеркал с амальгамой, боров стоматологических твердосплавных) | Не менее 18 | 0.25 | 15 |
| ● изделий, имеющих замковые части каналы или полости из синтетической резины (включая зеркал ас амальгамой, боры стоматологические твердосплавные, изделия из синтетической резины) | Не менее 18 | 0.50 | 15 |
| Тщательная очистка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша, тканевой салфетки; каналов изделий - при помощи шприца или электроотсоса: |  |  |  |
| ● изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей | Не менее 18 | 0.25 | 0.5 |
| ● изделий, имеющих каналы, замковые части или полости | Не менее 18 | 0.50 | 1.0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 5.0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 1.0 |

Примечание. *— кроме жестких, гибких эндоскопов и инструментов к ним, изделий из натурального каучука и стоматологических шлифовальных алмазных дисков.

Таблица 15. Режимы ПСО или окончательной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,  жестких и гибких эндоскопов раствором средства «ФОРИМИКС». Ручной способ.

| Этап обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура раствора, 0С | Концентрация раствора, % | Время экспозиции, мин |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор; тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) до удаления видимых биологических загрязнений. | Не менее 18 | 0.50 | Не нормируется |
| Замачивание эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов—их рабочих частей , разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: | Не менее 18 | 0.50 | 15 |
| Тщательная очистка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание. |  |  |  |
| Гибкие эндоскопы: |  |  |  |
| ● наружную поверхность моют при помощи ерша и тканевой (марлевой) салфетки; | Не менее 18 | 0.50 | 1.0 |
| ● инструментальный канал очищают щеткой для инструментального канала; | Не менее 18 | 0.50 | 2.0 |
| ● внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса. | Не менее 18 | 0.50 | 3.0 |
| Жесткие эндоскопы: |  |  |  |
| ● каждую деталь очищают при помощи ерша, тканевой (марлевой) салфетки; | Не менее 18 | 0.50 | 2.0 |
| ● каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса. | Не менее 18 | 0.50 | 2.0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 5.0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 1.0 |

Таблица 16. Режимы ПСО или окончательной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,

инструментов к эндоскопам раствором средства «ФОРИМИКС».

Ручной способ.

| Этап обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура раствора, 0С | Концентрация раствора, % | Время экспозиции, мин |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор; тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) до удаления видимых биологических загрязнений. | Не менее 18 | 0.50 | Не нормируется |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов при помощи шприца или электроотсоса | Не менее 18 | 0.50 | 15 |
| Тщательная очистка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша, тканевой салфетки; каналов изделий - при помощи шприца или электроотсоса: |  |  |  |
| ● наружную поверхность моют при помощи ерша и тканевой (марлевой) салфетки; | Не менее 18 | 0.50 | 2.0 |
| ● внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса. | Не менее 18 | 0.50 | 1.5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 5.0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | - | 1.0 |

Таблица 17.Режимы дезинфекции медицинских отходов, образующихся в ЛПУ,

растворами средства «ФОРИМИКС».

| Этиология инфекции | Обрабатываемый объект | Концентрация раствора по а.х., % | Время экспозиции, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бактериальная (кроме туберкулеза) Вирусная 1 | ИМН однократного применения | 2.00 | 60 | Замачивание |
|  | Перевязочные средства, одноразовое белье, одежда персонала и т.д.3 | 1.50 | 120 |  |
|  |  | 2.00 | 90 |  |
| Бактериальная (включая туберкулез) Вирусная Грибковая (кандидозы дерматофитии)2 | ИМН однократного применения | 2.00 | 90 | Замачивание |
|  | Перевязочные средства, одноразовое белье, одежда персонала и т.д.3 | 2.00 | 120 |  |

Примечание. 1—для отходов класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99; 2—для отходов класса В в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99.

# 4. Меры предосторожности.

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, страдающие аллергическими заболеваниями, беременные женщины и кормящие матери.

4.2. Все работы со средством и его рабочими растворами проводят с защитой кожи рук резиновыми перчатками. После работы  вымыть лицо и руки с мылом.

4.3. Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.

4.4. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в отсутствии пациентов и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «А») и глаз (герметичными очками).

4.5. Емкости с рабочими растворами средства для дезинфекции изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, белья, посуды, игрушек, уборочного материала должны быть плотно закрыты крышками.

4.6. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные поверхностные или подземные воды и в канализацию.

# 5. Меры первой помощи при случайном отравлении.

Средство «ФОРИМИКС» мало опасно, но при применении способом  орошения, неосторожном приготовлении его растворов, несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность). В связи с указанным необходимо:

5.1. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут или 2%  раствором соды, затем закапать сульфацила натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды

5.3. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назначить полоскание или тепло-влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при нарушении носового дыхания рекомендуется использовать 2% раствор эфедрина; при поражении гортани – режим молчания и питье (теплое молоко с содой, боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

# 6. Аналитические методы контроля качества.

6.1. Показатели качества средства «ФОРИМИКС».

Средство «ФОРИМИКС» по показателям качества должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 18.

Таблица 18.Показатели качества дезинфицирующего средства «ФОРИМИКС».

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Внешний вид, цвет запах | Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета с запахом отдушки |
| 6.1.2 | Плотность при 200С, г/см3 | 0.975±0.025 |
| 6.1.3 | Показатель активности водородных ионов средства, рН | 10.0±1.0 |
| 6.1.4 | Массовая доля N,N-бис (3-аминопропил) додециламин, % | 10.0±1.0 |
| 6.1.5 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида и N,N-дидецилдиметиламмоний хлорида, суммарно, % | 10.0±1.0 |

6.2. Определение внешнего вида и запаха.

6.2.1. Внешний вид и цвет средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

6.2.2. Запах оценивают органолептически.

6.3. Определение плотности при 200С.

Плотность при 200С измеряют в соответствии с ГОСТ 18995.1.

6.4. Определение рН при 200С.

6.4.1. Средства измерения, реактивы и растворы:

рН-метр любой марки с погрешностью не более 0.1;

стакан стеклянный по ГОСТ 25336-82  вместимостью 50см3.

6.4.2. Проведение испытаний.

В стакан наливают средство объемом 30-40см3 и измеряют рН с помощью рН-метра согласно инструкции к нему.

6.5. Определение массовой доли N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина.

Определение массовой доли N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина проводят титриметрическим методом.

6.5.1. Средства измерения, реактивы и растворы:

весы лабораторные ГОСТ 24104 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200г;

бюретка 1-3-2-50-0.1;

колба коническая типа Кн 1-250-24/29 по  ГОСТ 25336;

цилиндр мерный 1-3-50 по ГОСТ 1770;

кислота соляная по ТУ 6-09-25-40, 0.1н водный раствор;

индикатор бромфеноловый синий, «ч.д.а.» по ТУ 6-09-1058; 0.1% раствор в 50% водно-спиртовом растворе;

спирт изопропиловый, марки «х.ч.» по ТУ 6-09-402 или эквивалентной чистоты;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.5.2. Проведение анализа.

Навеску средства массой 1.0-2.0г, взятую с точностью до 0.0005г, количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250см³, прибавляют 50см³ изопропилового спирта, 0.5см³ раствора индикатора бромфенолового синего и титруют 0.1н раствором соляной кислоты до перехода синей окраски раствора в желтую.

6.5.3. Обработка результатов.

Массовую долю N,N-бис(3-аминопропил)додециламина (W(триамин)) в процентах вычисляют по формуле (1):

W(триамин)=0.00997⋅V⋅Km⋅100%			              (1)

где 0.00997-масса N,N-бис (3-аминопропил) додециламина, соответствующая        1 см³ раствора соляной кислоты с концентрацией точно 0.1н;

V-объем раствора соляной кислоты с концентрацией точно 0.1н, израсходованный на титрование, см³;

K-поправочный коэффициент раствора соляной кислоты с концентрацией точно 0.1н;

m-масса анализируемой пробы, г.

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение равное 0.3%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа составляет ±4.0% при доверительной вероятности Р=0.95.

6.6. Определение массовой доли ЧАС (суммарно).

Определение массовой доли ЧАС проводят титриметрическим методом.

6.6.1. Средства измерения, реактивы и растворы:

весы лабораторные общего назначения 2-го класса по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

бюретка 1-3-2-25-0.1;

колба Кн 1-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой;

кислота серная по ГОСТ 4204;

хлороформ по ГОСТ 20015;

натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-64; 0.004н водный раствор;

натрия сульфат десятиводный, «ч.д.а.» по ГОСТ 4171;

метиленовый голубой по ТУ 6-09-29;

цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации по действующей нормативной документации; 0.004н водный раствор;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.6.2. Подготовка к анализу.

6.6.2.1. Приготовление растворов индикатора, цетилпиридиний хлорида и додецилсульфата натрия.

а) Для получения раствора индикатора в мерную колбу вместимостью 1дм³ вносят 30см³ 0.1% водного раствора метиленового синего, 7см³ концентрированной серной кислоты, 110г натрия сульфата десятиводного и доводят объем дистиллированной водой до 1дм³.

б) 0.004н раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением навески 0.143г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятой с точностью до 0.0002г, в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100см³ с доведением объема воды до метки.

в) 0.004н раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0.116г додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100см³ с доведением объема воды до метки.

6.6.2.2. Определение поправочного коэффициента 0.004н раствора додецилсульфата натрия.

В колбе вместимостью 250см³ к 10см³ раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40см³ дистиллированной воды, затем 20см³ раствора индикатора и 15см³ хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании (с закрытой пробкой) колбы до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете.

6.6.3. Проведение анализа.

Навеску средства «ФОРИМИКС» от 0.5г до 0.7г, взятую с точностью до 0.0005г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100см³ в дистиллированной воде с доведением объема воды до метки.

В коническую колбу вместимостью 250см³ вносят 5см³ раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45см³ дистиллированной воды, 20см³ раствора индикатора и 15см³ хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют приготовленным раствором средства «ФОРИМИКС» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете.

6.6.4. Обработка результатов.

Массовую долю ЧАС суммарно (W(ЧАС)) в процентах вычисляют по формуле (2):

W(ЧАС)=0.00144⋅V⋅K⋅100V1⋅m⋅100%			         (2)

где 0.00144-средняя масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида, соответствующая 1 см³ раствора додецилсульфата натрия с концентрацией точно 0.004н, г;

V-объем титруемого раствора додецилсульфата натрия с концентрацией 0.004н,   5 см³;

K-поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия с концентрацией 0.004н;

100-коэффициент разведения анализируемой пробы;

V1-объем раствора средства «ФОРИМИКС», израсходованный на титрование, см³;

m- масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0.3%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа составляет ±4.0% при доверительной вероятности Р=0.95.

6.7. Определение показателей безопасности и эффективности средства.

Показатели безопасности и эффективности определяются по методикам, изложенным в сборнике «Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности», Москва МЗ РФ, 1998 г., ч.1,2 согласно нормативам, представленным в перечне «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации» № 01-12/75-97.

# 7. Транспортировка и хранение.

7.1. Транспортировка средства «ФОРИМИКС» производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность продукта и тары.

7.2. Хранить средство необходимо в закрытых емкостях производителя, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, в местах недоступных для посторонних лиц и животных при температуре от -20ºС до +30ºС.