ИНСТРУКЦИЯ № 3

по применению дезинфицирующего средства «Премиум»

(ООО «РОСХИМ», Россия)

для дезинфекции и предстерилизационной очистки

Авторы: Афиногенова А.Г., Афиногенов Г.Е. (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им.Р.Р.Вредена Росмедтехнологий»)

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Средство «Премиум» представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета со специфическим запахом. В качестве действующих веществ содержит N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин 14%; алкилдиметилбензиламмоний хлорид и N,N-дидецил-N,N-диметиламмонийхлорид 12% (суммарно) и другие функциональные компоненты. рН 1%-ного водного раствора – 9,7 ± 1,0. Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя и в регламентированных условиях хранения составляет 3 года; срок хранения рабочих растворов (в герметичной таре) – 14 дней.

Средство выпускается в пластмассовых флаконах вместимостью 0,25 дм3, 0,5 дм3, 1 дм3, в пластмассовых канистрах по 5 дм3.

1.2 Средство «Премиум» обладает бактерицидной (в том числе в отношении возбудителей туберкулеза), вирулицидной (гепатиты, ВИЧ, полиомиелит), фунгицидной (включая грибы рода Кандида и Трихофитон) активностью, а также моющими и дезодорирующими свойствами. Сохраняет антимикробную активность после замораживания и оттаивания.

Средство не фиксирует органические загрязнения, не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии металлов, не обесцвечивает ткани.

Не допускается смешение средства при приготовлении и использовании рабочих растворов с мылами и моющими средствами на основе анионных поверхностно-активных веществ (ПАВ).

1.3. По параметрам острой токсичности (DL50 при введении в желудок) средство относится к 3 классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 и 4 классу малотоксичных веществ при введении в брюшину согласно классификации К.К.Сидорова, а также к малоопасным веществам  по величине DL50  при нанесении на кожу (4 класс мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76). При ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство мало опасно. Концентрат средства оказывает умеренное раздражающее действие при контакте с кожей и выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаза. Средство обладает сенсибилизирующей активностью; не оказывает кожно-резорбтивного действия.

Рабочие растворы средства до 5% не оказывают раздражающего действия на кожу, а в виде аэрозоля рабочие растворы обладают раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей; не оказывают эффекта сенсибилизации.

ПДК додецилдипропилен триаминов в воздухе рабочей зоны составляет 1,0 мг/м3.

ПДК четвертичный аммониевых соединений в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3, аэрозоль.

1.4. Средство «Премиум» предназначено:

- для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного инвентаря, обуви; проведения генеральных уборок;

- для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс, в том числе хирургических и стоматологических инструментов и материалов, а также кувезов;

- для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс, в том числе хирургических и стоматологических инструментов и материалов ручным способом, а так же механизированным с применением ультразвука;

- для предстерилизационной и окончательной очистки, в том числе совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;

- для дезинфекции медицинских отходов перед их утилизацией

- для дезинфекции лечебных ванн в ЛПУ, санаторно-курортных учреждениях

- для дезинфекции воздуха способом распыления на различных объектах, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и др.)

в лечебно-профилактических учреждениях (больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, дома для инвалидов и престарелых, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, диспансеры, госпитали, стоматологические кабинеты, родильные стационары, центры по трансплантации органов, медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи); в клинических, микробиологических и других лабораториях, в инфекционных очагах, на фармпредприятиях, на коммунально-бытовых объектах (гостиницы, общежития, бани, клубы, бассейны, парикмахерские и т.д.); спортивных и административных учреждениях; предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных, детских учреждениях; на санитарном транспорте.

2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Растворы средства готовят в емкости из любого материала.

2.2. При приготовлении рабочих растворов используют питьевую воду комнатной температуры из расчета, представленного в таблице 1.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «Премиум»

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количества средства (мл) и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 литр |  | 10 литров |  |
|  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,01 | 0,1 | 999,9 | 1 | 9999,0 |
| 0,05 | 0,5 | 999,5 | 5 | 9995,0 |
| 0,1 | 1 | 999,0 | 10 | 9990,0 |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975,0 |
| 0,5 | 5 | 995,0 | 50 | 9950,0 |
| 1,0 | 10 | 990,0 | 100 | 9900,0 |
| 1,5 | 15 | 985,0 | 150 | 9850,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Средство «Премиум» применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и др.), белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, уборочного материала, обуви, а также для дезинфекции (в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой) изделий медицинского назначения (далее “изделий”) из стекла, резин, пластмасс, металлов (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним).

Средство «Премиум» может быть использовано в ЛПУ при проведении предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним как ручным, так и механизированным способом (с использованием УЗО);

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства или орошают с помощью аэрозольных распылителей.  Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша, резиновые коврики протирают ветошью, смоченной в растворе средства или погружают в дезинфицирующий раствор, которые по окончании дезинфекции промывают водой. Средство используют для текущей и генеральной уборок. Дезинфекционные мероприятия могут проводиться в присутствии пациентов. После проведения дезинфекции не требуется проветривание помещений.

Лечебные ванны обрабатывают способом протирания с помощью щетки, ерша, ветоши 0,5% раствором средства при экспозиции 10 минут или 1% раствором – 3 минуты, затем споласкивают проточной водой.

Норма расхода раствора средства при обработке поверхностей составляет 100 мл/м2 способом протирания и 150 мл на 1 м2 поверхности – при аэрозольной обработке, санитарно-технического оборудования  150 мл/м2 поверхности.

3.3. Белье, уборочный материал погружают в раствор средства из расчета 4 л/кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают. Уборочный материал (ветошь) – прополаскивают в воде и высушивают.

3.4. Посуду освобождают от остатков пищи (при возможности обезжиривают – что дает возможность более длительного срока использования рабочего раствора) затем полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета: 4 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду сразу (не допуская высыхания) моют и споласкивают проточной теплой водой в течение не менее 3-х минут. Для предварительной очистки с обезжириванием можно использовать губки или ерши, смоченные рабочим раствором средства. Рабочие растворы, используемые для дезинфекции посуды можно применять в течение срока их годности, если их внешний вид не изменился (изменение цвета, помутнение раствора, появление налета на стенках емкостей, образование хлопьев или осадка и др.) При первых признаках изменения внешнего вида раствор необходимо заменить.

3.4.1. Лабораторную посуду, предметы для мытья посуды полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 10 единиц. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х минут.

3.5. Предметы ухода за больными, средства, личной гигиены, игрушки погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их тщательно промывают проточной водой.

3.6. Перевязочный материал, тампоны, салфетки и др. погружают в дезинфицирующий раствор, после чего утилизируют.

3.7. Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим раствором. По истечении экспозиции обработанную поверхность протирают водой и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

Дезинфекцию различных объектов растворами средства «Премиум» проводят в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2-5.

3.8. Генеральные уборки в ЛПУ и других учреждениях проводят в соответствии с режимами, указанными в таблице 6.

3.9. При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения (в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой) ручным способом изделия погружают в рабочий раствор средства сразу после их применения (не допуская подсушивания), заполняя им полости и каналы, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде.

Инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

При предстерилизационной очистке гибких эндоскопов и медицинских инструментов к эндоскопам (в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой) используют технологию обработки, изложенную в СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

По окончании обработки изделия отмывают от остатков средства в течение 5 мин под проточной водой, пропуская воду через каналы изделий.

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения указаны в таблице 7.

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с их предстерилизационной очисткой, указаны в таблицах 8-10.

Предстерилизационную очистку изделий проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в таблицах 11-12.

3.10. Для дезинфекции (в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой) изделий, не имеющих видимых загрязнений, или предварительно очищенных от них, растворы средства могут быть использованы многократно (в течение 14 дней). При изменении внешнего вида раствора (помутнение, появление хлопьев, выпадения осадка или появления налета на стенках рабочей емкости и т. п.) его необходимо заменить на новый.

3.11. Качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения контролируют путем поставки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови. Методики постановки проб изложены в “Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения” (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.) и в методических указаниях “Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам” (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

3.12. Поверхности кувеза и его приспособлений при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая вирусные гепатиты, ВИЧ и полиомиелит) и грибковой (кандидозы, трихофитии) этиологии, тщательно протирают ветошью, смоченной в растворе средства 0,25% концентрации с экспозицией 60 мин  или 0,5% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 30 мин, при норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности. По окончании дезинфекции поверхности кувеза протирают дважды стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной воде, а затем вытирают насухо стерильной пеленкой.

Приспособления в виде резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства 0,25% концентрации с экспозицией 60 мин  или 0,5% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 30 мин. По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем двукратного погружения в стерильную воду по 3 минуты каждое, прокачав воду через трубки и шланги. Приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток.

Технология обработки кувеза изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение №7 к приказу МЗ ССР № 440 от 20.04.83).  При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производителя кувезов.

3.13. Дезинфекцию воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и др.) проводят способом распыления рабочего раствора средства по режимам, указанным в таблицах 2-5.

3.14. Обработку объектов санитарного транспорта проводят по режимам, указанным в таблице 5 (по полиомиелиту).

3.15. Дезинфекцию (обезвреживание) отходов лечебно-профилактических учреждений производят с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (п.п.6.1-6.3 СанПиН) - в соответствии с режимами, рекомендованными в таблице 5.

Таблица 2. Дезинфекция объектов растворами средства «Премиум»

при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии

| Объекты |  | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания (мин) | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, предметы обстановки, оборудования |  | 0,01 | 90 | Протирание или орошение |
|  |  | 0,05 | 60 |  |
|  |  | 0,1 | 30 |  |
|  |  | 0,25 | 15 |  |
| Санитарно-техническое оборудование |  | 0,1 | 60 | Протирание или орошение |
|  |  | 0,25 | 30 |  |
|  |  | 0,5 | 15 |  |
| Посуда | без остатков пищи | 0,01 | 90 | Погружение |
|  |  | 0,05 | 60 |  |
|  |  | 0,1 | 30 |  |
|  | с остатками пищи | 0,05 | 90 | Погружение |
|  |  | 0,1 | 60 |  |
|  |  | 0,25 | 30 |  |
|  | лабораторная | 0,1 | 60 | Погружение |
|  | предметы для мытья посуды | 0,1 | 60 |  |
|  |  | 0,25 | 30 |  |
| Белье, обувь | незагрязненное биологическими субстратами | 0,05 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 0,1 | 30 |  |
|  |  | 0,25 | 15 |  |
|  | загрязненное биологическими субстратами | 0,1 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  |  | 1,0 | 15 |  |
| Предметы ухода за больными; средства личной гигиены | из стекла, пластмасс, металла | 0,01 | 90 | Погружение, протирание |
|  |  | 0,05 | 60 |  |
|  |  | 0,1 | 30 |  |
|  | из резин | 0,05 | 60 |  |
|  |  | 0,1 | 30 |  |
| Игрушки |  | 0,01 | 90 | Погружение, протирание, орошение |
|  |  | 0,05 | 60 |  |
|  |  | 0,1 | 30 |  |
| Уборочный материал, инвентарь |  | 0,1 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 0,25 | 30 |  |
|  |  | 0,5 | 15 |  |
| Резиновые коврики |  | 0,1 | 60 | Протирание, погружение |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  |  | 1,0 | 15 |  |
| Санитарный транспорт |  | 0,1 | 60 | Протирание, орошение |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  |  | 1,0 | 15 |  |
| Воздух помещений |  | 0,5 | 15 | Орошение |

Таблица 3. Дезинфекция объектов растворами средства «Премиум» при туберкулезе

| Объекты |  | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания (мин) | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, предметы обстановки, оборудования |  | 0, 1 | 90 | Протирание или орошение |
|  |  | 0,25 | 60 |  |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  |  | 1,0 | 15 |  |
| Санитарно-техническое оборудование |  | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
| Посуда | без остатков пищи | 0,25 | 60 | Погружение |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  | с остатками пищи | 0,5 | 60 | Погружение |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  | лабораторная | 0,5 | 60 | Погружение |
|  | предметы для мытья посуды | 0,5 | 60 |  |
| Белье, обувь | незагрязненное биологическими субстратами | 0,25 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  |  | 1,0 | 15 |  |
|  | загрязненное биологическими субстратами | 0,5 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Предметы ухода за больными; средства личной гигиены | из стекла, пластмасс, металла | 0,1 | 60 | Погружение, протирание |
|  |  | 0,25 | 30 |  |
|  | из резин | 0,25 | 60 |  |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
| Игрушки |  | 0,05 | 90 | Погружение, протирание, орошение |
|  |  | 0,1 | 60 |  |
|  |  | 0,25 | 30 |  |
| Уборочный материал, инвентарь |  | 0,5 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Резиновые коврики |  | 0,5 | 60 | Протирание, погружение |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Санитарный транспорт |  | 0,5 | 60 | Протирание, орошение |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Воздух помещений |  | 1,0 | 30 | Орошение |

Таблица 4. Дезинфекция объектов растворами средства «Премиум»

при грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях

| Объекты |  | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания (мин) | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, предметы обстановки, оборудования |  | 0, 1 | 90 | Протирание или орошение |
|  |  | 0,25 | 60 |  |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  |  | 1,0 | 15 |  |
| Санитарно-техническое оборудование |  | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
| Посуда | без остатков пищи | 0,25 | 60 | Погружение |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  | с остатками пищи | 0, 5 | 60 | Погружение |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  | лабораторная | 0,5 | 60 | Погружение |
|  | предметы для мытья посуды | 0,5 | 60 |  |
| Белье, обувь | незагрязненные биологическими субстратами | 0,25 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  |  | 1,0 | 15 |  |
|  | загрязненные биологическими субстратами | 0,5 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Предметы ухода за больными; средства личной гигиены | из стекла, пластмасс, металла | 0,1 | 60 | Погружение, протирание |
|  |  | 0,25 | 30 |  |
|  | из резин | 0,25 | 60 |  |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
| Игрушки |  | 0,05 | 90 | Погружение, протирание, орошение |
|  |  | 0,1 | 60 |  |
|  |  | 0,25 | 30 |  |
| Уборочный материал, инвентарь |  | 0,5 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Резиновые коврики |  | 0,5 | 60 | Протирание, погружение |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Санитарный транспорт |  | 0,5 | 60 | Протирание, орошение |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Воздух помещений |  | 1,0 | 30 | Орошение |

Таблица 5. Дезинфекция объектов растворами средства «Премиум»

при вирусных инфекциях

| Объекты |  | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания (мин) | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, предметы обстановки, оборудования |  | 0,1 | 90 | Протирание или орошение |
|  |  | 0,25 | 60 |  |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  |  | 1,0 | 15 |  |
| Санитарно-техническое оборудование |  | 0,25 | 60 | Протирание или орошение |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Посуда | без остатков пищи | 0,05 | 90 | Погружение |
|  |  | 0,1 | 60 |  |
|  |  | 0,2 | 30 |  |
|  | с остатками пищи | 0,1 | 90 | Погружение |
|  |  | 0,2 | 60 |  |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
|  | лабораторная; | 0,1 | 90 | Погружение |
|  | предметы для мытья посуды | 0,25 | 60 |  |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
| Белье, обувь | незагрязненные биологическими субстратами | 0,1 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 0,2 | 30 |  |
|  |  | 0,3 | 15 |  |
|  | загрязненные биологическими субстратами | 0,5 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Перевязочный материал, ИМН однократного применения (дезинфекция перед утилизацией) |  | 1,0 | 60 | Замачивание, погружение |
|  |  | 1,5 | 30 |  |
| Предметы ухода за больными | из стекла, пластмасс, металла | 0,05 | 90 | Погружение, протирание |
|  |  | 0,1 | 60 |  |
|  |  | 0,2 | 30 |  |
|  | из резин | 0,25 | 60 |  |
|  |  | 0,5 | 30 |  |
| Игрушки |  | 0,05 | 90 | Погружение, протирание, орошение |
|  |  | 0,1 | 60 |  |
|  |  | 0,2 | 30 |  |
| Уборочный материал, инвентарь |  | 0,5 | 60 | Замачивание, погружение, протирание |
|  |  | 1 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Резиновые коврики |  | 0,5 | 60 | Протирание, погружение |
|  |  | 1 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Санитарный транспорт |  | 0,7 | 60 | Протирание, орошение |
|  |  | 1 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Воздух помещений |  | 1,0 | 30 | Орошение |

Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов средством «Премиум»

при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и прочих учреждениях

| Профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора (по препарату) % |  | Время обеззараживания, мин | Способ * обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, лаборатории, процедурные кабинеты | 0,1 0,25 0,5 1,0 |  | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,1 0,25 0,5 1,0 |  | 90 60 30 15 | Протирание, орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,1 0,25 0,5 1,0 |  | 90 60 30 15 | Протирание, орошение |
| Детские учреждения | 0,1 0,25 |  | 90 60 | Протирание, орошение |
| Инфекционные лечебно- профилактические учреждения** | — | — |  | — |

Примечание:  * - способ обработки поверхностей, объектов – орошение осуществляется с помощью гидропультов, распылителей типа «Квазар» из расчета соответственно 300-350 мл и 150-200 мл раствора на м2; протирание – 100-150 мл на 1 м2 в зависимости от типа поверхности.

** - генеральную уборку проводят по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 7. Дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства

«Премиум» при различных инфекциях при обработке способом погружения

| Объекты |  | Дезинфекция средством при инфекциях | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМН | различной конфигурации из металлов, пластмасс, стекла и резин | бактериальные (кроме туберкулеза) | 0,05 0,1 0,25 | 60 30 15 |
|  |  | туберкулез, грибковые | 0,2 0,5 1,0 | 60 30 15 |
|  |  | вирусные | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 |
|  | стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся); материалы (оттиски, заготовки, отсасывающие системы) | бактериальные (кроме туберкулеза) | 0,05 0,1 0,25 | 60 30 15 |
|  |  | туберкулез, грибковые | 0,2 0,5 1,0 | 60 30 15 |
|  |  | вирусные | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 |
|  | Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | бактериальные (кроме туберкулеза) | 0,1 0,25 0,5 | 60 30 15 |
|  |  | туберкулез, грибковые | 0,25 0,5 1,5 | 60 30 15 |
|  |  | вирусные | 0,5 1,0 1,5 | 90 60 30 |

Таблица 8. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним)

растворами средства «Премиум»

| Этапы обработки |  | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время выдержки или обработки на этапе, (мин) | Температура рабочего раствора, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замачивание * при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов |  | 0,5 | 60 | Не менее 20 |
|  |  | 1,0 | 30 |  |
|  |  | 1,5 | 15 |  |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша, щетки (изделия из резин обрабатывают ватно-марлевым тампоном или тканевой салфеткой); каналы изделий обрабатываются при помощи шприца: | изделия простой конфигурации | 0,5 | 1 |  |
|  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | 1,5 |  |  |
|  | изделия, имеющих замковые каналы и полости | 0,5 | 3 |  |
|  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | 1,5 |  |  |
| Ополаскивание проточной питьевой водой |  | — | 1,5 | Не регламентируется |

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

Таблица 9. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним растворами средства «Премиум»

| Этапы обработки |  | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время выдержки или обработки на этапе, (мин) | Температура рабочего раствора, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеззараживание (методом замачивания*) изделий при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов — их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов |  | 0,5 | 90 | Не менее 20 |
|  |  | 1,0 | 60 |  |
|  |  | 1,5 | 30 |  |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: | Гибкие эндоскопы: — инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; — внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; — наружную поверхность моют при помощи марлевой салфетки | В соответствии с концентрацией раствора, в котором проводили замачивание | 2 |  |
|  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 1 |  |
|  | Жесткие эндоскопы: — каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой салфетки; — каналы промывают при помощи шприца |  | 1 |  |
|  |  |  | 3 |  |
|  | Инструменты к гибким эндоскопам: — наружные поверхности - при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; — каналы промывают при помощи шприца |  | 1 |  |
|  |  |  | 3 |  |
| Ополаскивание проточной питьевой водой |  | — | 5 | Не регламентируется |

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

Таблица 10. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,

изделий медицинского назначения механизированным способом растворами средства

«Премиум» (с использованием ультразвуковых установок типа «МЕДЭЛ», «Кристалл», «Ультраэст» и др.)

| Объект обработки |  | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМН | из металлов, пластмасс, стекла и резин | 1,5 | 15 | Погружение в рабочий раствор средства с последующей ультразвуковой обработкой |
|  | стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся); материалы (оттиски, заготовки, отсасывающие системы) |  |  |  |
|  | инструменты к эндоскопам |  |  |  |

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

Таблица 11. Режимы предварительной, окончательной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов и материалов растворами средства «Премиум» механизированным способом (с использованием ультразвуковых установок типа «МЕДЭЛ», «Кристалл», «Ультраэст» и др.)

| Этапы проведения очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Темпе-ратура, С | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время выдержки (мин) |
| Замачивание при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий: | Не менее 18 | 0,05 |  |
| - из металлов и стекла |  |  | 10 |
| - из пластмасс, резин, стоматологические материалы |  |  | 15 |
| - изделий, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой |  |  | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание. При помощи ерша или ватно-марлевого тампона, каналов изделий – при помощи шприца: |  |  |  |
| - не имеющих замковых частей каналов и полостей (скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные, зеркала цельнометаллические, стоматологические материалы), кроме зеркал с амальгамой |  | 1,0 | 1,0 |
| - имеющих замковые части каналы или полости (ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также зеркал с амальгамой |  | 1,0 | 3,0 |

Таблица 12. Режимы предварительной, окончательной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов и материалов растворами средства «Премиум» ручным способом

| Этапы проведения очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура, С | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время выдержки (мин) |
| Замачивание при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий: | Не менее 18 | 0,75 |  |
| - из металлов и стекла |  |  | 20 |
| - из пластмасс, резин, стоматологические материалы |  |  | 30 |
| - изделий, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой |  |  | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание. При помощи ерша или ватно-марлевого тампона, каналов изделий – при помощи шприца: |  |  |  |
| - не имеющих замковых частей каналов и полостей (скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные, зеркала цельнометаллические, стоматологические материалы), кроме зеркал с амальгамой |  | 1,0 | 1,0 |
| - имеющих замковые части каналы или полости (ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также зеркал с амальгамой |  | 1,0 | 3,0 |

4. Меры предосторожности

4.1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

4.2. При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.3. Приготовление рабочих растворов, дезинфекцию изделий и хранение растворов можно проводить в помещениях, не оборудованных приточно-вытяжной  вентиляцией. Все работы со средством следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, герметичные очки), без применения средств защиты органов дыхания.

4.4. Дезинфекцию рабочими растворами способом протирания можно проводить в присутствии больных и пациентов.

4.5. Дезинфекцию способом орошения рекомендуется проводить в отсутствии людей с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

4.6. При работе со средством соблюдать правила личной гигиены. Не рекомендуется пить, курить и принимать пишу. Следует избегать попадания средства на кожу и в глаза. После работы с препаратом вымыть руки с мылом.

4.7. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

5. Оказание первой  помощи

5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе способом орошения могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей и глаз. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При случайном попадании средства (концентрата) на кожу необходимо немедленно смыть его большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

5.3. При попадании средства (концентрата) в глаза, обильно промыть водой, оттягивая веко для промывания всей поверхности глаза и века, закапать 30% раствор сульфацила натрия (альбуцида) и срочно обратиться к врачу.

5.4. После работы с препаратом вымыть открытые участки кожи с мылом.

6. Транспортирование, хранение

6.1. Дезинфицирующее средство «Премиум» транспортируют всеми видами транспорта (при температуре не ниже минус 200С и не выше 350С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

6.2. Препарат хранят в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре не ниже 00 и не выше  +350С. После размораживания потребительские свойства средства сохраняются.

7.  Физико-химические и аналитические методы контроля

По показателям качества «Премиум» должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 13.

Таблица 13. Показатели качества средства «Премиум»

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид, цвет | Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета со специфическим запахом |
| ## 2. Массовая доля N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина, % в пределах | 14,0  2,0 |
| 3.Массовая доля N,N-дидецил-N,N- диметиламмоний хлорида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида % в пределах | 12,0  1,0 |
| 4. Показатель активности водородный ионов Н+ 1% водного раствора средства, рН, в пределах | 9,7  1,0 |
| 5. Плотность при 20°С г./см³ в пределах | 0,986  0,010 |

7.1 Определение внешнего вида цвета и запаха.

Внешний вид средства дезинфицирующего «Премиум» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25-26 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах оценивается органолептически.

7.2. Определение плотности при 20°С.

Плотность при 20°С определяют в соответствии с ГОСТ 18995.

7.3. Определение показателя активности водородных ионов (рН)

Показатель активности водородных ионов (рН) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ Р 50550-93.

7.4. Определение массовой доли N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина.

Определение массовой доли N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина проводят титриметрическим методом.

6.4.1. Оборудование и реактивы

Весы аналитические лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-2001.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн 1-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336-82.

Соляная кислота 0,1 н., стандарт-титр по ТУ 6-09-2540-72, водный раствор  концентрации 0,1 моль/дм3 (0,1 н.).

Изопропиловый спирт по ГОСТ

Бромфеноловый синий, индикатор, ч.д.а. по ГОСТ 2086-77; 0,1% раствор в 50% водно-спиртовом растворе.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты.

6.4.2. Проведение анализа.

К навеске средства массой  около 1 г, взятой с точностью до 0,0002 г,  прибавляют  40 см3  изопропилового спирта, 0,5 см3 раствора индикатора бромфенолового  синего и титруют 0,1 н. раствором соляной кислоты до перехода синей окраски раствора в желтую.

6.4.3. Обработка результатов

Массовую долю N,N-бис(3-аминопропил)додециламина (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,00998  ×  V   × K

Х = ---------------------------  100,

m

где 0,00998 -  масса N,N-бис(3аминопропил)додециламина,  соответствующая 1 см3

раствора соляной  кислоты концентрации точно С (НСl) =  0,1 моль/дм3

(0,1 н.);

V - объем  раствора соляной кислоты концентрации С (НСl) =  0,1 моль/дм3

(0,1 н.) израсходованный на титрование, см3;

К  -  поправочный коэффициент раствора соляной кислоты концентрации

С (НСl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.);

m  -  масса анализируемой пробы, г.

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,3%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа   3,0% при доверительной вероятности 0,95.

7.5. Определение массовой доли четвертичных аммониевых солей (суммарно)

6.5.1. Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ  24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1  по ГОСТ 29251-91.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-64-75; 0,004 н. водный раствор.

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171-76.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-78.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99% производства фирмы "Мерк" (Германия) или реактив аналогичной квалификации по действующей нормативной документации; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.5.2. Подготовка к анализу

6.5.2.1. Приготовление растворов индикатора, цетилпиридиний хлорида и додецилсульфата натрия

а) Для получения раствора индикатора в мерную колбу вместимостью 1 дм3 вносят 30 см3 0,1% водного раствора метиленового синего, 7,0 см3 концентрированной серной кислоты, 110 г натрия сульфата десятиводного и доводят объем дистиллированной водой до 1 дм3.

б) 0,004 н. раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением навески

0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятой с точностью до 0,0002 г, в дистил-лированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

в) 0,004 н. раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,116 г додецил-сульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

6.5.2.2. Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

В колбе вместимостью 250 см3 к 10 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, затем 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании  колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем дневном свете.

6.5.3. Проведение анализа

Навеску анализируемой пробы от 0,4 до 0,5 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в дистиллированной воде с доведением объема воды до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют  приготовленным раствором средства «Премиум» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до обесцвечивания  нижнего хлороформного слоя, цвет которого определяют в проходящем свете при дневном освещении.

6.5.4. Обработка результатов

Массовую долю четвертичных аммониевых солей (суммарно) (Х) в процентах вычисляют по формуле:

| # Х = | 0,00142 × V × К × 100 × 100 | , |
| --- | --- | --- |
|  | V1 × m |  |

где 0,00142 - масса четвертичных аммониевых солей (суммарно), соответствующая 1 см3

раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) =

0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации

С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), 5см3

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации

С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100 – объем приготовленного раствора анализируемой пробы;

V1– объем раствора средства «Премиум», израсходованный на титрование,

см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,3%.

### Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 3,5%  при доверительной вероятности Р = 0,95.