ИНСТРУКЦИЯ №  049 – и/06.08

по применению средства дезинфицирующего

«Тримицин-спрей»

(ООО «Меддезфарм», Россия)

2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 049 – и/06.08

по применению средства дезинфицирующего

«Тримицин-спрей»

производства ООО «Меддезфарм», Россия

Инструкция разработана в Испытательном лабораторном центре ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий» и ООО «Меддезфарм».

Авторы: Афиногенова А.Г., Богданова Т.Я., Афиногенов Г.Е. (РНИИТО);

Гвоздева А.В., Закова И.М. (ООО «Меддезфарм»).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе педиатрических, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, акушерско-гинекологического профиля, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи  и т.д.),  соответствующих подразделений ГО и ЧС,  а также детских учреждений, объектов социального обеспечения  и коммунально-бытовой сферы,  пенитенциарных учреждений,  предприятий общественного питания и пищевой промышленности, работников  дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1  Средство «Тримицин-спрей» представляет собой готовое к применению средство в виде прозрачной бесцветной или светло-зеленой жидкости с характерным запахом. В состав средства в качестве активно действующих веществ входят 20,0% пропилового спирта (пропанол-1); 8,0% изопропилового спирта (пропанол-2); 0,28% четвертичных солей аммония (ЧАС); а также регулятор pH, ПАВ и другие вспомогательные компоненты, обладающие моющим действием.

Средство выпускают в полимерных флаконах емкостью 0,2 дм3; 0,35 дм³; 0,5 дм3; 0,75 дм3; 1,0 дм3, в том числе с насадками-распылителями, и в канистрах из полимерных материалов вместимостью 2,5 дм3; 4,5 дм3; 5,0 дм³.

Срок годности средства составляет 30 месяцев при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре не ниже плюс 5°С и не выше плюс 30°С. Средство сохраняет свои свойства после кратковременного замораживания и последующего оттаивания.

1.2 Средство «Тримицин-спрей» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных и кишечных инфекций, микобактерии туберкулеза), вирусов (острые респираторные вирусные  инфекции, аденовирус, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В, С и др., ВИЧ-инфекция и др.), грибов (в том числе в отношении дрожжевых грибов, грибов рода Кандида и Трихофитон). Средство обладает моющими свойствами, разрушает на поверхностях биологические пленки.

1.3 Средство «Тримицин-спрей» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. В форме аэрозоля при ингаляционном воздействии (при использовании способом орошения) при норме расхода 30-50 мл/м2 средство не вызывает раздражающего и токсического действия. Средство не обладает местно-раздражающим и резорбтивным действием на кожу, не обладает сенсибилизирующим действие, оказывает слабое раздражающее действие при внесении на конъюнктиву глаза.

ПДК пропанолов в воздухе рабочей зоны 10 мг/м, 3 класс опасности (пары).

ПДК ЧАС в воздухе рабочей зоны для субстанций составляет 1 мг/м (аэрозоль), 2 класс опасности, требуется защита глаз и кожи.

1.4. Средство «Тримицин-спрей» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, в том числе стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, акушерских клиниках (включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения), на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической, пищевой промышленности, в ветеринарных учреждениях с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей или предметов:

-   небольшие по площади  поверхности в помещениях (в том числе в стоматологических кабинетах, приемных отделениях, операционных, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема, изоляторах, боксах и пр.);

-    труднодоступные поверхности в помещениях;

- поверхности медицинских приборов и оборудования (в том числе поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, подвижные части стоматологических наконечников, съемные наконечники слюноотсосов, стоматологические зеркала);

-  оптические приборы и оборудование, разрешенные производителем к обработке спиртовыми средствами;

- поверхности кувезов и кроваток для новорожденных;

-   датчики диагностического оборудования  (УЗИ и т.п.);

- оборудование в клинических, микробиологических и др. лабораториях;

- осветительная аппаратура, жалюзи и т.п.;

- столы (в том числе операционные, манипуляционные, массажные, пеленальные, родильные), гинекологические и стоматологические кресла, жесткая мебель, кровати, реанимационные матрацы и др.;

- предметы ухода за больными, игрушки из непористых, гладких материалов (пластик, стекло, металл, и др.);

- телефонные аппараты, мониторы, компьютерная клавиатура и другая офисная техника;

- оборудование и поверхности машин скорой помощи и санитарного транспорта;

- резиновые коврики;

- резиновые перчатки (из хлоропренового каучука, латекса, поливинилхлорида и других материалов),  надетых на руки персонала при работе с потенциально инфицированным материалом (в микробиологических лабораториях); при проведении инъекций, при проведении операций и перевязок, при сборе медицинских отходов класса Б (СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов в лечебно-профилактических учреждениях»).

- обувь для профилактики грибковых заболеваний.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1 Средство «Тримицин-спрей»  применяют для обеззараживания поверхностей из любых материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов.

2.2 Средство применяют для обеззараживания поверхностей и различных объектов способом протирания и орошения. Норма расхода средства не более 50 мл/м2 (в среднем – 30-40 мл/м2). Поверхности орошают средством до полного смачивания с расстояния 30 см. В некоторых случаях (вертикальные поверхности, кувезы) после дезинфекционной выдержки объекты протирают салфетками из тканного или нетканого материала, обильно смоченными средством.

Поверхности готовы к использованию после дезинфекционной выдержки и полного высыхания средства, при этом смывания средства с обработанных поверхностей не требуется (за исключением обработки кувезов).

В случае необходимости поверхности можно протереть стерильными марлевыми салфетками после дезинфекционной выдержки (3-5 мин), не дожидаясь их высыхания.

Изделия медицинского назначения, непосредственно соприкасающиеся со слизистыми и с кожей пациента (наконечники, зеркала, датчики и пр.), после экспозиционной выдержки следует промыть под проточной водой не менее 1 минуты.

Средство не оставляет разводов и следов на обрабатываемой поверхности.

Рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади помещения.

Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами обработки, представленными в таблице 1, в зависимости от вида микробной контаминации.

2.3 Поверхности и объекты, не загрязненные биологическими выделениями, орошают или протирают средством однократно.

2.4 Поверхности и объекты, загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают в  два  этапа. Первым этапом очищают  поверхности перед дезинфекцией: наносят средство способом орошения или протирания на поверхность, которую необходимо очистить; протирают поверхность чистой бумажной салфеткой для удаления грязи и биологических загрязнений (пленок); выбрасывают салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей дезинфекции и утилизации. Вторым этапом проводят дезинфекцию поверхностей после очистки (п. 2.2).

2.5 Датчики диагностического оборудования, стоматологические наконечники, зеркала, наконечники слюноотсосов обрабатывают салфеткой, предварительно обильно смоченной средством.

2.6 Дезинфекция внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний: одну пару обуви из кожи натуральной и искусственной, из пластика и резин однократно обрабатывают способом орошения или протирания (два ватных тампона, обильно смоченных средством), затем обувь протирают чистой бумажной салфеткой. Расход средства на одну пару обуви 5-10 мл. Дезинфекцию резиновых ковриков проводят способом орошения или протирания при норме расхода для поверхностей (п.2.2). Дезинфекционную экспозицию (обувь и  резиновые коврики) выбирают по режиму для грибов рода Трихофитон.

2.7 Дезинфекция кувезов. Поверхности кувеза при различных инфекциях обрабатывают способом протирания или орошения при норме расхода рабочего раствора средства 40-50 мл/м2 обрабатываемой поверхности. По окончании дезинфекции поверхности кувеза протирают дважды стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной воде, а затем вытирают насухо стерильной пеленкой. При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производителя кувезов.

Технология обработки кувеза изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение №7 к приказу МЗ ССР № 440 от 20.04.83).

2.8 Обработка перчаток, надетых на руки персонала: наружную поверхность перчаток тщательно протирают стерильным ватным или марлевым тампоном, обильно смоченным средством (не менее 5 мл на тампон).

Таблица 1

Режимы дезинфекции средством «Тримицин-спрей»

| Вид инфекции | Время обеззараживания, (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
| Бактериальные (кроме туберкулеза) | 2 | Протирание или орошение |
| Вирусные: гепатиты, ВИЧ-инфекции, герпес, грипп | 5 | Протирание или орошение |
| Туберкулез | 7 | Двукратное протирание или орошение |
|  | 15 | Протирание или орошение |
| Вирусные: полиомиелит, аденовирусы, ротавирусы | 10 | Двукратное протирание или орошение |
|  | 20 | Протирание или орошение |
| Дерматофитии | 10 | Двукратное протирание или орошение |
|  | 20 | Протирание или орошение |
| Кандидозы | 10 | Протирание или орошение |

# 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1 Обработку поверхностей  и объектов можно проводить в присутствии больных (пациентов) и посетителей. Средство безопасно при обработке объектов в детских учреждениях, в том числе в отделениях  неонатологии (обработку кувезов проводить только в отсутствии детей).

3.2.При правильном использовании  и при соблюдении нормы расхода защита глаз, рук резиновыми перчатками не требуется.

3.3 .Избегать попадания средства в глаза

3.4 .Не использовать по истечении срока годности.

3.5 .Хранить в недоступном для детей месте!

3.6. Не принимать средство внутрь!

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 При   несоблюдении   мер   предосторожности  (при превышении нормы расхода средства)  возможно появление раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей (резь в глазах, слезотечение, першение в горле). В этом случае пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух; показано теплое питье. При необходимости следует обратиться к врачу.

4.2.При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды в течение 15 мин., закапать 2 капли 30% раствора сульфацила натрия. Если раздражение сохраняется, обратиться за медицинской помощью.

4.3.При попадании средства в желудок: не вызывать рвоту, запить  большим количеством воды, после этого принять 10-15 измельченных таблеток активированного угля, обратиться за медицинской помощью.

4.4.При попадании средства на кожу смыть его водой с мылом.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВА

По  физико-химическим  показателям средство  «Тримицин-спрей»   должно  соответствовать  требованиям  и  нормам,  указанным  в  таблице 2.

Таблица  2

Показатели контроля средства «Тримицин-спрей»

| № | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид, цвет и запах | Прозрачная бесцветная или светло-зеленая жидкость с характерным запахом |
| 2. | Плотность при 200С, г/см3 | 0,948 ± 0,010 |
| 3. | Массовая доля 1-пропанола, % | 20,0 ± 2,0 |
| 4. | Массовая доля 2-пропанола, % | 8,0 ± 1,0 |
| 5. | Массовая доля четвертичных солей аммония, % | 0,28 ± 0,04 |

5.2 Определение внешнего вида.

Внешний вид и цвет определяют визуально,  запах – органолептически.

5.3 Определение плотности при 20(С,  г/см3 проводят в соответствии с ГОСТ 18995.1-73

5.4 Определение  массовой  доли пропанола-2 и пропанола-1.

массовую  долю пропанола-2 и пропанола-1 определяют  методом  газожидкостной  хроматографии   с  применением  внутреннего  эталона.

Аппаратура,  реактивы,  посуда

Хроматограф  с  пламенно-ионизационным  детектором.

Колонка  хроматографическая  из  нержавеющей  стали  длиной  2 м,  внутренним    диаметром  3 мм;

Сорбент:  полисорб-1,  размер  частиц  0,16-0,30 мм.

Газ-носитель  -  азот  по  ГОСТ  9293-74,  особой  чистоты  или  1-го  сорта  повышенной  чистоты,  гелий  по  ТУ  51-940-80,  очищенный  марки  А  или  Б.

воздух  сжатый  баллонный  или  из  компрессора.

Водород  технический  по  ГОСТ  3022-80.

Пропанол-2   для  хроматографии  хч  ТУ  6-09-4522-77.

Пропанол-1   для  хроматографии  хч  ТУ  6-09-4344-83.

Вещество – эталон:  бутанол-2 для  хроматографии  по  ТУ 6-09-664-77.

Линейка  измерительная  металлическая  по  ГОСТ  427-75  с  диапазоном  шкалы  0-250 мм  и  ценой  деления  1 мм.

Лупа  измерительная  по  ГОСТ 25706-76  или  микроскоп  измерительный.

Интегратор.

Пипетка  по  ГОСТ 29169-91  или  ГОСТ 29227-91,  вместимостью 1см3  и  2 см3.

Стаканчик  для  взвешивания  СВ-19/9  по  ГОСТ  25336-82.

Микрошприц  типа  МШ,  вместимостью  1  или  10 мм3   по  ТУ 2.833.106-77.

Подготовка  к  анализу

Подготовка  колонки. Заполненную  сорбентом  колонку  помещают  в  термостат  хроматографа  и,  не  присоединяя  к  детектору,  продувают  газом-носителем  со  скоростью  (30(5)  см3/мин при  программировании  температуры  от  50  до  190 (С,  затем  при  (190(3) (С  до  тех  пор,  пока  не  установится  стабильная  нулевая  линия  при  максимальной  чувствительности  прибора.

Вывод  хроматографа  на  рабочий  режим  проводят  в  соответствии  с  инструкцией  к  прибору.

Градуировка  хроматографа

Прибор  градуируют  по трем  искусственным  смесям,  которые  готовят  следующим  образом. Во  взвешенный  стаканчик  дозируют  0,4 см3  пропанола-2;  1,0 см3 пропанола-1; 3,2 см3  воды;  0,8 см3  бутанола-2. После дозирования каждого компонента стаканчик  закрывают  пробкой  и  взвешивают. Результаты  взвешивания каждого компонента в каждой  смеси  в  граммах  записывают  с  точностью  до  четвертого  десятичного  знака.смеси  тщательно  перемешивают. Каждую  искусственную  смесь  хроматографируют  не  менее  трех  раз.

Градуировочный  коэффициент для каждого компонента (К)  рассчитывают  по  формуле:

,

где

m i -  масса   определяемого компонента   в  искусственной  смеси,  г;

m эт - масса  вещества – эталона  , г;

S i  и  S эт -  площадь  пика определяемого компонента и  вещества–эталона  в  конкретном  определении,  мм 2.

Результаты  округляют  до  второго  десятичного  знака.

За  градуировочный  коэффициент  определяемого компонента  (Кi )  принимают  среднее  арифметическое  значение  результатов  всех  определений,  абсолютные  расхождения  между  которыми  не  превышают  допускаемое  расхождение,  равное 0,04. Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  определения  градуировочных  коэффициентов (2 % при  доверительной  вероятности  Р=0,95.

Проведение  анализа

Во  взвешенный  стаканчик  дозируют   1,9 см3   анализируемого  препарата,  закрывают  крышкой  и  взвешивают.  Затем  дозируют  0,8 см3  бутанола-2,  закрывают  крышкой  и  снова  взвешивают.

Результаты  взвешивания  в  граммах  записывают  с  точностью  до  четвертого  десятичного  знака.

Содержимое  стаканчика  тщательно  перемешивают  и  хроматографируют.

##### Условия  проведения  анализа.

Расход  газа-носителя					(20(5)  см3/мин

Расход  водорода						(30(3)   см3/мин

Расход  воздуха						(300(20) см3/мин

Температура  испарителя				   	(250(10)  (С

Скорость  диаграммной  ленты				240 мм/час;

Объем  вводимой  пробы				                        1 мм3

Начальная температура  термостата  колонки			(120(3) (С;

Конечная  температура  термостата  колонки			(180(3) (С;

Скорость  увеличения  температуры  термостата  колонки	(4(1) (С/мин.;

Время  с  момента  вводы  пробы до включения  программы

увеличения  температуры  термостата  колонки 		            6 мин.

Обработка  результатов

Площадь  пика  измеряют  интегратором  или  вычисляют  общепринятым  методом.

Массовую  долю  определяемого компонента  Х, %,  вычисляют  по  формуле:

, где

К i -  градуировочный   коэффициент  определяемого компонента;

S i  и  S эт – площадь  пика  определяемого компонента    и  вещества  -  эталона    в  анализируемом  препарате,  мм2;

m  и  m эт – масса  пробы  анализируемого  препарата и  масса  вещества – эталона, г.

За  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое  результатов  двух  параллельных  определений,  абсолютное  расхождение  между  которыми  не  превышает  допускаемое  расхождения, равное   0,8%. Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результатов  анализа  7%  при  доверительной  вероятности  Р = 0,95.

5.5 Определение массовой доли четвертичных солей аммония

Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-90.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 2-2-1, 2-2-2, 2-2-5 по ГОСТ 29227-91.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-90.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор, ТУ 6-09-1058-76, водный  раствор с массовой долей 0.1%, готовят по ГОСТ 4919.1.

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ГСО 8049-94, ТУ 6-09-64-75 или Merck 12533; 0,003 М – 0,005 М водный раствор.

Натрий сернокислый ГОСТ 4166-77.

Натрий углекислый ГОСТ 83.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-90.

Подготовка к анализу.

Приготовление  водного раствора додецилсульфата натрия (п.п.4.2.1).

Приготовление буферного раствора (рН = 11): 50 г натрия сернокислого  и 3,5 г натрия углекислого растворяют в 500 мл воды.

Выполнение анализа.

Средство массой 2,4 – 3,2 г, взятое с точностью до 0,0002 г,  вносят в цилиндр с притертой пробкой или мерную колбу вместимостью 100 мл (можно использовать коническую колбу),  прибавляют 20 мл хлороформа, 30 мл буферного раствора и 4-8 капель индикатора бромфенолового синего, закрывают пробкой и перешивают. Титруют раствором натрия додецилсульфата до фиолетового окрашивания  верхнего слоя (при титровании пробу интенсивно перемешивают – встряхивают), окрашивание удобно наблюдать на фоне белой поверхности или лампы.

Обработка результатов.

Массовую долю четвертичных солей аммония (суммарно) Х1 в процентах вычисляют по формуле:

где

0,001448 – средняя масса четвертичных солей аммония, соответствующая 1 мл раствора натрия додецилсульфата концентрации точно с(С12Н25SO4Na) = 0,004 М (моль/дм3), г/мл;

V1 – объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, мл;

m  -   масса анализируемой пробы, г;

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За  результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,02% массовых  при доверительной вероятности Р = 0,95.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, УПАКОВКА

6.1 Средство транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах с обеспечением защиты от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

6.2 Средство хранят на складе в упаковке производителя в соответствии с правилами хранения легко воспламеняющихся жидкостей, расстояние от нагревательных приборов не менее 1 м. Температура хранения средства от +5ºС до +30ºС в защищенном от влаги и света месте (средство не утрачивает свойства в случае кратковременного замораживания и последующего оттаивания, а также при кратковременном повышении температуры до +40ºС).

6.3 Средство разливают в полимерные флаконы вместимостью 0,2 дм3; 0,35 дм³; 0,5 дм3; 0,75 дм3; 1,0 дм3 в том числе с насадками-распылителями и в канистры из полимерных материалов вместимостью 2,5 дм3, 4,5 дм3 , 5,0 дм³. Допускается применение других видов потребительской тары различной вместимостью. Транспортная тара – ящики из гофрированного картона. Масса брутто ящика с флаконами и канистрами, заполненными средством – не более 25 кг.